星汇龙盛设备房加装空调及水泵房加装

除湿器采购（第二次）

竞争性比选文件

采购人（项目业主）：重庆两江新区产业发展集团有限公司

采购人（代建单位）：重庆渝高新兴科技发展有限公司

二0二一年八月

目  录

第一章  竞争性比选公告

第二章  比选申请人须知及前附表

第三章  开标、评标、定标

第四章  合同条款及格式

第五章  货物采购清单

第六章  比选申请文件格式

一、比选申请函部分

二、商务资质审查部分

三、法定代表人身份证明及授权委托书

第一章  竞 争 性 比 选 公 告（第二次）

星汇龙盛设备房、水泵房需加装空调、除湿器，项目业主为重庆两江新区产业发展集团有限公司，现需对该工程项目的空调、除湿器采购进行竞争性比选。特面向社会公开征集符合比选资质的单位，具体要求如下：

一、工程概况

1．工程名称：星汇龙盛设备房加装空调及水泵房加装除湿器采购（第二次）

2．工程地点：重庆江北区鱼复工业园星汇龙盛项目

3.采购规模： 3P壁挂式变频空调18台、2P壁挂式变频空调9台、5P柜式空调4台、移动除湿器2台以及消防监控室空调电源进线敷设，约60米。比选范围包含全部设备的采购、安装、调试、质保及售后。

二、标段划分及金额

按 壹个标段进行比选，采购最高限价金额：216770.00元。

三、比选申请人资质要求

1.比选申请人必须是独立法人单位，具备有效的营业执照。

（需提供有效的带二维码的营业执照复印件，并加盖公章）

2.比选申请人必须具有同类项目设备销售、安装业绩，且在安装、调试、运行中未发现重大的质量问题。

（提供一年内同类型空调项目供货合同1份，单个合同金额不得低于20万元；自行承诺在安装、调试、运行中没出现重大质量问题。供货合同复印件、承诺书加盖公章）

3.比选申请人必须具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产的状态。

（自行承诺，格式自拟，加盖鲜章）

4、若比选申请人为代理商、经销商、贸易商等非直接制造商的，则应提供空调制造商出具的针对本工程比选项目的唯一授权证书，包含产品销售、安装、售后服务的授权。

（提供空调制造商出具的授权证书，加盖鲜章）

5.本次比选不接受联合体投标。

四、竞争性比选文件获取

1.比选公告时间：2021年 8月  18  日

2.比选文件获取须知：不接受现场报名，比选申请人可自行在重庆渝高新兴科技发展有限公司“微信公众号”、重庆渝高新兴科技发展有限公司网站（http://www.yuxingcq.com/）等信息平台下载比选文件、采购清单、电子图纸、澄清、修改、补充通知等资料。不管下载与否都视为比选申请人全部知晓有关竞争性比选过程和全部内容。

3.比选申请文件递交截止时间（比选截止时间，下同）：2021年8月 25   日下午  14:30  时，地点：重庆渝高新兴科技发展有限公司（渝北区白杨路38号总部基地A1座313会议室，会议室如有更改，及时通知）

4.逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，采购人不予受理。

五、联系方式

联系人：黄进                   联系电话：67035136

地址：重庆市渝北区白杨路38号总部基地A1座

六、注意事项：

1．比选申请单位严禁串标，一旦发现，采购人有权随时取消其比选资格，并根据情节严重程度保留对其进行法律诉讼的权力。

2．采购人保留对比选申请单位在比选和供应过程中发现有不良行为的处理权力。

3、监督单位及电话：纪检法务审计部   傅贵华 67398385

第二章  比选申请人须知及前附表

前附表

| 项号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人（项目业主）：重庆两江新区产业发展集团有限公司 地 址：重庆市两江新区星光大道1号星光大厦B座 电 话： 023-67323067 采购人（代建单位）：重庆渝高新兴科技发展有限公司 地 址：重庆渝北区白杨路38号总部基地A1座 联系人： 黄进 联系电话： 67035136 传真：67035000 |
| 2 | 工程名称 | 星汇龙盛设备房加装空调及水泵房加装除湿器采购（第二次） |
| 3 | 采购规模 | 3P壁挂式变频空调18台、2P壁挂式变频空调9台、5P柜式空调4台、移动除湿器2台以及消防监控室空调电源进线敷设，约60米。比选范围包含全部设备的采购、安装、调试、质保及售后 |
| 4 | 标段划分 | 按壹个标段划分 |
| 5 | 比选方式 | 竞争性比选 |
| 6 | 资金来源 | 国有，已落实 |
| 7 | 质量要求 | 达到国家有关产品质量标准、验收规范以及报价清单对产品的技术要求，并一次性验收合格。 |
| 8 | 比选申请人 来源 | 1、在采购人（代建单位）的公司网站、微信公众号、公司OA、QQ群、办公大厅1楼等平台同时发布竞争性比选公告，征集符合资质要求的比选单位。 2、不接受现场报名，有意向的比选申请人可自行在重庆渝高新兴科技发展有限公司“微信公众号”、重庆渝高新兴科技发展有限公司网站（http://www.yuxingcq.com/）等信息平台下载竞争性比选文件、货物采购清单、图纸等资料。 |
| 9 | 供货周期 | 供货安装期30天内。中选人收到中选通知书后10天内供货到现场，20天内完成全部空调、除湿器的安装及调试，并验收合格交付使用。 |
| 10 | 计价方式 | 综合包干单价，按实际供货数量结算 |
| 11 | 比选有效期 | 从比选截止日起60日内 |
| 12 | 比选申请人资质条件、能力和信誉 | 本次比选实行资格后审，比选申请人应具备以下资格条件： 一、信誉要求 （1）未被有关行政部门暂停投标资格，或被有关行政部门暂停投标资格期限已满，也无行贿犯罪记录。 注：由比选申请人自行声明未受到暂停投标资格的行政处罚或暂停投标资格行政处罚期限已满，也无行贿犯罪记录，若受到暂停投标资格行政处罚的，还需提供暂停投标资格行政处罚期限已满的证明材料。如声明与实际不符，若在评标过程中发现，按废标处理；若公示期间或中选后一经发现，取消其中选资格并追究相关责任。 投标截止日前两年内，比选申请人单位或其法定代表人被人民法院判定犯行贿罪的，在其相关文件规定的期限内不得参与投标。若公示期间或中选后，经采购人查询发现中选人单位或法定代表人有行贿犯罪事实的，则取消其中选资格并追究相关责任。 （2）按照《关于在比选投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知 》（法〔2016〕285号）要求被人民法院列为失信被执行人且在被执行期内的不得参与投标，各比选申请人应通过“信用中国”网（ www.creditchina.gov.cn）查询的被列为失信被执行人情况，并提供相关查询截图（截图清晰可见）并加盖比选申请人公章的复印件或扫描件，如没有提供，视为废标。若公示期间，经采购人查询发现中选候选人被列为失信被执行人的，则取消其中选资格并依法追究相关责任。 二、比选申请人资质条件： 1.比选申请人必须是独立法人单位，具备有效的营业执照。（需提供有效的带二维码的营业执照复印件，并加盖公章） 2.比选申请人必须具有同类项目设备销售、安装业绩，且在安装、调试、运行中未发现重大的质量问题。 （提供一年内同类型空调项目供货合同1份，单个合同金额不得低于20万元，且自行承诺在安装、调试、运行中没出现重大质量问题。合同复印件、承诺书加盖公章） 3.比选申请人必须具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产的状态。 （自行承诺，格式自拟，加盖鲜章） 4、若比选申请人为代理商、经销商、贸易商等非直接制造商的，则应提供空调制造商出具的针对本工程比选项目的唯一授权证书，包含产品销售、安装、售后服务的授权。 （提供空调制造商出具的授权证书，加盖鲜章） |
| 13 | 是否接受联合体投标 | 不允许 |
| 14 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 15 | 比选预备会 | 不召开 |
| 16 | 分包 | 不允许 |
| 17 | 构成竞争性比选文件的其他材料 | 采购人发出的澄清及修改 |
| 18 | 比选申请人对竞争性比选文件提出疑问的截止时间 | 比选申请人应仔细阅读竞争性比选文件及附件的所有内容，如有文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等，应在 2021年 8 月23 日 11 时 30 分（北京时间）前以书面的形式报送采购人。（也可采取传真，并致电确认；口头质疑不予受理） |
| 19 | 采购人对竞争性比选文件澄清的截止时间 | 采购人在2021年 8 月 23 日 17 时 30 分（北京时间）前将答疑、补遗等资料都以补遗的形式上传至采购人微信公众号、公司网站，其自行下载。 |
| 20 | 比选报价须知 | 1. 报价原则 1.1根据货物清单，采用综合包干单价、比选报价总价的方式。比选申请人应根据竞争性比选文件及其补充通知、答疑纪要、工地现场情况、工程特点，及竞争性比选文件的要求，企业定额，国家及地方有关现行的政策、标准及规范等，结合自身实力、市场行情自主合理报价。 1.2比选申请人应自行到工地踏勘以充分了解工地位置、进出场道路、装卸限制、行车干扰及任何其它足以影响价格的情况，任何因忽视上述情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。 1.3无论市场情况如何波动，中选后价格均不调整，且质量必须符合相关产品、规范要求、并经国家质量监督检查机构检验合格 2．报价为人民币报价，为到岸综合包干单价，报价包括但不限于产品的制造、运输（含包装、运输和货到现场的二次装卸）、保险（交货验收前）、现场保管、仓储、通讯、安装（含安装人员现场住宿）、调试（含调试材料）、检验检测费、验收、培训、税费、风险措施费、备品备件、技术资料、技术服务和保修期内的所有费用。因中选人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。 2.1综合包干单价不因任何原因再作调整，采购人不再支付其他任何费用。如因未充分了解工地位置或风险估计不足等原因造成损失的，由比选申请人自行负责。 2.2竞争性比选文件第四章合同条款及格式中约定由中选人承担的费用，比选时比选申请人必须考虑此费用，综合考虑在比选总价中，中选后采购人不再另行支付。 3、结算原则 结算总造价=合同综合包干单价×结算货物实际供应量±违约金 结算货物供应量按实际供货并经甲方、监理单位共同验收合格的数量计算；违约金按竞争性比选文件第四章（合同）中的相关条款执行。 当供货金额超过合同金额时，在采购人同意仍由中选人继续供应的情况下，新增或变更部分的结算原则： 中选供货清单中有对应项目或参照项目的，则按照或参照中选供货清单综合单价进行计价；中选供货清单中无适用或类似供货清单的，由采购人根据市场行情认质认价。未经采购人同意，中选人不得供货。若出现因甲方调整方案，造成实际供货数量与合同约定数量相比出现减少的情况，采购人不对中选人作出任何补偿或调整价格，中选人承担相应的风险。 4.本次竞争性比选将设置比选总报价最高限价，比选总报价最高限价为：¥ 216770.00元.比选申请人的比选总报价不得超过比选总报价最高限价，否则其比选申请文件作否决投标处理。 5.清单每一项只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。如有报价空白或报价为零，则视为该项的价款已包括在货物清单其他项的单价和合价中，中选后必须完成该项工作内容（如因采购人原因，对报价空白或报价为零的项目减少实施数量或不予实施的除外），采购人不对该项进行结算与支付。 |
| 21 | 比选申请文件 | 比选申请函、商务资质证明资料、法定代表人身份证明及授权委托书等文件 |
| 22 | 比选申请文件格式要求 | 编制比选申请文件时不得对第六章“比选申请文件格式”的相应要素作实质性修改，否则视为重大偏差，由评标小组作否决投标处理 |
| 23 | 签字盖章要求 | 比选申请文件应用不褪色的材料书写或打印，并由比选申请人的法定代表人或其委托代理人在竞争性比选文件规定的位置按竞争性比选文件要求签字或盖章、盖单位法人章。委托代理人签字的，比选申请文件应附法定代表人签署的授权委托书。比选申请文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由比选申请人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。未按上述规定执行的，其比选申请文件作否决投标处理。 |
| 24 | 比选申请文件的份数 | 比选申请文件正本1份，U盘1个，否则其比选申请文件作否决投标处理。 U盘：比选申请人将比选申请文件扫描制作成PDF文件录入U盘，并将U盘与比选申请文件一起放入投标袋密封，其内容必须与投标时提交的比选申请文件相一致。 |
| 25 | 装订要求 | 应按照第六章“比选申请文件格式”规定格式装订成册，并应编制目录，逐页标注页码。 |
| 26 | 比选申请文件的密封 | 比选申请文件的密封袋由比选申请人自行准备，密封袋新封口处应加盖比选申请人公章。若未密封，采购人有权拒绝接收该比选申请文件，并原封退还给比选申请人。 |
| 27 | 封套上写明 | 应在“比选申请文件”袋封套上写明如下内容： 采购人的地址：重庆渝北区白杨路38号总部基地A1座 采购人名称：重庆渝高新兴科技发展有限公司 工程名称： 比选申请人名称： 在2021 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 28 | 递交比选申请文件地点 | 地点：重庆渝北区白杨路38号总部基地A1座313会议室（会议室如有变更，及时通知） |
| 29 | 是否退还比选申请文件 | 否 |
| 30 | 开标时间 和地点 | 开标时间（同比选截止时间）：2021年 8 月 25 日下午 14:30 时 地点：重庆两江新区总部基地白杨路38号A1座313会议室（会议室如有变更，及时通知） |
| 31 | 竞争性比选文件的响应 | 缴纳比选保证金是对竞争性比选文件的重要响应。 |
| 32 | 比选保证金 | 一、比选保证金交款形式及要求： 1、比选申请人应当在开标截止时间3小时前提交并到采购人（项目业主）指定账户上，提交方式:银行转账支票、银行电汇、网上支付、不可撤销见索即付的银行保函，不接受现金支票和现金。比选申请人提交的比选保证金，应当从其银行账户转入下面指定的比选保证金账户。否则，比选保证金无效。比选申请人提交不可撤销见索即付的银行保函，应提交给采购人财务部。比选保证金交纳情况、不可撤销见索即付的银行保函的真伪应当由采购人（财务部）核实，在开标前保密。 2、比选申请人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。若比选截止时间延期，则比选保证金提交的截止时间相应顺延。 3、提交比选保证金的金额： 4300.00 元（人民币） 4、比选保证金账户及账号： 账户名称：重庆两江新区产业发展集团有限公司 开户账号：346140100100201400 开户银行：兴业银行重庆两江新区支行 纳税人识别号：91500000MA5U62C402 5、比选申请人须在付款凭证备注栏中注明是“星汇龙盛空调采购比选保证金”。 6、比选保证金有效期与比选有效期一致。 二、比选保证金的退还 采购人应当在中选通知书发出后，原则上5个工作日内向中选候选人以外的其他比选申请人退还比选保证金。 对于中选候选人，采购人应当在签订供货安装合同后，原则上5个工作日内向中选候选人退还比选保证金。比选保证金将按来款渠道直接退还至原拨付账户，退还时不计利息。采用不可撤销见索即付的银行保函，由采购人财务部门退还给比选申请人。（注：最终退还时间以采购人财务部办理时间为准） 方式二 一、以纸质比选保函形式交纳比选保证金 1. 纸质比选保函交纳形式及要求： （1）缴纳形式：比选申请人提供不可撤销且见索即付的银行保函； （2）具体要求：比选申请人须在比选文件“商务资质审查部分”中提供银行开具的纸质比选保函正本复印件，纸质比选保函正本原件应当于比选截止时间前在开标现场递交采购人保管。纸质比选保函应至少体现如下内容：①担保项目必须为本项目；②受益人必须为本项目采购人；③保函担保金额必须满足本项目要求；④保函生效时间必须在比选截止时间前，有效期限必须至少包含整个比选有效期；⑤保函须不可撤销且见索即付。 若比选截止时间延期，则纸质比选保函递交的截止时间相应顺延。。 不满足上述要求的纸质比选保函无效。 2. 以纸质比选保函形式担保的比选保证金的金额： 4300.00 元（人民币） 3. 比选申请人须确保其递交的纸质比选保函能在重庆市中心城区（区县项目应在重庆市中心城区或项目所在区县）相关银行核验真伪，并在比选文件资格审查部分中提供纸质比选保函的核验地点、方式和联系人，否则该纸质比选保函视为无效。 4. 比选申请人在开标现场递交的纸质比选保函原件应与比选申请文件中提供的纸质比选保函扫描件一致，否则由评标小组作否决投标处理。 5. 在发出中选通知书前，采购人应当对比选申请人（至少中选候选人或中选人）的纸质比选保函开展核验。采购人按照比选申请人提供的核验地点、方式和联系人等信息无法对该纸质比选保函进行核验的，或发现比选申请人递交的纸质比选保函弄虚作假的，对已取得中选候选人资格或中选资格的比选申请人，取消中选候选人资格或中选资格，给采购人造成损失的，比选申请人依法承担赔偿责任。采购人对纸质比选保函无法核验的，应当报行政监管部门依法依规处理；对纸质比选保函弄虚作假的，应当报行政监管部门和公安机关依法依规处理。 二、纸质比选保函的退还、注销 采购人应当在法定时间内确定中标人，向中选人发出中选通知书，同时向除中选候选人以外的其他比选申请人退还纸质比选保函正本并书面通知相关银行本项目准予提前注销纸质比选保函。具体注销事宜由比选申请人与银行协商。 采购人应在法定时间内和中选人签订合同，并同时书面通知相关银行向中选人和其他中选候选人注销纸质比选保函。具体注销事宜由比选申请人与银行协商。 |
| 33 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 宣布开标纪律； 2. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 3. 公布在投标截止时间前递交比选申请文件的比选申请人名称，并点名确认比选申请人是否派人到场； 4.核验参加开标会议的比选申请人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效；否则，发包人当场退还比选申请文件。 5.展示比选保证金缴款情况，如发现比选申请人的比选保证金未在规定时间足额递交，则当场退还其比选申请文件。 6. 密封情况检查：比选申请人或者其推选的代表检查比选申请文件的密封情况并确认。 7. 设有最高限价的，公布最高限价； 8. 开启比选申请文件顺序：随机开启； 9. 按照宣布的开标顺序当众开标，公布比选申请人名称、标段名称、比选报价、工期及其他内容。 10. 评标小组进行评标与定标； 11、比选申请人代表、采购人代表、监标人、记录人、评标小组等有关人员在开标记录和评标结果上签字确认； 12. 开标会结束。 |
| 34 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 35 | 履约担保 | 1、中选人是否提供履约担保：提供。 2、账户名称：重庆两江新区产业发展集团有限公司 开户账号：346140100100201400 开户银行：兴业银行重庆两江新区支行 纳税人识别号：91500000MA5U62C402 3、中选人提供履约担保的形式、金额及期限： （1）履约担保的金额：签约合同价的10%；（2）现金或银行保函或现金加银行保函的组合。采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付。（3）履约担保的提交时间：收到中选通知书后15个工作日内，中选人按担保金额向采购人提交履约担保。（4）履约担保的期限：自提交履约担保之日起至竣工验收合格之日止。（5）履约担保的退还：办理竣工验收、实物移交且报送结算资料，资料经采购人审核合格后，退还履约保证金（不计息）或不可撤销的见索即付银行保函（原件） 4、中选候选人放弃中选项目，无正当理由不与采购人签订合同，在合同签订时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不提交履约担保的，取消其中选资格，比选保证金不予退还，给采购人造成的损失超过比选保证金数额的，中选候选人应对超过部分予以赔偿，没有提交比选保证金的，应对采购人的损失承担赔偿责任。 |
| 36 | 重新比选 | 1、比选截止时间止，比选申请人少于3个的； 2、经评审后否决所有比选的； 3、经评审后，合格比选申请人少于3个，且明显缺乏竞争的，评标小组应当否决全部投标，业主单位重新组织竞争性比选。 |
| 37 | 二次竞争性比选和不再竞争性比选文件 | 重新竞争性比选文件的比选申请人仍然少于三个的，按照相关法律法规规定的程序开标和评标。重新竞争性比选文件经评审有有效比选申请人的，应当依法确定中选候选人；无有效比选申请人的，可以不再进行竞争性比选文件，但是按照国家有关规定需要履行审批、核准、备案手续的依法必须进行招标的项目，应当报原项目投资主管部门审批、核准、备案 |
| 38 | 竞争性比选文件的监督机构 | 重庆渝高新兴科技发展有限公司纪检法务审计部 023-67398385 |
| 39 | 货物增值税发票的要求 | 中选人必须开具增值税发票，具体开具增值税“专用发票”或“普通发票”由采购人和当地税务部门确定的为准。 |
| 40 | 补充说明 | （1）比选申请人递交的比选申请文件中出现本竞争性比选文件中约定的比选报价、结算原则以及其他相关内容的否决比选条款的情况，如评标时未发现，在中选后采购人按最有不利于比选申请人的原则进行修正，中选人必须无条件接受修正结果，如不接受，采购人有权取消其中选资格并没收其比选保证金。 （2）比选申请人凡以不合格资质投标的、比选申请文件明显缺失的，在评标过程中发现，由评标小组作否决投标处理；中选后一经发现，取消其中选资格，并按有关规定严肃处罚！ |

第二章   比选申请人须知

1、比选说明

1.1比选内容：

空调、除湿器的采购，主要包括但不限于生产、制造、供货（含包装、运输至采购人项目现场指定地点交货）、检验、安装、调试、质保、售后服务等工作内容。

1.2比选规模：具体品种、规格、数量、技术参数等见第五章：货物采购清单。

1.3货物的具体的技术要求:

①空调产品符合中国强制性产品CCC认证，能效等级为3级及以上，在中国能效标识网备案，并提供备案截图。空调、除湿器的技术参数、性能指标达到（或高于）设计的要求。（详：星汇龙盛设备房空调及除湿器规格及技术要求）

②空调、除湿器供货及安装应满足《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》、《通风与空调工程施工质量验收规范》、《单元式空气调节机能源效率限定》、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、《房间空气调节器能效限定值及能效等级》、《公共建筑节能设计标准》等标准要求的全部内容。

③本次采购的货物，中选申请人须保证提供的所有货物必须是未经拆封、原厂正规合格、品质优良的产品，技术资料齐全、满足比选文件的要求。

1.4  2021年  8 月 25 日下午 14:30  时开标时，比选申请人需提交银行出具的比选保证金款项的缴款回单凭据，不提供，视为比选申请人未实质性响应，采购人现场退还其投标文件。

采购人现场查验各比选申请人提交比选保证金的缴纳信息、到账情况，采购人拒绝迟交、未交比选保证金的比选申请人，视为比选申请人未实质性响应，采购人现场退还其投标文件。

2.有关费用

不论比选结果如何，比选申请人应承担其参加本投标活动所涉及的一切费用。

3.踏勘现场

本次比选不组织踏勘现场。如需踏勘现场的比选申请人可自行前往现场踏勘。不管比选申请人是否踏勘现场，均视为比选申请人已充分了解现场情况，并承担相关一切风险和责任。

4. 竞争性比选文件的澄清

4.1比选申请人在收到竞争性比选文件后，应仔细检查竞争性比选文件的所有内容，及时向采购人提出书面质疑。不论是采购人根据需要主动对竞争性比选文件进行必要的澄清或是根据比选申请人的书面质疑对竞争性比选文件做出澄清，采购人都以书面形式予以答复。采购人有关澄清竞争性比选文件的任何形式的有效书面文件都将作为竞争性比选文件的合法组成部分，对比选申请人起约束作用。

4.2无论比选申请人对所有竞争性比选文件是否认真阅读，采购人均认为比选申请人对所有竞争性比选文件已不存在疑义并已充分理解，其比选申请文件已充分考虑到本比选工程所存在的各种风险。

5.竞争性比选文件的修改

5.1竞争性比选文件发出后，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答比选申请人提出的澄清问题时对竞争性比选文件进行修改；

5.2为了使比选申请人在编写比选申请文件时有充分的时间对竞争性比选文件的修改部分进行研究，采购人可以视其修改的工作量，酌情考虑是否延后递交比选申请文件的截止时间，并将修改后的递交比选申请文件截止时间在采购人的微信号、公司网站发布。

6、比选申请人如有下列情况，将没收其比选保证金：

（1）在比选申请文件有效期内撤回其比选申请文件；

（2）中选人在中选后不按其完全同意的本竞争性比选文件的合同条款签订合同；

（3）中选人不按其中选的投标价签订合同；

（4）中选人不按规定缴纳合同履约保证金；

（5）弄虚作假或与其它比选申请人串通意图骗取中选被采购人发现；

（6）法律法规规定的其它损害采购人利益的情形被采购人发现。

7.比选申请人必须对提供资料的真实性负责，在对中选候选人公示前，采购人将对中选候选人的比选申请文件及其涉及的相关资料原件等进行复查。如复查结果表明中选候选人在投标过程中弄虚作假，提交了虚假资料或无法提交相关资料或存在挂靠等行为，则采购人有权取消其中选资格，并提请监管部门处理。

8. 采购人根据评标情况可以进一步核实中选人提交资料的真实性。若有质疑、投诉情况，被质疑的比选申请人应按照采购人要求提交证明材料，逾期不提供或不能证明质疑不属实的，视为比选申请人自动放弃中选资格，采购人可以重新比选或根据中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，并没收其投标保证金（比选保证金）。

9、比选的截止

9.1 比选申请人应按前附表所规定的时间和地点将比选申请文件提交采购人；

9.2 采购人若按本须知规定以补遗书方式酌情延长提交比选申请文件的截止时间，则比选申请人的所有权力和义务以及比选申请人受制约的截止时间，均以延长后新的比选截止时间为准；

9.3 比选申请人在本竞争性比选文件规定的比选截止时间后提交的比选申请文件，采购人将拒收。

第三章  开标、评标、定标

1.开标

1.1采购人将于比选截止时间进行开标会。比选申请人法定代表人或委托代理人在评标过程中应保证评标小组随时质询。

1.2比选申请人代表在开标会过程中离开开标会会场的，其比选申请文件的有效性不受影响，并视同对整个开标过程认可。

1.3逾期提交的比选申请文件，采购人将不予接受。

1.4提交比选申请文件截止时间前，提交比选申请文件的比选申请人少于3家时，本次比选失败，采购人将重新组织比选。

2.评标和定标办法

2.1本次评标采用经评审的最低投标价法，评标小组由采购人按相关规定组成，法务审计部负责监察开标过程。按照本章要求由评标小组对比选申请文件进行符合性评审。符合性审查合格的比选申请人中按比选报价由低到高推荐中选候选人，若出现比选申请人比选报价相同的，以抽签确定中选人（先抽抽签顺序，再抽中选候选人）。

2.2 符合性评审合格且比选报价最低的比选申请人为第一中选候选人，第一中选候选人即为中选人，若第一中选候选人放弃中选权利，采购人将没收其比选保证金，并按主管部门相关规定严肃处理。采购人依法重新组织比选。

3、评审标准

3.1 报价排序标准

对比选报价不高于最高限价的所有比选申请人的比选申请文件，按照比选报价由低到高的顺序排序。

当比选报价有算术错误时，评标小组按以下原则对比选报价进行修正，修正的价格经比选申请人书面确认后具有约束力，修正原则如下：

①比选申请文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价（但单价金额小数点有明显错误的除外）；单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，对单价予以修正；

③竞争性比选文件规定的其他关于修正的要求。

若比选申请人拒绝修正，其比选申请文件作否决投标处理。

3.2 符合性评审标准

评标小组应当对比选申请人的比选申请文件进行符合性评审，以确定是否满足竞争性比选文件的实质性要求，有一项不满足评审标准的，其比选申请文件作否决投标处理。具体符合性评审标准包括但不限于下表：

| 序号 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 1 | 按照竞争性比选文件的规定递交比选保证金。 |
| 2 | 比选申请人的商务资质条件须满足竞争性比选文件要求。 |
| 3 | 只能有一个有效比选报价。比选申请文件袋中提交了两份或两份以上的比选报价书，或者对同一项比选内容报有两个或多个价格的。 |
| 4 | 比选申请人的总报价不得高于采购人公布的比选总报价最高限价。 |
| 5 | 比选申请函部分的技术条款差异表：不允许负偏离，负偏离做无效投标处理，正偏离的价格不做调整。 |
| 6 | 比选申请文件中附采购人不能接受的条件或附其它说明和有异议报价的。 |
| 7 | 采用采购人制定的统一格式的货物采购清单进行比选报价，不得擅自变改货物采购清单表中的货物品名、参考规格、数量、单位等。 |
| 8 | 比选申请文件签字盖章要求符合竞争性比选文件要求 |
| 9 | 编制比选申请文件时不得对第六章“比选申请文件格式”的相应要素作实质性修改，否则视为重大偏差。 |
| 10 | 比选申请文件份数（正本、U盘）符合竞争性比选文件要求。 |
| 11 | 提供通过“信用中国”网（ www.creditchina.gov.cn）查询的被列为失信被执行人情况，并提供相关查询截图（截图清晰可见）并加盖公章的复印件或扫描件 |
| 12 | 一个制造商对同一品牌的货物委托两个以上代理商参与一个合同的比选 |

4、对比选申请人的纪律要求

比选申请人不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人行贿谋取中选，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中选；比选申请人不得以任何方式干扰、影响评标工作。有下列情形之一的，属于比选申请人相互串通：

（1）比选申请人之间协商比选报价等比选申请文件的实质性内容；

（2）比选申请人之间约定中选人；

（3）比选申请人之间约定部分比选申请人放弃比选或者中选；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的比选申请人按照该组织要求协同比选；

（5）比选申请人之间为谋取中选或者排斥特定比选申请人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为比选申请人相互串通：

（1）不同比选申请人的比选申请文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同比选申请人委托同一单位或者个人办理比选事宜；

（3）不同比选申请人的比选申请文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同比选申请人的比选申请文件异常一致或者比选报价呈规律性差异；

（5）不同比选申请人的比选申请文件相互混装；

比选申请人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

5、评标结果的公布及异议的提出

5.1 本次竞争性比选的评选结果在开标会上当场公布。

5.2中选结果将在采购人微信公众号、网站等平台公示三个工作日，请各比选申请人自行查询。公示期结束没有收到在本次比选过程中有违法行为投诉或相关质疑、或投诉质疑不成立的，采购人将按规定发出中选通知书。比选申请人对本次比选活动如有疑问，应在公示期内及时用如下方式向采购人的纪检法务审计部书面提出疑问：

联 系 人：傅贵华        联系电话：  67398385 、 67035000（传真）

5.3比选申请人或者其他利害关系人就本项目的评选结果等事项提出异议或投诉的，应当先向采购人提出异议；采购人应当在规定时间内答复；对采购人的答复不满意，或采购人未答复的，可向行政监督部门投诉。

5.4比选申请人捏造事实、伪造材料，或者以非法手段获取证明材料进行质疑或者投诉的，将被列入黑名单管理；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

6、其  它

6.1本评标定标办法适应于本次比选的工程内容。

6.2本评标定标办法最终解释权归采购人，若本办法各条款相互有出入之时或理解有歧意时，以采购人解释为准。

第四章  合同条款及格式

星汇盛设备房加装空调及水泵房加装除湿器供货安装合同

项目业主: 重庆两江新区产业发展集团有限公司

代建单位：重庆渝高新兴科技发展有限公司

供货安装单位:

两江新区星汇龙盛设备房、水泵房需加装空调、除湿器，项目业主、代建单位组织了该货物采购竞争性比选，按竞争性比选文件规定的评标定标办法，对供货安装单位的产品质量、比选报价、资金实力、诚信评价等方面综合评审后，确定供货安装单位成为中选人，依照《中华人民共和国民法典》和竞争性比选文件中的合同条件及供货安装单位比选报价书价格，本着公平、公正、自愿的原则，特签订如下合同条款，双方共同遵守。

一、产品品种、规格、价格、金额：

（略）

二、货物质量技术要求和标准：

①空调器产品符合中国强制性产品CCC认证，能效等级为3级及以上，在中国能效标识网备案，并提供备案截图。空调器品牌要求为格力、大金、三菱、日立等品牌，电线电缆品牌要求为重庆泰昇、重庆鸽牌、江苏宝胜、江苏远东等品牌。

②空调、除湿器供货及安装应满足《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》、《通风与空调工程施工质量验收规范》、《单元式空气调节机能源效率限定》、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、《房间空气调节器能效限定值及能效等级》、《公共建筑节能设计标准》等标准要求的全部内容。

③本次采购的货物，供货安装单位须保证提供的所有货物必须是未经拆封、原厂正规合格、品质优良的产品，技术资料齐全、满足比选文件的要求。

三、包装要求：

1、供货安装单位提供的全部货物须采取相应标准的保护措施进行包装。其包装方式应适于长途运输，以确保货物安全运抵现场，供货安装单位应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损失和丢失的责任或费用。

2、产品上应有清晰易读的标志，随货同行附出厂合格和该批产品的出厂检测报告，货到工地需提交给项目业主、代建单位、监理单位、使用单位等，否则拒绝收货,不予办理货款结算手续。

四、运输方式和费用：

供货安装单位负责货物运输以及办理货物运输保险，所有货物运输、保险及相关费用已包括在合同单价或总价内。

五、交付方式、时间、地点、数量：

1、交付方式：供货安装单位负责将货物直接送抵代建单位指定的地点，负责卸货、安装，并承担相关费用。供货安装单位凭项目业主、代建单位指定的收货人签字、盖章的收货清单办理货款结算。

2、交付地点：代建单位指定的工程地点, 具体安装地点可能分布在存货地点的不同楼层及不同区域，供货安装单位应考虑家具存货地点与具体安装地点之间的二次搬运及相关费用。

3、交付时间：供货安装期30天内。收到中选通知书后10天内供货到现场，20天内完成全部空调、除湿器的安装及调试，并验收合格交付使用。。

4、供货数量：供货安装单位按合同数量供应，结算以项目业主、代建单位签收的实际数量为准。实际供货数量与合同数量的误差范围在±10%以内，供货安装单位不得供货数量与合同数量不相符而拒供，提出任何异议，更不能以此为由要求调整单价。超过此范围，未经项目业主、代建单位同意不得供应。

六、供货价格：

1、合同价为人民币报价，为到岸综合包干单价，报价包括但不限于产品的设计、制造、运输（含包装、运输和货到现场的二次装卸）、保险（交货验收前）、现场保管、仓储、通讯、安装（含安装人员现场住宿）、调试（含调试材料）、检验检测费、验收、培训、税费、备品备件、技术资料、风险措施费用、技术服务和保修期内的所有费用。因中选人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2、综合包干单价不因市场价格变化、其他政策性文件的下达而作任何调整。项目业主、代建单位也不得更换供货单位（供货安装单位所供产品出现质量问题和供货安装单位中断供货等情况例外）。若供货安装单位提出调价要求，项目业主将予以拒绝。若供货安装单位因此而延误工期，项目业主将予以拒绝支付已供货款、没收合同履约保证金等经济处罚，直至中止供货合同。

3、若出现因项目业主设计优化调整，原合同约定的货物规格尺寸、品种发生较大变化（如新增）等情况，则由项目业主、代建确定价格是否进行调整，并采用核价的方式进行价格确定，最后纳入合同货款结算中。

风险措施费的特别说明：纳入风险措施费用包括的内容如下，供货安装单位无条件执行，否则视为违约：

⑴同意产品在除人为的损坏与操作不当、不可抗拒的力量造成损坏外提供六年免费质保（费用已包含）。质保期从设备到货验收合格并配合安装及调试、试运行合格后算起。

⑵负责售后保养维护，建立运行档案，定期主动回访，及时、积极受理使用单位咨询、妥善处理使用单位的投诉，及时、积极地处理排除使用单位的故障。

⑶设备在验收交付使用后的六年保修期内，除人为的损坏与操作不当、不可抗拒的力量造成损坏不适用外，以下均属保修范围（费用已包含）：

①保修期内，负责对提供的设备进行维保，并保证每年上门检查维护至少一次，并不再向用户收取费用。

②设备故障报修的响应、到达现场时间：对于使用单位的报障，应在48小时内到达现场响应。

③如果设备故障预计在48小时内无法排除，应及时提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供用户使用，直至故障设备修复。

④所有设备保修服务方式均为中选单位上门保修，或原厂家派员到用户设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由中选单位自行承担。

⑤对于不能明确判断是否设备硬件出现故障时，尽力配合有关单位进行检查，必要时在上述响应时间内到达现场协助排除问题。

⑥如同一设备或部件在一个月内三次出现同一故障，应无条件更换成全新产品。

⑷必须配合合同范围内设备的安装、调试。

七、验收标准、方法：

1、验收依据：竞争性比选文件、比选申请文件、合同、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

2、货物验收：货物运抵项目业主、代建单位处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。初步验收：全部货物到货后，供货安装单位应及时通知项目业主、代建单位清点货物数量，开箱检验外观，规格尺寸。经初步确认数量、外观、规格尺寸并核对技术参数性能指标是否相符，合格后方视为初步验收合格。

最终验收：货物经初步验收合格并完成安装调试后，供货安装单位应及时通知项目业主、代建单位进行外观、数量、规格尺寸、使用功能、技术参数性能指标等方面的验收，验收结果经双方确认后，共同签署终验报告和实际采购清单并据此结算实际采购价款。

3、项目业主、代建单位在验收阶段有权委托第三方权威检测机构对供货安装单位提供货物的技术性能参数是否达到竞争性比选文件及合同的技术要求进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。如果检测结果不符合要求将视为供货安装单位违约，有权取消其中选资格并可没收其履约保证金，供货安装单位应退回项目业主所有已收款项，并赔偿项目业主的所有损失。

4、供货安装单位在货物运到本合同约定的交货地点并安装验收合格后，应向项目业主、代建单位提交产品检测报告、合格证书等相关交货资料。供货安装单位须保证提供的所有货物必须是未经拆封、原厂正规合格、品质优良的产品，技术资料齐全、满足项目业主、代建单位的要求。

5、货到现场，如双方对质量有争议，送至国家认可的检测部门检验，发生的抽检费用则由责任方全部承担。

八、合同履约保证金

1、签订供货合同时，供货安装单位缴纳合同总金额的10%为合同履约保证金，即:    元,以确保合同能完全履行。

2、履约担保的担保形式及提交：现金或银行保函或现金加银行保函的组合。采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付。

3、履约担保的提交时间：收到中选通知书后15个工作日内，供货安装单位按担保金额向项目业主提交履约担保。

4、履约担保的期限：自提交履约担保之日起至供货安装验收合格之日止。

5、履约担保的退还：办理验收、实物移交且报送结算资料，资料经项目业主、代建单位审核合格后，退还履约保证金（不计息）或不可撤销的见索即付银行保函（原件）

6、合同执行过程中，若出现下列情况之一者，将没收合同履约保证金：

6.1交货产品质量检测结果达不到合同要求。

6.2交货完毕时间超出合同约定时间15个日历日。

6.3合同执行过程中未得到项目业主、代建单位同意而停止供货。

6.4未出现以上情况，在供货安安装完毕，验收合格后无息退还。若出现以上情况之一，项目业主在没收履约保证金的同时，也执行违约处罚的各项条款。

九、付款方式：

1、供货安装单位按照合同数量供应后，每月20日左右供货安装单位向项目业主、代建单位提供有效结算资料：

①合同、发票、送货单小票；

②供货验收、移交清单：需项目业主、代建单位相关部门及人员等签字。

2、本项目无预付款。

①货到工地，初验收合格，次月支付该批次货款的80%；待供货安装完毕, 经项目业主、代建单位、供货安装单位、使用方共同验收合格，办理完验收、移交及对帐清单结算手续，并按项目业主相关结算审核程序完成结算审核后，支付至审核后结算价的97%,并退还履约保证金（无息）。

②余额（审定后结算价的3%）作为质保金，在质保期两年届满后支付（不计息）。

3、如供货安装单位未及时提供有效结算资料或资料有误、不齐等，项目业主可顺延相应付款时间。

十、供方的责任义务：

1、专利权：供货安装单位须保证项目业主、代建单位在使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如任何第三方提出侵权指控，供货安装单位必须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用，如项目业主因此而遭致损失的，供货安装单位应赔偿该损失。此条款规定的权利和义务不受合同终止及撤消的影响。

2、转让：供货安装单位未经项目业主同意不得擅自将本合同的全部或部分转让他人，所供产品的品牌、生产地均应符合供货合同的约定，不得贴牌生产，以次充好。供货安装单位应提供制造商出具的出厂证明、生产合格证、运输单据等相关资料。

3、人力及技术支持：在安装期间，供货安装单位须安排能够胜任的及有足够经验的技术人员在工地现场对施工人员进行必要的操作指导，并有责任对施工中出现的不正确使用或操作给予及时纠正。

4、货物、物料的看管：在项目业主、代建单位验收合格、移交之前，供货安装单位须保管好已运抵工地的货物、物料，使其免遭损坏或失窃。否则，造成的一切后果均由供货安装单位承担。

十一、质量保证、售后服务：

质量保证：供货安装单位应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。货物在国家规定的质量保证期内，供货安装单位应对由于产品的缺陷而发生的任何不足或故障给项目业主造成的灾难或经济损失，费用由供货安装单位全部承担，项目业主保留经济索赔的权利。

十一、不可抗力：

1 、任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长期应相当于事故所影响的时间。受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电话等方式通知对方。

2、在上述情况下，供货安装单位仍然负有一切可能从速交货的责任。由于不可抗力影响致使本合同不能履行时，一方有权通知对方解除合同。

十二、违约责任及处理：

1、项目业主、代建单位有权对供货安装单位供应的每批次产品进行质量抽检，产品质量必须达到（或超过）本合同所规定的技术质量标准，如经检测因性能指标达不到质量要求、中途毁约、未执行本合同约定内容等都视供货安装单位违约，可采取全部退货、拒绝支付未付货款并有权追回已付货款、没收合同履约保证金等经济处罚,同时供货安装单位应承担合同总金额5%的违约赔偿金。

2、因供货安装单位交供货安装达不到合同约定而不能满足工程要求，供货安装单位无条件在5天内更换，更换后仍达不到标准或拒不更换，视供货安装单位违约。除追究供货安装单位延期交货时间责任外，可没收全部合同履约保证金。

3、供货安装单位不按书面通知数量、规格供货，所造成的损失由供货安装单位承担。

4、供货安装单位不能按约定时间交货视供货安装单位违约，视延期时间分别进行处罚，罚款金额在合同履约保证金中扣除。

4.1、延期交货时间在5到10天，前5天按1000元/天计算罚款金额， 5天后按2000元/天计算罚款金额，汇总计算罚款金额。

4.2、延期交货时间超过10天，罚款金额一律按5000元/天计算。

4.3、每批次交货时间单独计算，延期处罚也分别独立计算。

供货安装单位迟交货物不能超出15天，若超过15天，项目业主有权终止合同，并采取拒绝支付未付货款、没收合同履约保证金、要求供货安装单位承担项目业主经济损失等经济处罚。

5、如果供货安装单位未能在合同规定的期限内或项目业主准许的任何延期内交付部分或全部货物，项目业主有权终止部分或全部合同，同时可以按适当的条件和方式组织其它供应单位采购未交付部分的货物。供货安装单位应承担由此造成的其他间接损失（如价格上涨），项目业主、代建单位可不经供货安装单位同意，直接从其供货款中扣除。

6、项目业主不按合同规定支付应付款项，供货安装单位可按逾期应付货款的0.2％/天向项目业主索取延期付款违约金（供货安装单位原因或有争议情况例外）。

十三、合同生效、解除和变更：

本合同经双方签字盖章之日起生效，合同履行完毕自行失效。 合同执行期内，除不可抗力外，双方均不得随意变更或解除合同。如因供货安装单位原因不能履行合同或无正当理由单方面提出解除合同，项目业主、代建单位有权没收供货安装单位的合同履约保证金，并要求供货安装单位支付合同总金额10%的违约赔偿金。

十四、合同争议的解决方式：

如因供货安装单位原因导致货物缺损或未能及时供货，项目业主、代建单位有权解除合同，并向供货安装单位提出索赔。对本合同发生争议时，双方协商解决。协商不成时，依法向本合同签约地人民法院提起诉讼。

十五、其他：

1、本合同的附件：竞争性比选文件、比选申请文件、比选申请函、开标记录、图纸等附件均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。主要附件如下：

附件1：采购明细清单价格表

附件2：廉洁协议书

2、本合同壹式玖份，项目业主、代建单位执陆份，供货安装单位执叁贰份，具有同等法律效力

第五章   货物采购清单

以下内容比选申请人在采购人的公司网站、微信公众号上自行下载

1、采购明细清单报价表

2、星汇龙盛设备房空调及除湿器规格及技术要求

第六章  比选申请文件格式

目     录

- 比选申请函部分

  - 比选申请函

  - 采购明细清单报价表

  - 技术参数差异表

（二）商务资质审查部分

比选申请人提供商务资质审查证明资料文件，格式自拟

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

（项目名称）

比选申请文件（第二次）

比选申请函部分

比选申请人： 　　　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

比选申请函（一）

采购人（项目业主）：重庆两江新区产业发展集团有限公司

采购人（代建单位）：重庆渝高新兴科技发展有限公司

由采购人制定的星汇龙盛设备房加装空调及水泵房加装除湿器采购竞争性比选文件的各项条款，经我单位认真阅读和充分理解后，完全同意和认可本竞争性比选文件的各项条款，我司在满足约定质量技术要求前提下,自愿参加本工程的比选,以人民币(小写):                   （大写）                     元的比选包干总价在供货合同条款规定的范围内包干，其各单项报价见《采购明细清单报价表》。

承诺：

1．我方承诺在比选有效期内不修改、撤销比选申请文件。

2．比选保证金已按竞争性比选文件要求递交。

3．如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本比选申请函递交的比选申请函、采购货物报价清单属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同货物。

4．我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在 “比选申请人须知”规定的任何一种情形。同时我方承诺接受竞争性比选文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。

比选申请人 ：                             法定代表人或授权代表：

（盖单位法人章）                             （签字或盖章）

地址：

电话：

年     月     日

采购明细清单报价表（二）

工程名称：星汇龙盛设备房加装空调及水泵房加装除湿器采购

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 综合包干单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：请在备注拦中填写所报价空调、除湿器的品牌及对应的具体型号。每台空调包含3米铜管，根据施工现场安装情况，超出部分的铜管按实结算。

比选申请人 ：                             法定代表人或授权代表：

（盖单位法人章）                             （签字或盖章）

年     月     日

注：1、请比选申请人完整填写本表；

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

3、比选申请人不得擅自变改以上表格中的设备名称、技术参数、数量、单位，否则视为对比选文件不作实质性响应，其比选申请文件按废标处理；若评标时未发现的修改，在实施时将按有利于采购人的原则进行修正。比选申请人也不得多报或少报，否则采购将不予接受，并将被视为重大偏差，按废标处理。若评标时未发现的修改，在实施时将按有利于采购人的原则进行处理。

技术参数差异表（三）

比选项目名称：

| 序号 | 比选要求 | 比选应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

比选申请人 ：                             法定代表人或授权代表：

（盖单位法人章）                             （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“采购明细清单报价表”中设备名称、技术参数要求进行比较和响应；附参与比选报价的空调、除湿器品牌、具体型号及厂家的技术参数证明资料。

2、该表必须按照竞争性比选文件要求如实填写，根据比选情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；不允许负偏离，负偏离做无效投标处理，正偏离的价格不做调整。

3、该表可扩展；

4、附相关技术支撑材料。（格式自定）

二、商务资质审查部分

（项目名称）

比选申请文件（第二次）

商务资质审查部分

比选申请人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：  　　　（签字或盖章）

年  月

比选申请人提供商务资质审查证明资料文件，格式自拟

一、信誉要求

（1）未被有关行政部门暂停投标资格，或被有关行政部门暂停投标资格期限已满，也无行贿犯罪记录。（注：由比选申请人自行声明未受到暂停投标资格的行政处罚或暂停投标资格行政处罚期限已满，也无行贿犯罪记录，若受到暂停投标资格行政处罚的，还需提供暂停投标资格行政处罚期限已满的证明材料。如声明与实际不符，若在评标过程中发现，按废标处理；若公示期间或中选后一经发现，取消其中选资格并追究相关责任。）投标截止日前两年内，比选申请人单位或其法定代表人被人民法院判定犯行贿罪的，在其相关文件规定的期限内不得参与投标。若公示期间或中选后，经采购人查询发现中选人单位或法定代表人有行贿犯罪事实的，则取消其中选资格并追究相关责任。

（2）按照《关于在比选投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知 》（法〔2016〕285号）要求被人民法院列为失信被执行人且在被执行期内的不得参与投标，各比选申请人应通过“信用中国”网（ www.creditchina.gov.cn）查询的被列为失信被执行人情况，并提供相关查询截图（截图清晰可见）并加盖比选申请人公章的复印件或扫描件，如没有提供，视为废标。若公示期间，经采购人查询发现中选候选人被列为失信被执行人的，则取消其中选资格并依法追究相关责任。

二、比选申请人资质条件：

1.比选申请人必须是独立法人单位，具备有效的营业执照。（需提供有效的带二维码的营业执照复印件，并加盖公章）

2.比选申请人必须具有同类项目设备销售、安装业绩，且在安装、调试、运行中未发现重大的质量问题。（提供一年内同类型空调项目供货合同1份，单个合同金额不得低于20万元，且自行承诺在安装、调试、运行中没出现重大质量问题。供货合同复印件、承诺书加盖公章）

3.比选申请人必须具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产的状态。（自行承诺，格式自拟，加盖鲜章）

4、若比选申请人为代理商、经销商、贸易商等非直接制造商的，则应提供空调制造商出具的针对本工程比选项目的唯一授权证书，包含产品销售、安装、售后服务的授权。（提供空调制造商出具的授权证书，加盖鲜章）

三、其它资料：纸质比选保函（如有）

（二） 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人： 	（盖单位法人章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人   	（姓名）系                    （比选申请人名称）的法定代表人，现委托         （姓 名）为我方代理人，联系电话：              。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改              （项目名称）比选申请文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：              	    （盖单位法人章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

年  	月 	日

注：1、法定代表人参加竞争性比选并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞争性比选及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书、身份证、本单位的社保缴纳证明文件，并现场查验。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入比选申请文件一并递交。另外须准备一份授权委托书、身份证原件、本人在本单位的社保缴纳证明文件在开标现场出具。

3、以上两条请比选申请人务必遵照执行，未按上述规定提供证明材料的比选申请文件为无效标，当场退回