南山工业园二期5号楼室外平台改造工程自动扶梯采购及安装

竞争性比选文件

采购人（盖章）：重庆渝高新兴科技发展有限公司

二0二三年五月

目  录

第一章  竞争性比选公告

第二章  比选申请人须知及前附表

第三章  开标、评标、定标

第四章  合同条款及格式

第五章  供货要求：竞选货物技术规格、整机及系统配置、功能要求及技术标准和要求

第六章  比选申请文件格式

一、比选申请函部分

二、商务资质审查部分

第一章  竞争性比选公告

南山工业园二期5号楼室外平台改造工程施工正有序推进中，现需对该项目的自动扶梯进行采购，项目业主为重庆渝高新兴科技发展有限公司，建设资金来自自筹资金，项目出资比例为100%。现项目已具备竞争性比选条件，特面向社会公开征集符合比选资质的单位。具体要求如下：

一、工程概况

1、项目名称：南山工业园二期5号楼室外平台改造工程自动扶梯采购及安装

2、工程地点：南山工业园

3、采购规模：自动扶梯4台，具体明细详见第五章《供货要求》。

4、工期要求：80个日历日（其中：设备交货工期50日历日；安装调试验收工期30日历日）。

5、质保期：2年。

二、标段划分及金额

按 壹个标段进行比选，采购最高限价金额：962000.00元。

三、比选申请人资质要求

本次比选实行资格后审，制造商或制造商授权的代理商均可参加，其比选资格条件分别设置如下：

1.1比选申请人为电梯制造商的资质要求如下：

①制造商须为在中华人民共和国境内工商登记注册的电梯制造企业法人，具备合法有效的营业执照。

②制造商须提供有效的税务登记证、组织机构代码证；若是按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以比选人所提供的法人营业执照（副本）为准。

③应满足以下A、B两项要求中的任意一项：

A．制造商具有有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》【具备自动扶梯B级及以上资质】，具有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》或《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》【自动扶梯的安装、改造、维修（修理）资质均为B级及以上资质】。

B. 制造商具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，证书产品范围应覆盖本次比选内容自动扶梯，具体许可项目如下：

| - 许可项目 | - 许可子项目 | - 许可参数 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 电梯制造（含安装、修理、改造） | - 自动扶梯 | - — |  |

④制造商可以委托其它单位进行设备安装，若委托其他单位进行设备安装，该单位应为中华人民共和国境内工商登记注册的企业法人资格，具备合法有效的营业执照，比选文件中必须提供授权安装书（或委托安装协议）；并具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》或《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》资质【自动扶梯的安装类资质为B级及以上资质】。

1.2 比选申请人为代理商的资格要求如下：

①应为中华人民共和国境内工商登记注册的企业法人资格，具备合法有效的营业执照。

②须提供有效的税务登记证、组织机构代码证；若按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以代理商所提供的经营期限内的营业执照副本复印件为准。

③应满足以下A、B两项要求中的任意一项：

A．具有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》或《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》【自动扶梯的安装、改造、维修（修理）资质为B级及以上资质】。

B. 具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，证书产品范围应覆盖本次比选内容自动扶梯，具体许可项目如下：

| 许可项目 | 许可子项目 | 许可参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电梯安装 （含安装、修理、改造） | 自动扶梯 | — |  |

④代理商必须取得电梯制造商对本项目的唯一销售授权书原件；

注：代理商所比选: 其代理的电梯制造商必须满足第1.1（①、②、③）条制造商参加比选必须具备的资格，并提供相应资料加盖制造商公章。

⑤代理商比选时，扶梯的安装方式只能为代理商自己安装，须提供电梯制造商出具的授权安装书（或委托安装协议）原件并加盖电梯制造商和代理商（委托安装单位）的公章。

1.3比选人所投的扶梯产品须为同一品牌同一商标；且制造商和代理商不能同时参加本项目的比选。

1.4除电梯制造商直接参与比选且由制造商自己负责安装电梯的情况不须提供电梯制造商出具的授权安装书（或委托安装协议），其他非制造商自己负责安装电梯的情况，比选人均须提供电梯制造商出具的授权安装书（或委托安装协议）原件。

1.5比选人须提供本次比选自动电梯型号公开发行的最新样本资料1份。

1.6一个制造商不能对同一品牌的电梯委托两个及以上的代理商参与本项目的比选，且一个代理商只能使用一个品牌进行比选。

1.7业绩要求:比选截止日前3年内，指 2020年 1 月 1 日起至比选截止日止，比选人提供电梯业绩 1 个，其中自动扶梯总金额需达到70万元以上。

1.8本次比选不接受联合体单位比选，不接受电梯制造商以其办事处（或分公司）的名义参加比选。

四、竞争性比选文件获取

1.比选公告发布时间：2023年 5  月  9  日

2.比选文件获取须知：不接受现场报名，比选申请人可自行在重庆渝高新兴科技发展有限公司“微信公众号”、重庆渝高新兴科技发展有限公司网站（http://www.yuxingcq.com/）等信息平台下载比选文件、采购清单、电子图纸、澄清、修改、补充通知等资料。不管下载与否都视为比选申请人全部知晓有关竞争性比选过程和全部内容。

五. 比选申请文件的递交

1.比选申请文件递交的开始时间为2023年   5  月   17  日 15 时30分；比选申请文件递交截止时间（比选截止时间，下同）：2023年 5  月  17  日下午  15:30  时，地点：重庆渝高新兴科技发展有限公司（渝北区白杨路38号总部基地A1座313会议室，会议室如有更改，及时通知）

2. 递交地点: 重庆渝高新兴科技发展有限公司（重庆市渝北区白杨路38号总部基地A1座313室）。

3.逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，采购人不予受理。

六、联系方式

采购人：重庆渝高新兴科技发展有限公司

地址：重庆市渝北区白杨路38号总部基地A1

联系人：黄先生                    电话：023-67035136

第二章  比选申请人须知及前附表

（一）前附表

| 项号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：重庆渝高新兴科技发展有限公司 地 址：重庆渝北区白杨路38号总部基地A1座 联系人： 黄进 联系电话： 67035136 |
| 2 | 工程名称 | 南山工业园二期5号楼室外平台改造工程自动扶梯采购及安装 |
| 3 | 比选范围 | 本次比选范围为南山工业园二期5号楼室外平台改造工程自动扶梯设备及配件的采购、安装、调试、验收和质保期的免费维保等所用工作，包括但不限于以下内容： 1、采购数量：共计采购4台自动扶梯设备 2、电梯的安装：供方负责提供安装的技术资料、符合国家规定的检验标准、图纸及说明书，并根据供需双方约定在需方现场由供方现场技术服务人员进行安装。 3、电梯的调试和验收：供方电梯安装完毕后，应派人调试，并及时全部解决调试中出现的设备问题直至重庆市市场监督管理局验收合格颁发电梯使用标志。 4、完善的售后服务：技术资料提交、人员培训、质量保证期内的维修、维护、保养等。 5、设备验收合格双方签字后，免费维修保养期为不少于24个月（从电梯通过重庆市市场监督管理局验收合格颁发电梯使用标志且买卖双方移交完毕之日算起）。 6、本项目为“交钥匙工程”，内容包括电梯及配件的供货、安装、调试验收和质保期的免费维修等所包含的全部工作内容。 7、技术要求：详见第五章《供货要求：竞选货物技术规格、功能要求、技术标准和要求》 |
| 4 | 标段划分 | 按壹个标段划分 |
| 5 | 比选方式 | 竞争性比选 |
| 6 | 资金来源 | 国有，自筹资金，已100%落实 |
| 7 | 质量要求 | 1、电梯为全新的，未用过的，质量满足比选文件约定的所有技术要求，并且不低于或达到国家及行业颁发的最新现行有关技术标准和规范要求， 2、电梯安装完毕后，通过重庆市质量技术监督局验收并取得电梯使用标志。 3、自电梯取得运行许可证且买卖双方签字办理实物移交完毕之日起，免费维修保养期为不少于24个月（从电梯通过重庆市市场监督管理局验收合格颁发电梯使用标志且双方实物移交完毕之日算起）。 |
| 8 | 比选申请人 来源 | 满足竞争性比选文件要求 |
| 9 | 供货周期 | 合同生效后，电梯供货安装总工期 80 日历日。即卖方在接到买方书面排产通知后将该批次电梯运至工地现场，安装完成，经厂家调试验收合格、市场监督管理部门完工验收合格并颁发特种设备使用标志的时间，不超过接买方该批次排产通知后80个日历日（其中：设备从排产供货到现场交货工期50日历日；安装调试验收工期30日历日）。 |
| 10 | 计价方式 | 全费用综合包干单价，按实际供货安装的完成数量结算 |
| 11 | 比选有效期 | 从比选截止日起60日内 |
| 12 | 比选申请人资质条件、能力和信誉 | 本次竞争性比选要求比选申请人须满足以下条件： 1.1比选申请人为电梯制造商的资质要求如下： ①制造商须为在中华人民共和国境内工商登记注册的电梯制造企业法人，具备合法有效的营业执照。 （提供合法有效的营业执照复印件加盖制造商公章） ②制造商须提供有效的税务登记证、组织机构代码证；若是按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以比选人所提供的法人营业执照（副本）为准。（提供证书复印件加盖制造商公章） ③应满足以下A、B两项要求中的任意一项： A．制造商具有有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》【具备自动扶梯B级及以上资质】，具有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》或《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》【自动扶梯的安装、改造、维修（修理）资质均为B级及以上资质】。 （提供证书复印件加盖制造商公章） B. 制造商具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，证书产品范围应覆盖本次比选内容自动扶梯，具体许可项目如下：（提供证书复印件加盖制造商公章） - 许可项目; - 许可子项目; - 许可参数. - 电梯制造（含安装、修理、改造）; - 自动扶梯; - —. ④制造商可以委托其它单位进行设备安装，若委托其他单位进行设备安装，该单位应为中华人民共和国境内工商登记注册的企业法人资格，具备合法有效的营业执照，比选文件中必须提供授权安装书（或委托安装协议）；并具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》或《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》资质【自动扶梯的安装类资质为B级及以上资质】。 【授权安装书（或委托安装协议）格式由制造商自拟，比选申请人须提供原件并加盖电梯制造商、安装单位公章】 【比选申请人须提供被委托安装单位的资质证书复印件并加盖安装单位公章】 1.2 比选申请人为代理商的资格要求如下： ①应为中华人民共和国境内工商登记注册的企业法人资格，具备合法有效的营业执照。 （提供有效的营业执照副本复印件加盖代理商公章） ②须提供有效的税务登记证、组织机构代码证；若按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以代理商所提供的经营期限内的营业执照副本复印件为准。（提供证书复印件加盖代理商公章）。 ③应满足以下A、B两项要求中的任意一项： A．具有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》或《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》【自动扶梯的安装、改造、维修（修理）资质为B级及以上资质】。（提供证书复印件并加盖单位公章） B. 具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，证书产品范围应覆盖本次比选内容自动扶梯，具体许可项目如下：（提供证书复印件并加盖安装单位公章） 许可项目; 许可子项目; 许可参数. 电梯安装 （含安装、修理、改造）; 自动扶梯; —. ④代理商必须取得电梯制造商对本项目的唯一销售授权书原件 （销售授权书格式由制造商自定，比选申请人须提供盖有电梯制造商法人章的对本项目的唯一销售授权书原件，并加盖有比选申请人单位公章） 注：代理商比选的: 其代理的电梯制造商必须满足第1.1（①、②、③）条制造商参加比选必须具备的资格，并提供相应资料加盖制造商公章、比选申请人单位公章。 ⑤代理商比选时，扶梯的安装方式只能为代理商自己安装。须提供电梯制造商出具的授权安装书（或委托安装协议）（格式自拟）原件并加盖电梯制造商和代理商（委托安装单位）的公章。 1.3比选人所投的扶梯产品须为同一品牌同一商标；且制造商和代理商不能同时参加本项目的比选。 1.4除电梯制造商直接参与比选且由制造商自己负责安装电梯的情况不须提供电梯制造商出具的授权安装书（或委托安装协议），其他非制造商自己负责安装电梯的情况，比选人均须提供电梯制造商出具的授权安装书（或委托安装协议）原件（格式由制造商自定，并加盖制造商公章，制作在比选文件正本中）。 1.5比选人须提供本次比选自动电梯型号公开发行的最新样本资料1份。最新样本资料为含印刷品、宣传资料等以及比选申请人认为需要提供的资料。（加盖比选申请人单位公章） 1.6一个制造商不能对同一品牌的电梯委托两个及以上的代理商参与本项目的比选，且一个代理商只能使用一个品牌进行比选。 1.7业绩要求:比选截止日前3年内，指 2020年 1 月 1 日起至比选截止日止，比选人提供电梯业绩 1 个，其中自动扶梯总金额需达到70万元以上。 （提供真实有效的业绩合同复印件并加盖比选人单位公章） 注:若单个工程项目电梯设备和安装合同是分开签订的，则单个合同金额为二者之和 1.8本次比选不接受联合体单位比选，不接受电梯制造商以其办事处（或分公司）的名义参加比选。 二、竞选截止日竞选资格情况 竞选人自行承诺（格式自拟）不得存在下列情形之一： （1）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单； （2）被列入《重庆市工程建设领域比选比选信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分； （3）被列入《重庆市工程建设领域比选比选信用管理暂行办法》规定的黑名单； （4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停比选资格行政处罚，且在处罚期限内； （5）被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务。 （提供书面承诺并加盖比选申请人单位公章） 三、被授权代理人 被授权代理人必须为竞选人本单位职工，须提供竞选人缴纳的2022年11月至2023年4月社保局出具的养老保险证明复印件。法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要提供本部分内容。提供的养老保险参保证明（个人），必须包含身份证号（或社保号）和参保基本情况、参保缴费明细（养老保险），并带有社保部门公章（或有效的电子印章）。 四、特别提示 （1）以上所有资料复印件须加盖竞选单位公章。 （2）比选人将进一步核查竞选人在竞选文件中提供的资料，若在评选期间有竞选人投诉并经查实或发现竞选人提供了虚假资料，比选人将对竞选人的竞选文件作废标处理，比选保证金不予退还；若在评选结果公示期间有竞选人投诉或经比选人核查并经查实发现作为中选候选人的竞选人提供了虚假资料，比选人将取消其中选资格，比选保证金不予退还；若在合同实施期间发现竞选人提供了虚假资料，比选人将从工程支付款或履约保证金中扣除不超过签约合同价的10%的金额作为违约金。 |
| 13 | 是否接受联合体比选 | 不允许 |
| 14 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 15 | 比选预备会 | 不召开 |
| 16 | 分包 | 不允许 |
| 17 | 构成竞争性比选文件的其他材料 | 采购人发出的澄清及修改 |
| 18 | 比选申请人对竞争性比选文件提出疑问的截止时间 | 比选申请人应仔细阅读竞争性比选文件及附件的所有内容，如有文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等，应在 2023年 5 月 12 日 11 时 00 分（北京时间）前以书面的形式加盖单位法人章报送采购人。（也可采取传真、邮箱，并致电确认；口头质疑不予受理） |
| 19 | 采购人对竞争性比选文件澄清的截止时间 | 采购人在2023年 5 月 15 日 11 时 30 分（北京时间）前将答疑、补遗等资料都以补遗的形式在采购人公司网站、微信公众号上发布，自行下载。 |
| 20 | 采购人对竞争性比选文件进行修改的时间 | 补遗内容可能影响比选申请文件编制的，须在开标时间前2天发布，发布时间至比选截止时间不足2天的，采购人延后比选截止时间。 |
| 21 | 比选报价须知 | 1. 报价原则 1.1根据货物清单，采用全费用综合包干单价、比选报价总价的方式。比选申请人应根据竞争性比选文件及其补充通知、答疑纪要、工地现场情况、工程特点，及竞争性比选文件的要求，企业定额，国家及地方有关现行的政策、标准及规范等，结合自身实力、市场行情自主合理报价。 1.2比选申请人应自行到工地踏勘以充分了解工地位置、进出场道路、装卸限制、行车干扰及任何其它足以影响价格的情况，任何因忽视上述情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。 1.3无论市场情况如何波动，中选后价格均不调整，且质量必须符合相关产品、规范要求、并经国家质量监督检查机构检验合格 2．本次报价为人民币报价，为到岸全费用综合包干价格，本次比选所含电梯设备供货及安装为交钥匙工程， 包括但不限于以下内容：电梯的设计、制造、设备费（含易损件、维修备件）、运输费（含场外及场内二次、多次转运费）、装卸费、脚手架费、现场保管仓储费、保险费、安装调试费、专用工具费、备品备件、安全措施费、文明施工费、利润、税金、技术培训费、检验验收费（含质保期内年审费）、验收前的管理及培训费、免费质保期内的维护保养、各种风险及措施等费用。（注：具体包含内容详合同条款。请比选申请人自行踏勘现场，充分考虑各项有可能产生的费用及风险，纳入比选报价中。） 2.1.风险包干的范围：风险及措施费包含的具体项目和内容详合同条款及附件 2.2.比选报价应以本文件所附的报价表格式和要求填报。 3、结算原则 结算总造价=合同全费用综合包干单价×结算货物实际供应量±违约金 结算货物供应量按实际供货并经甲方、监理单位共同验收合格的数量计算；违约金按竞争性比选文件第四章（合同）中的相关条款执行。 4.本次竞争性比选将设置比选总报价最高限价，比选总报价最高限价为：¥ 962000.00元。比选申请人的比选总报价均不得超过最高限价，否则其比选申请文件作否决比选处理。 5.清单每一项只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。如有报价空白或报价为零，则视为该项的价款已包括在货物清单其他项的单价和合价中，中选后必须完成该项工作内容（如因采购人原因，对报价空白或报价为零的项目减少实施数量或不予实施的除外），采购人不对该项进行结算与支付。 |
| 21 | 比选申请文件 | 比选申请函、商务资质证明资料、法定代表人身份证明及授权委托书等文件 |
| 22 | 比选申请文件格式要求 | 编制比选申请文件时不得对第六章“比选申请文件格式”的相应要素作实质性修改，否则视为重大偏差，由评标小组作否决比选处理 |
| 23 | 签字盖章要求 | 比选申请文件应用不褪色的材料书写或打印，并由比选申请人的法定代表人或其委托代理人在竞争性比选文件规定的位置按竞争性比选文件要求签字或盖章、盖单位法人章。委托代理人签字的，比选申请文件应附法定代表人签署的授权委托书。比选申请文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由比选申请人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。未按上述规定执行的，其比选申请文件作否决比选处理。 |
| 24 | 比选申请文件的份数 | 比选申请文件正本1份，U盘1个，否则其比选申请文件作否决比选处理。 U盘：比选申请人将比选申请文件扫描制作成PDF文件录入U盘，并将U盘与比选申请文件一起放入比选袋密封，其内容必须与比选时提交的比选申请文件相一致。 |
| 25 | 装订要求 | 应按照第六章“比选申请文件格式”规定格式装订成册，并应编制目录，逐页标注页码。 |
| 26 | 比选申请文件的密封 | 比选申请文件的密封袋由比选申请人自行准备，密封袋新封口处应加盖比选申请人公章。若未密封，采购人有权拒绝接收该比选申请文件，并原封退还给比选申请人。 |
| 27 | 封套上写明 | 应在“比选申请文件”袋封套上写明如下内容： 采购人的地址：重庆渝北区白杨路38号总部基地A1座 采购人名称：重庆渝高新兴科技发展有限公司 工程名称： 比选申请人名称： 在2023 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 28 | 递交比选申请文件地点 | 地点：重庆渝北区白杨路38号总部基地A1座313会议室（会议室如有变更，及时通知） |
| 29 | 是否退还比选申请文件 | 否 |
| 30 | 开标时间 和地点 | 开标时间（同比选截止时间）：2023年 5 月 17 日下午 15:30 时地点：重庆两江新区总部基地白杨路38号A1座313会议室（会议室如有变更，及时通知） |
| 31 | 竞争性比选文件的响应 | 缴纳比选保证金是对竞争性比选文件的重要响应。 |
| 32 | 比选保证金 | 比选保证金的交纳方式：比选申请人可选择以下方式之一。 方式一 一、以转账支票或电汇形式交纳比选保证金 1、比选保证金交款形式及要求：比选申请人从企业的基本账户（开户行）在开标截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至采购人下面指定的比选保证金账户，否则，比选保证金无效。若比选截止时间延期，则比选保证金提交的截止时间和比选截止时间应当保持一致。不满足上述要求的比选保证金无效。 比选申请人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。 2、以转账支票或电汇形式提交比选保证金的金额：19000.00 元整（人民币）。 3、比选保证金账户及账号： 4、账户名称：重庆渝高新兴科技发展有限公司 开户账号：3100020219200153297 开户银行：工商银行两江分行 5、比选申请人必须在付款凭证备注栏中注明是“南山工业园二期5号楼室外平台改造工程自动扶梯采购及安装比选保证金”。项目名称可简写成：南山二期自动扶梯采购安装。 6、比选保证金有效期与比选有效期一致。 二、比选保证金的退还 采购人应当在中选通知书发出后，原则上5个工作日内向中选候选人以外的其他比选申请人退还比选保证金。 对于中选候选人，采购人应当在签订供货安装合同后，原则上5个工作日内向中选候选人退还比选保证金。比选保证金将按来款渠道直接退还至原拨付账户，退还时不计利息。（注：比选申请人办理退还保证金应及时向采购人提交盖有比选申请人财务专用章的收款收据以及加盖公章的开户行、账号明细等资料。最终退还时间以采购人财务部办理时间为准） 方式二 一、以纸质比选保函形式交纳比选保证金 1. 纸质比选保函交纳形式及要求： （1）缴纳形式：纸质比选保函包括银行保函、保证保险和担保保函，其示范文本详见第六章比选申请文件格式。比选申请人提交的纸质比选保函应严格执行其示范文本，不得对示范文本中的实质性内容进行修改。 （2）具体要求：纸质比选保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合工程保函业务条件。纸质比选保函应合法合规，符合招比选行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足比选文件约定要求。比选申请人应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具纸质比选保函。比选申请人对所提交的纸质比选保函的真实性、合法性、有效性负责。 比选申请人须在比选申请文件商务资质审查部分中提供纸质比选保函扫描件，纸质比选保函原件应当于比选截止时间前在开标现场递交采购人保管。 若比选截止时间延期，则纸质比选保函递交的截止时间和比选截止时间保持一致。 不满足上述要求的纸质比选保函无效。 2. 以纸质比选保函形式担保的比选保证金的金额： 19000.00元整（人民币）。 3. 比选申请人须在纸质比选保函中注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保其递交的纸质比选保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。 4. 比选申请人在开标现场递交的纸质比选保函原件应与比选申请文件中提供的纸质比选保函扫描件一致，否则由评标小组作否决比选处理。 5. 在发出中选通知书前，采购人应当对比选申请人（至少中标候选人或中选人）递交的纸质比选保函的真实性、合法性、有效性进行核验，对核验不合格或无法按纸质比选保函注明的核验地点、核验方式进行核验的，视为比选申请人未提交纸质比选保函，对已取得中选候选人资格或中选资格的比选申请人，按相关规定取消中选候选人资格或中选资格，给采购人造成损失的，比选申请人依法承担赔偿责任。比选申请人提交的纸质比选保函涉及弄虚作假或其他违法违规情形的，移送相关部门处理。 二、纸质比选保函的退还、注销 采购人应当在法定时间内确定中选人，向中选人发出中选通知书，同时向除中选候选人以外的其他比选申请人退还纸质比选保函并书面通知相关金融机构本项目准予提前注销纸质比选保函。具体注销事宜由比选申请人与金融机构协商。 采购人应在法定时间内和中选人签订合同，并同时书面通知相关金融机构向中选人和其他中标候选人注销纸质比选保函。具体注销事宜由比选申请人与金融机构协商。 |
| 33 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 宣布开标纪律； 2. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 3. 公布在比选截止时间前递交比选申请文件的比选申请人名称，并点名确认比选申请人是否派人到场； 4. 核验参加开标会议的竞选人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件）。如法定代表人参加开标会议的，出示法定代表人身份证明（需手持一份原件）和本人身份证原件；如委托代理人参加开标会议的，出示法定代表人身份证明（需手持一份原件）、法定代表人授权委托书（需手持一份原件）和委托代理人身份证（原件）及社保证明； 委托代理人须提供竞选人为其缴纳的2022年11月至2023年4月连续缴纳的个人社保证明的复印件，社保证明须体现人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、单位编号（或单位社保编号）、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。同时，社保证明须加盖比选申请人公章，一人一份，本次竞选不接受一份证明同时有多人社保信息。且其授权委托书符合比选文件规定的格式。若不按要求提供或提供不完整的，当场退还竞选文件； 5.展示比选保证金缴款情况，如发现比选申请人的比选保证金未在规定时间足额递交，则当场退还其比选申请文件。 6. 密封情况检查：比选申请人或者其推选的代表检查比选申请文件的密封情况并确认。 7. 设有最高限价的，公布最高限价； 8. 开启比选申请文件顺序：随机开启； 9. 按照宣布的开标顺序当众开标，公布比选申请人名称、标段名称、比选报价、工期及其他内容。 10. 评标小组进行评标与定标； 11、比选申请人代表、采购人代表、监标人、记录人、评标小组等有关人员在开标记录和评标结果上签字确认； 12. 开标会结束。 |
| 34 | 是否允许递交 备选比选方案 | 不允许 |
| 35 | 履约担保 | 1、中选人是否提供履约担保：提供。 2、账户名称：重庆渝高新兴科技发展有限公司 开户账号：3100020219200153297 开户银行：工商银行两江分行 3、中选人提供履约担保的形式、金额及期限： （1）履约担保的金额：签约合同价的10%； （2）履约担保的形式：现金或履约保函或现金+履约保函的组合，履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函。其示范文本详见第四章合同条款及格式附件。中选人提交的履约保函应严格执行其示范文本，不得对示范文本中的实质性内容进行修改。 具体要求：履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，符合招比选行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足比选文件约定要求。中选人应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。履约保函为纸质保函的，纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。中选人对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。 （3）履约担保的提交时间：收到中选通知书后15个工作日内，中选人按担保金额向采购人提交履约担保。 （4）履约担保的期限：自提交履约担保之日起至竣工验收合格之日止。 （5）履约担保的退还：见合同条款 4、中选候选人放弃中选项目，无正当理由不与采购人签订合同，在合同签订时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不提交履约担保的，取消其中选资格，比选保证金不予退还，给采购人造成的损失超过比选保证金数额的，中选候选人应对超过部分予以赔偿，没有提交比选保证金的，应对采购人的损失承担赔偿责任。 |
| 36 | 重新比选 | 1、比选截止时间止，比选申请人少于3个的； 2、经评审后否决所有比选的； 3、经评审后，合格比选申请人少于3个，且明显缺乏竞争的，评标小组应当否决全部比选，业主单位重新组织竞争性比选。 |
| 37 | 二次竞争性比选和不再竞争性比选文件 | 重新竞争性比选文件的比选申请人仍然少于三个的，按照相关法律法规规定的程序开标和评标。重新竞争性比选文件经评审有有效比选申请人的，应当依法确定中选候选人；无有效比选申请人的，可以不再进行竞争性比选文件，但是按照国家有关规定需要履行审批、核准、备案手续的依法必须进行比选的项目，应当报原项目投资主管部门审批、核准、备案 |
| 38 | 竞争性比选文件的监督机构 | 重庆渝高新兴科技发展有限公司纪检法务审计部 023-67398385 |
| 39 | 货物增值税发票的要求 | 比选申请人按比选当期国家税法规定进行计税并综合考虑在综合包干单价中，在本项目履约期间，如遇国家税率调整，则税金按相应规定执行。 按国家现有税法规定计取相应税费，并根据合同约定及采购人要求开具增值税货物生产/销售类专用发票（电梯安装合同则开具增值税建安类专用发票）。 |
| 40 | 低价风险担保 | 1、低价风险担保：中选价低于最高限价的85%时提供，如不按时足额提供，视为中选人放弃中选，采购人有权不退还其比选保证金，并报比选比选行政监督部门按照信用管理办法的规定处理，对中选人的不良行为直接记12分，纳入重点关注名单。 2、中选人提供低价风险担保的形式、金额及期限： （1）低价风险担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函，保函格式详见第四章合同条款及格式附件，中选人出具保函时，不得修改“低价风险担保保函”名称，也不得对低价风险担保保函示范文本中付款条件等实质性内容进行修改，否则视为不符合比选文件规定。 （2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中选价）×3，且最高不超过最高限价的85%。 （3）低价风险担保送达采购人的时间：从采购人低价风险担保书面通知送达拟中选人之日起15个工作日内； （4）中选人因自身原因未按中选通知书规定的时限与采购人签订合同的，采购人有权扣除其低价风险担保并取消中选资格。 （5）低价风险担保的期限：自低价风险担保生效之日起至家具供货安装完工验收合格并办理完移交、结算之日止，若完工验收合格之前，低价风险担保保函的期限已到，则中选人应当另行出具低价风险担保保函，否则采购人有权拒绝支付工程款。 3、低价风险担保的退还时间：见合同条款。 4、采用经评审最低价法的项目，拟中选人或者中选人放弃中选项目，无正当理由不与采购人签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不按照比选文件规定提交低价风险担保或履约担保的，取消其中选资格，比选保证金不予退还，给采购人造成的损失超过比选保证金数额的，拟中选人或中选人应对超过部分予以赔偿。 5、比选总报价低于最高限价85%的，比选申请人应在编制比选申请文件时，在比选函部分中递交低价风险担保缴纳承诺书。承诺书格式详见第六章比选申请文件格式。 |
| 41 | 补充说明 | （1）比选申请人递交的比选申请文件中出现本竞争性比选文件中约定的比选报价、结算原则以及其他相关内容的否决比选条款的情况，如评标时未发现，在中选后采购人按最有不利于比选申请人的原则进行修正，中选人必须无条件接受修正结果，如不接受，采购人有权取消其中选资格并没收其比选保证金。 （2）比选申请人凡以不合格资质比选的、比选申请文件明显缺失的，在评标过程中发现，由评标小组作否决比选处理；中选后一经发现，取消其中选资格，并按有关规定严肃处罚！ |
| 42 | 其它 | 自动扶梯供货安装合同可按设备费、安装及调试费分别签订 |

（二）比选申请人须知

1、比选说明

1.1比选内容：为南山工业园二期5号楼室外平台改造工程自动扶梯设备及配件的采购、安装、调试、验收和质保期的免费维保等所用工作，包括但不限于以下内容：

1、采购数量：共计采购4台自动扶梯设备

2、电梯的安装：供方负责提供安装的技术资料、符合国家规定的检验标准、图纸及说明书，并根据供需双方约定在需方现场由供方现场技术服务人员进行安装。

3、电梯的调试和验收：供方电梯安装完毕后，应派人调试，并及时全部解决调试中出现的设备问题直至重庆市市场监督管理局验收合格颁发电梯使用标志。

4、完善的售后服务：技术资料提交、人员培训、质量保证期内的维修、维护、保养等。

5、设备验收合格双方签字后，免费维修保养期为不少于24个月（从电梯通过重庆市市场监督管理局验收合格颁发电梯使用标志且买卖双方移交完毕之日算起）。

6、本项目为“交钥匙工程”，内容包括电梯及配件的供货、安装、调试验收和质保期的免费维修等所包含的全部工作内容。

1.2比选规模：4台自动扶梯。具体品种、规格、数量、技术参数等详见第五章《供货要求》。

1.3货物的具体的技术要求:

技术标准和要求：详见第五章《供货要求》。质量要求：①全新，未用过，除不低于或达到国家及行业颁发的现行有关技术标准和规范要求外，还应满足比选人的技术要求。②电梯安装完毕后，通过重庆市质量技术监督局验收并取得电梯使用标志。③自电梯取得运行许可证且甲乙双方签字移交完毕之日起，免费维修保养期为不少于24个月（从电梯通过重庆市市场监督管理局验收合格颁发电梯使用标志且买卖双方移交完毕之日算起）

本次比选的货物，必须是未经拆封、原厂正规合格、品质优良的产品，技术资料齐全、满足竞争性比选文件的要求

1.4  2023年   5  月  17  日下午 15:30  时开标时，比选申请人需提交银行出具的比选保证金款项的缴款回单凭据，不提供，视为比选申请人未实质性响应，采购人现场退还其比选文件。

采购人现场查验各比选申请人提交比选保证金的缴纳信息、到账情况，采购人拒绝迟交、未交比选保证金的比选申请人，视为比选申请人未实质性响应，采购人现场退还其比选文件。

2.有关费用

不论比选结果如何，比选申请人应承担其参加本比选活动所涉及的一切费用。

3.踏勘现场

本次比选不组织踏勘现场。如需踏勘现场的比选申请人可自行前往现场踏勘。不管比选申请人是否踏勘现场，均视为比选申请人已充分了解现场情况，并承担相关一切风险和责任。

4. 竞争性比选文件的澄清

4.1比选申请人在收到竞争性比选文件后，应仔细检查竞争性比选文件的所有内容，及时向采购人提出书面质疑。不论是采购人根据需要主动对竞争性比选文件进行必要的澄清或是根据比选申请人的书面质疑对竞争性比选文件做出澄清，采购人都以书面形式予以答复。采购人有关澄清竞争性比选文件的任何形式的有效书面文件都将作为竞争性比选文件的合法组成部分，对比选申请人起约束作用。

4.2无论比选申请人对所有竞争性比选文件是否认真阅读，采购人均认为比选申请人对所有竞争性比选文件已不存在疑义并已充分理解，其比选申请文件已充分考虑到本比选工程所存在的各种风险。

5.竞争性比选文件的修改

5.1竞争性比选文件发出后，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答比选申请人提出的澄清问题时对竞争性比选文件进行修改；

5.2为了使比选申请人在编写比选申请文件时有充分的时间对竞争性比选文件的修改部分进行研究，采购人可以视其修改的工作量，酌情考虑是否延后递交比选申请文件的截止时间，并将修改后的递交比选申请文件截止时间在采购人的微信号、公司网站发布。

6、比选申请人如有下列情况，将没收其比选保证金：

（1）在比选申请文件有效期内撤回其比选申请文件；

（2）中选人在中选后不按其完全同意的本竞争性比选文件的合同条款签订合同；

（3）中选人不按其中选的比选价签订合同；

（4）中选人不按规定缴纳合同履约保证金；

（5）弄虚作假或与其它比选申请人串通意图骗取中选被采购人发现；

（6）法律法规规定的其它损害采购人利益的情形被采购人发现。

7.比选申请人必须对提供资料的真实性负责，在对中选候选人公示前，采购人将对中选候选人的比选申请文件及其涉及的相关资料原件等进行复查。如复查结果表明中选候选人在比选过程中弄虚作假，提交了虚假资料或无法提交相关资料或存在挂靠等行为，则采购人有权取消其中选资格，并提请监管部门处理。

8. 采购人根据评标情况可以进一步核实中选人提交资料的真实性。若有质疑、投诉情况，被质疑的比选申请人应按照采购人要求提交证明材料，逾期不提供或不能证明质疑不属实的，视为比选申请人自动放弃中选资格，采购人可以重新比选或根据中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，并没收其比选保证金（比选保证金）。

9、比选的截止

9.1 比选申请人应按前附表所规定的时间和地点将比选申请文件提交采购人；

9.2 采购人若按本须知规定以补遗书方式酌情延长提交比选申请文件的截止时间，则比选申请人的所有权力和义务以及比选申请人受制约的截止时间，均以延长后新的比选截止时间为准；

9.3 比选申请人在本竞争性比选文件规定的比选截止时间后提交的比选申请文件，采购人将拒收。

第三章  开标、评标、定标

1.开标

1.1采购人将于比选截止时间进行开标会。比选申请人法定代表人或委托代理人在评标过程中应保证评标小组随时质询。

1.2比选申请人代表在开标会过程中离开开标会会场的，其比选申请文件的有效性不受影响，并视同对整个开标过程认可。

1.3逾期提交的比选申请文件，采购人将不予接受。

1.4提交比选申请文件截止时间前，提交比选申请文件的比选申请人少于3家时，本次比选失败，采购人将重新组织比选。

2.评标和定标办法

2.1本次评标采用经评审的最低比选价法，评标小组由采购人按相关规定组成，纪检法务审计部负责监察开标过程。按照本章要求由评标小组对比选申请文件进行符合性评审。符合性审查合格的比选申请人中按比选报价由低到高推荐中选候选人，若出现比选申请人比选报价相同的，以抽签确定中选人（先抽抽签顺序，再抽中选候选人）。

2.2 符合性评审合格且比选报价最低的比选申请人为中选候选人，若中选候选人放弃中选权利，采购人将没收其比选保证金，并按主管部门相关规定严肃处理。采购人依法重新组织比选。

3、评审标准

3.1 报价排序标准

对比选报价不高于最高限价的所有比选申请人的比选申请文件，按照比选报价由低到高的顺序排序。

当比选报价有算术错误时，评标小组按以下原则对比选报价进行修正，修正的价格经比选申请人书面确认后具有约束力，修正原则如下：

①比选申请文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价（但单价金额小数点有明显错误的除外）；单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，对单价予以修正；

③竞争性比选文件规定的其他关于修正的要求。

若比选申请人拒绝修正，其比选申请文件作否决比选处理。

3.2 符合性评审标准

评标小组应当对比选申请人的比选申请文件进行符合性评审，以确定是否满足竞争性比选文件的实质性要求，有一项不满足评审标准的，其比选申请文件作否决比选处理。具体符合性评审标准包括但不限于下表：

| 序号 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 1 | 按照竞争性比选文件的规定递交比选保证金。 |
| 2 | 比选申请人的商务资质条件须满足竞争性比选文件要求。 |
| 3 | 只能有一个有效比选报价。比选申请文件袋中提交了两份或两份以上的比选报价书，或者对同一项比选内容报有两个或多个价格的。 |
| 4 | 比选申请人的比选单项报价、比选总报价均不得高于采购人公布的比选单项报价、比选总报价最高限价。 |
| 5 | 比选申请函部分的技术部分（1）、（2）技术规格、整机系统及功能配置表：不允许负偏离，负偏离或无响应做无效比选处理，正偏离的价格不做调整。 |
| 6 | 比选申请文件中附采购人不能接受的条件或附其它说明和有异议报价的。 |
| 7 | 采用采购人制定的统一格式的货物采购及安装明细清单表进行比选报价，不得擅自变改清单表中的货物品名、参考规格、数量、单位等。 |
| 8 | 比选申请文件签字盖章要求符合竞争性比选文件要求 |
| 9 | 编制比选申请文件时不得对第六章“比选申请文件格式”的相应要素作实质性修改，否则视为重大偏差。 |
| 10 | 比选申请文件份数（正本、U盘）符合竞争性比选文件要求。 |
| 11 | 竞选截止日竞选资格情况的承诺，并加盖公章 |
| 12 | 一个制造商对同一品牌的货物委托两个以上代理商参与一个项目的比选；提供本次比选自动电梯型号公开发行的最新样本资料 |
| 13 | 比选总报价低于最高限价85%的，比选申请人应在编制比选申请文件时，在比选申请函部分中递交低价风险担保缴纳承诺书。承诺书格式详见第六章比选申请文件格式；商务资质审查部分中递交商务条件及技术要求响应承诺书 |

4、对比选申请人的纪律要求

比选申请人不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人行贿谋取中选，不得以他人名义比选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；比选申请人不得以任何方式干扰、影响评标工作。有下列情形之一的，属于比选申请人相互串通：

（1）比选申请人之间协商比选报价等比选申请文件的实质性内容；

（2）比选申请人之间约定中选人；

（3）比选申请人之间约定部分比选申请人放弃比选或者中选；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的比选申请人按照该组织要求协同比选；

（5）比选申请人之间为谋取中选或者排斥特定比选申请人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为比选申请人相互串通：

（1）不同比选申请人的比选申请文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同比选申请人委托同一单位或者个人办理比选事宜；

（3）不同比选申请人的比选申请文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同比选申请人的比选申请文件异常一致或者比选报价呈规律性差异；

（5）不同比选申请人的比选申请文件相互混装；

比选申请人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

5、评标结果的公布及异议的提出

5.1 本次竞争性比选的评选结果在开标会上当场公布。

5.2中选结果（含业绩）将在采购人微信公众号、网站等平台公示三个工作日，请各比选申请人自行查询。公示期结束没有收到在本次比选过程中有违法行为投诉或相关质疑、或投诉质疑不成立的，采购人将按规定发出中选通知书。比选申请人对本次比选活动如有疑问，应在公示期内及时用如下方式向采购人的纪检法务审计部书面提出疑问：

联 系 人：傅贵华        联系电话：  67398385 、 67035000（传真）

5.3比选申请人或者其他利害关系人就本项目的评选结果等事项提出异议或投诉的，应当先向采购人提出异议；采购人应当在规定时间内答复；对采购人的答复不满意，或采购人未答复的，可向行政监督部门投诉。

5.4比选申请人捏造事实、伪造材料，或者以非法手段获取证明材料进行质疑或者投诉的，将被列入黑名单管理；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

6、其  它

6.1本评标定标办法适应于本次比选的工程内容。

6.2本评标定标办法最终解释权归采购人，若本办法各条款相互有出入之时或理解有歧义时，以采购人解释为准。

第四章  合同条款及格式

南山工业园二期5号楼室外平台改造工程自动扶梯供货合同

项目业主：重庆渝高新兴科技发展有限公司   （以下简称：买方）

供货单位：                               （以下简称：卖方）

工程需采购自动扶梯，重庆渝高新兴科技发展有限公司（以下简称：买方）组织了该项目电梯采购及安装的竞争比选，按比选文件规定的评标定标办法，对                    （以下简称：卖方）的产品质量、比选报价、资质、诚信评价等方面综合评审后，确定卖方成为中选人。依照《中华人民共和国民法典》和及其他有关法律、行政法规、竞争性比选文件及比选申请文件，本着公平、公正、自愿的原则，特签订如下合同条款，双方共同遵守。

一、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1、“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的竞争性比选文件、中选人的比选申请文件及其它文件。

2、“合同价”系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后应付给卖方的价格

3、“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及其它材料。

4、“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术协助、培训和其它类似的服务。

5、“买方”系指购买货物的单位。

6、“卖方”系指根据合同规定提供货物和服务的具有法人资格的公司或实体

7、“总承包”系指买方将施工任务发包给具有相应资质条件的施工总承包单位

8、“监理单位”系指买方委托对工程建设进行第三方监理的具有经营性质的独立的企业单位

9、“现场”系指合同项下货物将要进行安装和运行的地点。

10、“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

二、合同设备

1、电梯设备型号及数量:

| 序号 | 编号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 速度(m/s) | 载重(kg) | 层/站/门 | 数量 （台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、电梯设备具体技术规格、功能配置、装饰要求：详见合同附件。

三、合同总金额、设备综合包干单价

1、根据卖方的中标价，本合同总金额为人民币：      元整，大写：    元整

2、本合同总金额包括合同设备销售额及其应交纳的增值税，并包括设备包装费、设备进口部件、进口关税、税金等费用，费用明细如下：

| 序号 | 编号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 速度 (m/s) | 载重 (kg) | 层/站/门 | 数量 （台） | 设备费全费用综合包干单价（元） |  | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备价 （元） | 运输费 （元） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同总金额: 元；大写： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、设备费全费用综合包干单价包括合同设备运至施工现场的设备销售额及其应交纳的各种税费，包括但不限于电梯的设计、制造、设备费（含易损件、维修备件）、运输费（含场外及场内二次、多次转运费）、装卸费、脚手架费、现场保管仓储费、保险费、安装调试费、专用工具费、备品备件、安全措施费、文明施工费、利润、技术培训费、检验验收费（含质保期内年审费）、验收前的管理及培训费、免费质保期内的维护保养、各种风险及措施费、各类税费及满足本项目电梯使用所需发生的其他费等费用。本合同除数量变化和设备标准变化之外，买方不再增加其它任何费用。

（注：风险及措施费包含的具体项目和内容详合同附件。）

四、设备交货期

1.现场交货：南山工业园二期5号楼。电梯设备运送至用户指定地点库房，落地交货。

2.交货时间：合同生效后项目总供货安装周期为80日历日。即卖方在接到买方书面排产通知后，将该批次电梯运至工地现场，并安装调试验收、市场监督管理部门验收合格并颁发特种设备使用标志的全部时间不超过接买方该批次排产通知后80个日历日（其中：设备从排产供货到现场交货期50日历日；安装调试验收工期30日历日）。

3.合同签订后，全部电梯应按约定时间交货、安装及验收。

五、付款方式

1、卖方收到买方书面中选通知后15个工作日内，向买方提交设备合同总价的10%作为合同履约保证金。合同签订后且买方收到合同履约保证金后15日历天内，买方支付设备供货合同总价30%的预付款。

2、本项目电梯设备按买方要求批生产完成并批次供货至本项目施工现场指定地点并经参建单位验收合格后，买方向卖方支付至当批次设备供货合同总金额的80%

3、批次电梯设备安装调试完毕，经厂家调试验收合格、市场监督管理部门完工验收合格并颁发特种设备使用标志后，买方支付至已获取特种设备使用标志的设备总金额的 90%；

4、合同所有电梯全部安装完毕，经市场监督管理部门完工验收合格，取得特种设备使用标志运行许可证并完成实物移交给买方，且办清结算审核后，买方支付至结算总金额的 97%。留结算金额的3%作为质保金；

5、待质保期届满后，经相关单位确认卖方供应的设备无质量问题或有质量问题已处理完毕，并完善相关付款手续后付清余款，质保金不计利息。

6、本合同所约定价款及违约金均为含税价，卖方按现行税法规定开具增值税发票（解除合同导致的违约金除外），在发票备注内注明项目名称及项目所在地，并按要求及时送至买方，否则买方有权拒绝付款并不承担违约责任。

六、合同履约保证金及低价风险担保

（一）履约保证金

1、签订本合同时，卖方缴纳合同总金额的10%为合同履约保证金，即:    元,以确保合同能完全履行。

2、履约担保的担保形式及提交：现金或履约保函或现金+履约保函的组合，履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函，其示范文本详见合同附件。卖方提交的履约保函应严格执行其示范文本，不得对示范文本中的实质性内容进行修改。具体要求：履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，符合招比选行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足比选文件约定要求。卖方应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。履约保函为纸质保函的，纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。卖方对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。

3、履约担保的提交时间：收到中选通知书后15个工作日内，卖方按担保金额向买方提交履约担保。

4、履约担保的期限：自提交履约担保之日起至供货安装验收合格，办理完验收、实物移交、结算手续之日止。如果以履约保函的形式提供担保，则应保证履约保函在项目办理完验收、实物移交、结算手续之前有效，若在之前履约保函的期限已到，则卖方应当另行出具履约保函，否则买方有权拒绝支付工程款。

5、履约担保的退还：

①现金担保的：双方办理完家具的验收、实物移交手续后，退还履约保证金现金部分的70%（不计息）；卖方报送结算资料，经买方审核合格，办理完结算手续后，退还剩余的履约保证金现金部分（不计息）。

②履约保函担保的：办理完验收、实物移交、结算手续后，退还履约保函（原件）给卖方。

6、合同执行过程中，若出现下列情况之一者，将没收合同履约保证金：

6.1交货安装产品质量检测结果达不到合同要求。

6.2交货安装完毕时间超出合同约定时间15个日历日。

6.3合同执行过程中未得到甲方同意而停止供货。

6.4若出现以上情况之一，甲方在没收履约保证金的同时，也执行违约处罚的各项条款。

（二）低价风险担保

乙方提供低价风险担保的情形：采用经评审的最低投标价法的项目比选报价低于最高限价85%时。

乙方提供低价风险担保的形式、金额及期限：

1、低价风险担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付；乙方出具保函时，不得修改“低价风险担保保函”名称，也不得对低价风险担保保函示范文本中付款条件等实质性内容进行修改，否则视为不符合比选文件规定。

2、低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中选价）×3，且最高不超过最高限价的85%

3、低价风险担保的提交时间：发出中选通知书前，甲方低价风险担保书面通知送达中选候选人之日起15个工作日内，中选候选人按担保金额向甲方提交低价风险担保。中选通知书发出后，中选候选人拒不提交或者在约定期限内未按要求提交低价风险担保的，甲方应当撤销中选通知书，并在约定的低价风险担保送达截止之日起3个工作日内将处理结果书面告知中选候选人。

4、低价风险担保的期限：自低价风险担保生效之日起至供货安装验收合格，办理完验收、实物移交手续后之日止。若在供货安装验收合格，办理完验收、实物移交手续之前，低价风险担保保函的期限已到，则乙方应当另行出具低价风险担保保函，否则甲方有权拒绝支付工程款。

5、低价风险担保的退还时间：

采用现金担保的：办理完验收、实物移交手续后，退还低价风险担保金（不计息）。

采用银行保函的：办理完验收、实物移交手续后，退还不可撤销的见索即付银行保函（原件）

6、低价风险担保的扣减：

①乙方在供货安装期间，因自身比选报价过低或以其比选时填报的价格低于正常的成本价格；或因其自身其他原因导致工期延期或停工等，给甲方造成直接经济损失且拒绝承担的，按低价风险担保金额的50～100%扣减，直至解除合同。

②乙方在供货安装期间或完工验收时，产品质量不符合国家现行有关质量验收标准以及未达到同清单约定的质量标准、技术参数要求的，按低价风险担保金额的50～100%扣减，直至解除合同。

③因乙方违约的原因被解除合同的，低价风险担保将全额扣除。

④因乙方过错导致的其他情形：

a.乙方在供货安装期间，因自身比选报价过低，不服从甲方合理工作安排，或不配合工程正常开展等情形的，视情节轻重，按低价风险担保金额2～20%扣减，直至解除合同。

b.乙方在供货安装期间，因自身比选报价过低，不能及时支付工人工资，造成工人闹事给甲方造成经济损失的和不良影响的，或甲方发生行贿受贿的违法行为，视情节轻重，按低价风险担保金额10～30%扣减，直至解除合同。

七、设备运输及包装

1、设备运输：由卖方（或卖方委托单位）全权负责办理合同设备的运输事宜，所涉及的所有设备运输费（包括进口部件海外运输费）及运输保险费已全部包含在总价内，买方不涉及任何与设备运输有关的事宜或费用。

2、设备包装

2.1  卖方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，其包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

2.2  包装费用已全部计入设备费内，买方有权自行处理设备安装后所拆开的包装箱。

3、每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

4、装运标志

4.1卖方应在每一包装的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记： 收货人、 合同号、 装运标志、 收货人代号、目的地、货物名称、品目号和箱号、 毛重/净重（公斤）、尺寸（长×宽×高，以厘米计）

4.2如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。

4.3 根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应有包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

八、设备交付与查验

1、设备的交付

1.1  设备交付方式：工地交货。卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。通过交货查验的日期即为交货日期。

1.2  卖方确因特殊情况，交货期内设备不能全部到货时，应及时书面函告买方。此时，为确保设备安装及交付使用，卖方可以采取分批交货方式，对分批交货方式下的交货批次及分批到达时间，卖方应取得买方完全同意，并形成书面意见。

2、设备的查验

2.1 进口件查验：根据卖方的比选申请文件，本合同进口件为：详附件。如有，卖方必须保证本合同进口件的真实性，卖方采购的进口件在外国的制造厂出厂时，买方有权派代表到进口件制造厂进行确认，卖方须派国内工作人员配合；卖方采购的进口件入境时，买方有权派代表到入境地点进行确认，卖方须派工作人员配合。买卖双方各自承担各方人员的差旅费用，查验产生的其它费用由卖方承担。

2.2、设备到货后，卖方应立即检查设备及附件的完整性、技术资料和图纸是否符合要求，如有损坏、受潮、缺箱，应立即向承运人、保险公司及有关当局索取货损、货差证明，并及时通知卖方发运部门，以便弥补和办理索赔事宜。

2.3  设备到达工地现场后五日内，卖方应向买方书面提出交货查验（或开箱查验），查验方式如下：

2.3.1 交货查验参与人员：卖方代表、卖方委托的安装单位代表、买方专业工程师、监理工程师以及买方委托的电梯专家（如果有，该专家费用买方承担）

2.3.2交货查验应核对所有设备数量、型号、规格、参数、产品质量等是否满足合同（或比选申请文件）要求，是否为全新设备，进口件设备是否真实（提供海关报关批准文件、境外运输证明文件、原产地证明等资料），所有资料是否齐全、真实有效等。交货查验后应形成书面记录并经各方签字，如发现有缺、错、损的设备或零部件, 由卖方无偿更换。

2.4、买方接到卖方发出的书面开箱通知后，应及时确认参加或对开箱查验时间进行合理调整，无故不参加开箱验件工作,则表示买方已确认卖方的开箱结果。

2.5、未通过交货查验的设备不得进行安装，卖方因缺、错、损而无偿更换的设备或零部件到货后仍应通过交货查验。

2.6、即使通过了交货查验，在合同有效期内，若买方发现所安装的设备与合同不符（该不符不包括设备因正常使用而产生的自然磨损或老化）时，卖方仍应无偿更换并承担相应责任。

九、产品质量保证

1、卖方须按合同规定向买方提供全新的、未曾使用且无损的合同设备。

2、卖方提供的设备必须符合中华人民共和国国家现行有关电梯制造和安装的国家标准及规程、规范(以最新标准为准)：

2.1、《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》（GB/T7024-2008）。

2.2、《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003/XG1-2015）。

2.3、《适用于残障人员的电梯附加要求》（GB/T24477-2009）。

2.4、《电梯技术条件》（GB/T 10058-2009）。

2.5、《电梯用钢丝绳》(GB 8903-2005)。

2.6、《电梯曳引机》(GB/T 24478-2009)。

2.7、《电梯导轨》（GB/T10058-2009）。

2.8、《电梯 T 型导轨》(GB/T 22562-2008)。

2.9、《电梯主要参数及轿箱、井道、机房的形式与尺寸》（GB/T7025-2008）

2.10、《电梯层门耐火试验 完整性、隔热性和热通量测定法》(GB/T 27903-2011)

2.11、《电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准发射》(GB/T 24807-2009)。

2.12、《电梯试验方法》(GB/T 10059-2009)。

2.13、《电梯安装验收规范》(GB/T 10060-2011)。

2.14、《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002)。

2.15、《电气装置安装工程及施工验收规范》（GB50303-2002）。

2.16  国家质量技术监督局颁布的《特种设备质量监督与安全监察规定》。

2.17  建设部80号令颁布的《房屋建筑工程质量保修办法》中有关特种设备保修办法规定。

2.18、国家3C认证书及标识贴。

2.19重庆市有关电梯工程的规范及标准。

2.20中国国家消防规范、重庆市消防管理规定及其他部门工作准则。

2.21、国家其他以及行业所涉及的相关标准或规范。

3、卖方承担与电梯设备设计、制造、安装相关的所有质量责任。卖方供货的设备须具有与安全保障相关的各类保险。卖方所供货物在完成移交买方前所发生的安全事故（包括直接责任和间接责任），均由卖方承担其全部损失。

4、本合同免费质保期 2年，自电梯通过重庆市市场监督管理局验收合格颁发电梯使用标志，取得运行许可证，且买方、卖方以及买方指定的管理单位（如：物业）等几方实物移交完毕之日起计算免费质保期，免费质保期内卖方向买方提供电梯设备的免费保修服务（含电信服务费及质保期内年检费，基础免费质保期为 2 年）

十、安装及保管

1、根据国务院令（2009）第549号文件规定, 电梯设备的安装、维修由制造企业负责或其书面委托的具有相应资质的单位进行。在签订本合同的同时，买方与卖方比选申请文件中所授权的安装单位签订设备安装合同，其设备的安装质量和设备安装过程中的安全责任由取得卖方授权的安装单位承担，买方保留按照国家法律规定可向卖方追究的任何权利。

2、电梯设备到达工地后，在开箱验收通过之前，由卖方负责保管；通过开箱验收后至完成电梯正式移交前均由卖方委托的安装单位保管。买方不承担电梯设备完成正式移交前的任何保管责任。卖方或其委托的安装单位因保管不当造成设备及零部件丢失或被损坏时，自行承担有关损失并应无偿重新提供。

3、设备生产完毕后，因买方书面要求暂缓发货时，卖方提供 3 个月的免费仓储期，超过免费仓储期后，卖方适当收取仓储费为1000元/（月）/台。

4、电梯全部到货且开箱查验合格后15天内，买方应提供足够的安装工作面。买方无法提供安装工作面时（安装单位故意不配合工作面交接的情况除外），买方按实际情况向卖方委托的安装单位额外支付设备保管费用，计费时限以开箱查验合格后15天起至完成工作面交接为止，但买方不承担其任何保管责任。

5、安装期间非卖方（或其委托的安装单位）原因引起的设备及零部件损坏，卖方需确定引起设备及零部件损坏的相关责任主体，买方协调相关责任主体承担有关费用，卖方对需要更换的设备及零部件只收取成本费并提供无偿更换安装服务。卖方（或其委托的安装单位）自身施工或操作等各种原因所引起的设备及零部件损坏卖方自行处理。

十一、设备保养和售后服务

1、当出现因买方安装工作面原因延期提供6个月以上，或因买方正式用电在卖方安装完毕后延期提供6个月以上、或因买方提供的安装工作面及正式用电总延期6个月以上时、以及自电梯通过重庆市市场监督管理局验收合格颁发电梯使用许可标志起，因买方原因不能办理实物移交6个月以上等情况时，卖方向买方提供为期6个月的免费保修服务，超过6个月后则开始计算质保期。

2、在免费保修期内，卖方免费提供正常消耗磨损的电梯零部件。因买方或业主使用、管理不当或人为因素等非卖方原因造成设备损坏由买方承担责任和费用，卖方提供免费维修服务。

3、在免费保修期内，若电梯发生故障，卖方承诺：“在接到买方口头或书面、电话通知后30分钟内抵达现场维修，普通故障的修复时间不超过1小时；如有损坏，则提供并更换零件的时间不超过8小时；更换笨重部件如电机、减速机等不超过48小时，若主机出现重大质量问题，必须更换主机，更换主机时间视具体情况（如是否为国外进口）协商”。免费保修期内免费提供每月两次的电梯保养服务，每季度至少对电梯进行一次全面的检修。

4、质保期满后，若物业部门同意由卖方继续负责维修，维保费按卖方承诺的维保价执行。

十二、违约责任

1、买方一经发现卖方在比选资料存在弄虚作假的情况，买方将立即终止该合同，没收卖方履约保证金，卖方须无条件退还买方所支付的所有货款，买方将向相关行政主管部门进行如实汇报并对卖方所造成的全部损失保留进一步法律索赔的权利

2、由于非不可抗力原因买方未能在本合同规定的时间内支付合同设备价款时,则应向卖方支付违约金,违约金为人民币1000元/日,累计计算，但违约金总额最多不超过本合同设备总金额的5%，同时，卖方可以拒绝发货并相应顺延交货期。

3、由于非不可抗力原因卖方未能在合同约定交货期内完成合同设备交货时,卖方则应向买方支付违约金,违约金为人民币5000元/日,累计计算，总额最多不超过本合同设备总金额的5%。在分批交货情况下，若卖方交货时间能满足现场安装需要且设备最终交付时间未受此影响，卖方向买方支付的违约金为2000元/日，累计计算，总额最多不超过本合同设备总金额的5%。同时卖方延期交货时间超过 30 日，买方有权单方面终止合同，不返还卖方履约保证金，卖方还需无条件退还未按时供货部分买方已支付的货物货款，买方向卖方追究因拖延供货期所带来的经经济损失和要求卖方承担违约责任。

3、卖方到货电梯未按本合同约定是全新和未曾使用过的产品，电梯型号、部件等与合同及合同附件约定不符时，买方有权拒收设备，卖方应按本合同第七条设备的交付与查验中约定提供无偿更换，因此而导致的设备交货延期，卖方向买方支付违约金10000元/日，累计计算，总额不超过本合同设备总金额的15%。如已进行安装或使用，则买方将没收全部履约保证金，未付款不再支付卖方，买方已付款卖方应全额退还，同时视具体情况处卖方不少于 10 万元的违约金，买方将向卖方进一步追究违约责任。

4、因卖方所供设备质量缺陷造成的安装事故、运行故障、安全事故、第三方损失及其他各项损失，无论质保期内或外，均由卖方承担其全部责任及损失。

5、合同双方不就本合同互相主张间接或预期利润损失，上述违约金是合同一方向对方主张的唯一救济。

6、当买方或卖方因不可抗力的影响不能正常履行合同责任时,履行合同的时间将延迟,延迟履行合同的时间与不可抗力持续时间相同,合同的价格不因不可抗力的作用而改变。

7、不可抗力是指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、火灾、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、暴乱、动乱、破坏活动或其他类似的自然事件。且在该等事件发生后，尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小，但该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同下的义务。

8、不可抗力发生后，受影响方（买方或卖方）应立即将不可抗力发生的情况通知另一方（卖方或买方），并应在不可抗力事件发生后十四天内提供由当地权威部门出具的不可抗力事件证明。

9、如果不可抗力影响的时间超过连续一百二十天，买卖双方将通过友好协商，就履行合同的问题达成协议。

10、合同未涉及的违约事宜均按照中华人民共和国合同法有关规定办理。

十三、合同的变更与解除

1、在买卖双方协商同意的基础上，可以对合同作某些变更，但该变更不涉及合同价调整、供货时间调整、付款方式调整等内容，并且变更内容买卖双方须以书面形式进行相互确认，并签署补充协议。

2、因为某种原因买方不能履行合同时,买方有权终止本合同的全部或一部分,但买方应按实际发生的情况补偿, 补偿金额按照已经生产的合同设备费用和已投入的劳务费用及其它卖方因执行本合同而发生的直接费用计算。当买方已经支付给卖方以上所有的补偿费用后，此合同设备即成为买方的财产，且买方无需由于中止或解除合同再支付违约金或其它任何费用。

3、卖方非依法定事由单方解除合同, 须无条件退还全部买方已支付款项，并向买方赔付合同设备总金额15%的违约金。

十四、技术资料

1、卖方（或卖方委托的设备安装单位）应在中标后及时派出技术人员到达项目现场，根据现场实际情况及买方提供的土建施工图绘制准确的《电/扶梯土建总体布置图》，并在合同签订后3个工作日内将该布置图交买方确认。

2、买方收到卖方提供的《电/扶梯土建总体布置图》后3个工作日内进行确认，以确保设备及时排产，但买方不承担确认该《电/扶梯土建总体布置图》后可能涉及的任何合同外费用增加，也不承担卖方提供的《电/扶梯土建总体布置图》可能存在的错、遗、漏以及可能造成的任何损失。

3、《电/扶梯土建总体布置图》一式捌份，买卖双方各执肆份。

4、合同到货前一个月内，卖方向买方提供壹套合同设备的详细技术资料。

十五、其它事项

1、买卖双方了解并同意合同设备用于中华人民共和国境内的项目。如由于任何原因，买方需要变更目的国，买方应立即通知卖方，卖方有权决定是否交货。卖方行使这一决定权并不构成违约。如买方单方面变更目的国，买方应赔偿因此给卖方造成的相关损失。

2、买卖双方的任何一方未经另一方同意，不得将与合同或执行合同有关的资料、文件、来往信函及合同文本以任何方式在任何时间转给或告知与执行合同无关的第三者，如发生此类情况，责任方将负责由此产生的全部责任。

3、合同货物所隐含的知识产权或专利均属于卖方所有，买方完全享有使用设备的所有权利，买方不享有对所涉及的知识产权或专利其进行复制、逆向工程或买卖

4、合同附件：

4.1、廉政及履约承诺书

4.2、廉洁协议书

4.3、电梯比选申请文件（另详，本合同不可分割的组成部分）

4.4、比选申请文件中的比选电梯的主要部件技术介绍表、比选电梯技术及规格、比选电梯功能及配置、比选电梯轿厢配置及装饰响应承诺函、比选电梯合同条款响应表、比选产品技术说明等。

4.5、风险及措施项目

以上附件作为合同正文的一部分与合同正文具有同等的法律效力。

5、买卖双方发生纠纷应友好协商解决。协商不成可向对买方有管辖权的人民法院提起诉讼。

6、本合同与《      电梯安装合同》内容相互支撑、互为补充，即在本合同未约定的内容在《        电梯安装合同》中有约定的，不再另行计取相关费用

7、本合同壹式捌份，买方伍份，卖方叁份。

8、合同设备取得运行许可证且买卖双方移交完毕后的免费保养维修服务期满，在双方无其它异议后合同中止。

买方：重庆渝高新兴科技发展有限公司

法定代表人：

委托代理人：

经办人：

卖方：

法定代表人：

委托代理人：

经办人：

2023年   月   日

合同附件1：

廉政及履约承诺书

我公司承建（项目名称），已充分考虑市场风险因素，出于自愿，做出如下承诺：

（一）我公司对比选方的所有要求已清楚，并对此做过认真分析和研究，我司承诺贵司的所有比选要求，我司都能接受，并能严格履行。

（二）我公司承诺该工程比选过程一切行为均为本公司行为。

（三）我公司承诺在该工程比选过程严格遵守国家招比选相关法律法规，无围标、串标行为。

（四）我公司承诺比选过程中提供的一切资料真实、合法、有效并承担一切法律责任。

（五）我公司指派的       为该项目全权代表，负责与贵公司处理该项目公司层面事宜。

（六）我公司承诺按比选申请文件中指派的     为该项目的项目经理，    为安装负责人，（姓名）       为调试负责人，并按买方的要求即时到位。

（七）我公司承诺按竞争性比选文件规定的所有主要管理人员及时到位。

（八）我公司承诺按竞争性比选文件规定按时足额缴纳履约保证金。

（九）我公司承诺按相关规定缴纳民工保证金（如有时）。

（十）我公司承诺该工程由我司自行组织施工，不转包和违法分包，并承担工程实施过程中一切法律责任和经济责任。若在评标结果公示期间或合同签订过程中，我公司存在转包、挂靠等行为的，比选人有权取消我公司的中标资格，比选人有权没收我公司比选保证金。我公司愿意承担一切法律责任和经济责任。

（十一）我公司承诺在该工程建设过程中遵守国家法律、廉政建设各项规定，并签订廉政协议。

注：工程开标后、发放中选通知书前，买方会同相关部门人员集体约谈中标单位法人代表、项目负责人等相关人员，并现场签订廉政及履约承诺书。

法定代表人（签字）：

项目负责人（签字）：

日期：  年  月   日

合同附件2：               廉洁协议书

买  方：重庆渝高新兴科技发展有限公司 （以下简称：甲方）

卖  方：                             （以下简称：乙方）

为保证和促进甲乙双方良好的业务合作关系，杜绝营私舞弊等不良行为，维护甲乙双方的合法利益不受侵害，规范合同执行过程中双方行为，甲乙双方本着预防为主的原则制定本协议并自愿承担违约责任，本合约对双方具有约束力，不因合同履行情况的变更失效。

1、双方的责任

1.1应严格遵守国家有关法律、法规，相关政策和行业规范，以及廉洁建设的各项规定。

1.2严格执行合同约定内容，自觉按合同办事。

1.3各项业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反项目合作管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

2、甲方责任

甲方工作人员应遵守以下规定：

2.1不得向乙方及其相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受乙方及其相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行合作事务的乙方及其相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得介绍乙方及其相关单位或自己配偶、子女、亲属参与同甲方开展合同项下工作有关的业务活动。

3、乙方责任

乙方工作人员应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向甲方及其相关单位索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为甲方及其相关单位报销应由对方支付的费用。

3.3不得接受或暗示为甲方、其相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为甲方、其相关单位或个人组织有可能影响公正执行合作事务的宴请、健身、娱乐等活动。

4、违约责任

4.1甲方工作人员有违反本责任书第1、2条责任行为的，依据有关法律、法规或甲方管理制度给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，予以赔偿；同时甲方保留追究直接责任人经济赔偿责任的权利。

4.2乙方工作人员有违反本责任书1、3条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；同时乙方保留追究直接责任人经济赔偿责任的权利。

4.3本责任书作为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。经双方签字或盖章后立即生效。

5、责任书有效期

本责任书的有效期自三方签字或盖章之日起至该项目合作合同履行完毕止。

6、责任书份数

本责任书一式八份，甲方执五份，乙方执三份。

重庆渝高新兴科技发展有限公司投诉举报电话：023-67398385

乙方投诉电话：

甲方：重庆渝高新兴科技发展有限公司            乙方：

法定代表人或委托代理人：                法定代表人或委托代理人：

经办人：                                经办人：

2023年   月   日

安装合同

甲方：重庆渝高新兴科技发展有限公司（项目业主）

地址：重庆市渝北区白杨路38号总部基地A1栋

电话：023-670351386

传真：023-67035000

乙方：

地址：

电话：

传真：

签约地点：重庆渝高新兴科技发展有限公司

签订日期：二〇二三年  月  日

安装合同

项目业主：重庆渝高新兴科技发展有限公司      （以下简称：甲方）

安装单位：                                  （以下简称：乙方）

甲乙双方根据竞争性比选文件及比选申请文件经协商确认以下条款为履行依据：

一、电梯安装地点：                      现场。

二、电梯型号、数量、安装调试费

1、本合同电梯安装及调试总台数为：     。

2、根据乙方的中标价，本合同总金额为人民币       元，大写：   元整

3、各台电梯型号、数量及费用组成明细如下：

| 序号 | 编号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 速度 (m/s) | 载重 (kg) | 层/站/门 | 数量 （台） | 安装及调试费全费用综合包干单价（元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同总金额:人民币 元；大写： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4、上表“安装及调试费全费用综合包干单价”为单台安装调试费、保险费、其它相关费用（空调、远程监控、停电自平层、配合费）、二次装潢和井道整改费之和，包含从本项目比选开始直至完成全部工作内容和质保所需发生的全部费用（由本项目电梯供货单位提供的电梯设备费除外），包括但不限于以下费用内容：

4.1、设备到现场后的上下车费、二次转运及保管费；

4.2、厅门坎钢牛腿制作、安装及材料费；

4.3、曳引机工字钢机架安装和材料费；

4.4、电梯机坑和机房的爬梯安装和材料费

4.5电梯的全部轿厢装饰费用；桁架临边的外侧装潢及底板装潢及费用；

4.6、井道内永久照明的安装和材料费；

4.7、全部电梯部件的安装调试费；

4.8、轿厢预留电梯摄像机安装孔洞的费用；

4.9五方通话装置、通话线的供货及安装（包括电梯控制箱至消防控制中心或值班室的五方通话布线）；

4.10  安装及调试所用水电费；

4.11  垂直运输费（含乙方进场后根据现场实际情况协商总承包单位的垂直运输塔吊或施工电梯费）、施工安全防护费（含协商使用总承包单位的防护设施费用、外墙施工作业临空面的临边安全防护费）、办公及生活现场费及其它运输及安装调试过程中所发生的费用；

4.12  缴纳给技术监督局的电梯检验验收费；及配合项目档案、竣工验收所需资料及费用；

4.13  保修期内的电梯维修保养和保修部件的更换费用；

4.14  安装所需脚手架的费用和井道支架梁的费用

4.15  若电梯井道内表面与轿箱地坎、轿箱门或轿箱门框架之间的水平距离大于国家标准时，所需采取的安全措施费用；

4.16  电梯井道结构不符合电梯安装要求，需增加工字钢梁或其它措施的费用（厅门过梁、顶层高度、底坑深度不符合电梯安装要求时，所涉及的土建整改由甲方负责）；

4.17  电梯底坑下有人能到达的地方，需增加电梯配重安全钳以满足验收要求的费用；（注：所有电梯底坑均有封闭）

4.18 电梯安装过程中，按照规范应进行的所有安全防护所发生的所有费用；

4.19  电梯安装进场后，土建总包施工单位可能收取的配合服务费；（配合服务费标准：根据现场实际情况确定。配合服务费约安装款的2%，不包括水电费用。）

4.20  安装工作面交接后至电梯移交完毕前的基坑、井道、机房配合其他相关单位完成抽水工作、清洁、除渣等所有工作所发生的所有费用，以及中选人承包范围内的所有设备及构件的防盗责任。

4.21  电梯安装需要从甲方指定用电接口搭接所需要的电缆及其他费用；

4.22因电梯安装需要而进行的所有开孔的费用，以及安装完毕后所有与电梯安装有关的孔洞（包括门洞）修补回填的费用。

4.23安装所需各种安全文明施工费及技术措施费、各种风险及措施项目的费用（详合同附件）；各种为保证安全应购买的保险费：第三方协调费、风险费、市场价格波动费；

4.24、保修期内的电梯维修保养（含网络系统服务）、保修部件的更换及其他费（含质保期内的年检费）；

4.25、各种管理费、利润、税金等费用。

4.26、本次电梯井道为原有井道，乙方必须按电梯机房实际情况绘制图纸，并完成满足电梯安装所需辅助配件及措施的所有费用。

5 、上述工作内容所涉及的所有费用为电梯设备的全部安装调试费用，且该费用包括所有税金、利润及管理费用，甲方不再额外支付已包含在上述工作内容中的任何费用（甲方额外增加上述工作内容外的其他工作内容的情况除外）。

三、付款规定

1、乙方收到甲方书面中选通知后15个工作日内，向甲方提交本合同总金额的10%作为合同履约保证金。

2、电梯设备批次到场经参建各方验收合格后，甲方向乙方支付当批次电梯安装合同金额的50％。

3、设备安装调试完毕，在通过电梯安装单位自检、本项目电梯制造厂家检验、各参建单位检验和当地市场监督管理部门验收合格，并颁发特种设备使用标志后，甲方支付至已获取特种设备使用标志的设备安装费总金额的 85%。

4、合同所有电梯全部安装完毕经完工验收合格，取得特种设备使用标志运行许可证并完成实物移交给甲方，且办清结算审核后，甲方支付至结算总金额的的97%；

5、余款3%作为质保金，质保期满后经相关单位确认乙方安装的电梯无质量问题或有质量问题已处理完毕，并完善相关付款手续后付清余款，质保金不计利息

6、本合同所约定价款及违约金均为含税价，乙方按现行税法规定开具增值税发票（解除合同导致的违约金除外），在发票备注内注明项目名称及项目所在地，并按要求及时送至甲方，否则甲方有权拒绝付款并不承担违约责任。

四、合同履约保证金及低价风险担保

（一）履约保证金

1、合同履约保证为履约保证金，金额为合同暂定总金额的10%，即人民币******元，（大写：******元整）。

2、履约担保的担保形式及提交：现金或履约保函或现金+履约保函的组合，履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函，其示范文本详见合同附件。乙方提交的履约保函应严格执行其示范文本，不得对示范文本中的实质性内容进行修改。具体要求：履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，符合招比选行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足比选文件约定要求。乙方应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。履约保函为纸质保函的，纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。乙方对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。

3、履约担保的提交时间：收到中选通知书后15个工作日内，乙方按担保金额向甲方提交履约担保。

4、履约担保的期限：自提交履约担保之日起至供货安装验收合格，办理完验收、实物移交、结算手续之日止。如果以履约保函的形式提供担保，则应保证履约保函在项目办理完验收、实物移交、结算手续之前有效，若在之前履约保函的期限已到，则乙方应当另行出具履约保函，否则甲方有权拒绝支付工程款。

5、履约担保的退还：

①现金担保的：双方办理完家具的验收、实物移交手续后，退还履约保证金现金部分的70%（不计息）；乙方报送结算资料，经买方审核合格，办理完结算手续后，退还剩余的履约保证金现金部分（不计息）。

②履约保函担保的：办理完验收、实物移交、结算手续后，退还履约保函（原件）给乙方。

6、合同执行过程中，若出现下列情况之一者，将没收合同履约保证金：

6.1交货安装产品质量检测结果达不到合同要求。

6.2交货安装完毕时间超出合同约定时间15个日历日。

6.3合同执行过程中未得到甲方同意而停止供货。

6.4若出现以上情况之一，甲方在没收履约保证金的同时，也执行违约处罚的各项条款。

（二）低价风险担保

乙方提供低价风险担保的情形：采用经评审的最低投标价法的项目比选报价低于最高限价85%时。

乙方提供低价风险担保的形式、金额及期限：

1、低价风险担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付；乙方出具保函时，不得修改“低价风险担保保函”名称，也不得对低价风险担保保函示范文本中付款条件等实质性内容进行修改，否则视为不符合比选文件规定。

2、低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中选价）×3，且最高不超过最高限价的85%

3、低价风险担保的提交时间：发出中选通知书前，甲方低价风险担保书面通知送达中选候选人之日起15个工作日内，中选候选人按担保金额向甲方提交低价风险担保。中选通知书发出后，中选候选人拒不提交或者在约定期限内未按要求提交低价风险担保的，甲方应当撤销中选通知书，并在约定的低价风险担保送达截止之日起3个工作日内将处理结果书面告知中选候选人。

4、低价风险担保的期限：自低价风险担保生效之日起至供货安装验收合格，办理完验收、实物移交手续后之日止。若在供货安装验收合格，办理完验收、实物移交手续之前，低价风险担保保函的期限已到，则乙方应当另行出具低价风险担保保函，否则甲方有权拒绝支付工程款。

5、低价风险担保的退还时间：

采用现金担保的：办理完验收、实物移交手续后，退还低价风险担保金（不计息）。

采用银行保函的：办理完验收、实物移交手续后，退还不可撤销的见索即付银行保函（原件）

6、低价风险担保的扣减：

①乙方在供货安装期间，因自身比选报价过低或以其比选时填报的价格低于正常的成本价格；或因其自身其他原因导致工期延期或停工等，给甲方造成直接经济损失且拒绝承担的，按低价风险担保金额的50～100%扣减，直至解除合同。

②乙方在供货安装期间或完工验收时，产品质量不符合国家现行有关质量验收标准以及未达到同清单约定的质量标准、技术参数要求的，按低价风险担保金额的50～100%扣减，直至解除合同。

③因乙方违约的原因被解除合同的，低价风险担保将全额扣除。

④因乙方过错导致的其他情形：

a.乙方在供货安装期间，因自身比选报价过低，不服从甲方合理工作安排，或不配合工程正常开展等情形的，视情节轻重，按低价风险担保金额2～20%扣减，直至解除合同。

b.乙方在供货安装期间，因自身比选报价过低，不能及时支付工人工资，造成工人闹事给甲方造成经济损失的和不良影响的，或甲方发生行贿受贿的违法行为，视情节轻重，按低价风险担保金额10～30%扣减，直至解除合同。

五、安装及调试验收工期

1、电梯设备安装及调试验收工期为30日历日。工期从货物通过开箱查验且安装工作面交接完成之日起算，至所有电梯安装调试验收完毕。

1.1 货物开箱验收按设备合同中约定，是否通过开箱验收以开箱记录为准。

1.2 工作面交接由甲方组织，甲方组织土建承包商对井道及机房进行清理、对电梯底坑抽水并清理干净后移交至乙方，并形成书面记录。

2、除因不可抗力原因外，该安装及调试验收工期不因付款时间延迟及其它不可预见的原因作延迟。因乙方原因，造成工期延迟，乙方将按照本合同承担相应违约责任和违约金，并同时

六、电梯安装相关的责任和费用

1、甲方责任和费用

1.1甲方负责在安装施工现场向乙方指定足够面积的电梯部件存储库房、工具室及安装人员临时暂住场地，库房、工具室及暂住场地的围护及设备的保管由乙方自行负责。

1.2甲方负责提供符合电梯布置图规定的机房、井道和底坑。

1.3甲方负责组织土建总包施工单位对井道进行清理、对电梯底坑抽水并清理干净后移交本电梯安装单位。

1.5  甲方负责提供设备正式用电的配电箱，无机房电梯甲方在顶层厅门20米范围内提供设备正式用电的配电箱。

1.6  甲方负责指定安装用电的电源接口。

1.7甲方负责乙方安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作。

1.8甲方负责电梯安装完毕后的装修工作（本竞争性比选文件约定的装修标准以外的内容）。

1.9  在安装开工前甲方负责协助乙方向当地政府主管部门申报电梯安装开工许可证，相关费用由乙方承担。

2、乙方责任和费用

2.1  在电梯设备到达安装地点前15天，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，并向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方共同约定具体开工日期。

2.2  负责合同设备到现场后的开箱、清点、差缺件的补齐，损失件的索赔。

2.3  承担合同设备到现场后的卸货、保管，并负责将设备吊装至安装位置。

2.4  按照国家及行业电梯安装规范完成设备的安装和调试工作。

2.5  负责搭设符合电梯安装规范及安全标准要求的脚手架。

2.6  负责电梯的机械系统【包括钢牛腿的制作安装（如有时）、底坑爬梯的制作安装、工字钢机架制作安装】、控制电缆、电气系统、井道永久照明系统的全过程安装调试工作及由此产生的一切费用。

2.7  遵守施工现场的有关规章制度。

2.8  提供符合工作现场安全标准的厅门口安全护栏装置。

2.9 安全措施：

临时安全设施：在施工期间，承包单位须对其安装的任何转动机件提供足够的临时安全设施。同时若承包单位的工作地方位于总承包单位所负责的范围外时，所有会对其工作人员及其它行业人员构成危险的地台／墙壁孔洞都须提供足够的安全保护设施。

永久性的安全设施：承包单位应对其安装的任何转动或摆动的机件，如电动机驱动轴等，提供防护网或可移动的防护围杆。有关安全装置的设计和制造，应符合当地的有关工厂及工业条例。

2.10文明施工

2.10.1承包单位有责任主动清运包装材料和工作区域的废弃材料。这些垃圾必须全部清理出现场，安装时需清除临时防护油脂或涂料。完成安装工作应进行清扫，达到工程师满意程度。

2.10.2为维持工地清洁及安全，承包单位应定期的把工地上的废物箱及余料搬去指定的地点。

2.10.3在承包合同工程结束时，承包单位须仔细检查一遍，以保证所有的电缆进线、窗孔、中心孔等等均用防火材料正确密封，且能防虫和防水。地板要打扫干净，均使工程结束时呈清洁、无尘的状态。在安装实施中损坏的建筑面层部分均要按业主／建筑师／工程师的意图重新修缮。

2.10.4除特别指出外，由其他合同所供设备的连接工作包括此合同内，与这些设备的连接工作须按照承包单位事先与其他承包单位议定的时间方法进行。当可以进行安装连接工作时，承包单位须通知业主／建筑师／工程师并呈交建议的连接方法或步骤供审批。

2.10.5由于承包单位的过错或与其他承包单位配合不当所引起的返工费用将由承包单位负担。

2.10.6如果甲方工程师发现乙方未及时对施工场地进行场清处置，甲方有权指令场内相关单位进行清理，相关费用由甲方直接从工程款中扣除并付给相关单位。

2.11工地勘察：

2.11.1在收到正式中选通知书后一周内，本承包单位须以书面确认及提供有关会对建筑结构的形体和强度有影响的有关资料，包括设备进出的吊装孔洞要求，供业主／建筑师／工程师审核。

2.11.2承包商应自行对实际现场建筑结构条件进行检查及核准，并确保设备能按照本项目合同规定和要求执行安全安装、操作和正常运行。如有任何差异和疑问，承包商应在签订合同前作澄清，定标后业主／建筑师／工程师对合同要求将有最终解释权利，而引起的时间和经济损失将由承包商承担全部责任。

2.11.3在实际施工进行前，本承包单位须以书面确认有关预留的设施可满足本合约范围内施工的要求。如有需要，本承包单位须提供打凿土建的资料予结构工程师批准。

2.12  负责安装施工人员的食宿及管理人员的办公场地。

2.13  根据甲方安排参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工。

2.14  负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身保险。

2.15  负责安装质量的自检验收，配合质量技术监督局完成验收工作。

2.16  负责质量技术监督局检验和验收工作并承担相关费用。

2.17  负责电梯设备正式移交给甲方使用前的安装、调试、试运行过程中的全部安全责任及安全事故赔付责任。

2.18  若电梯井道内表面与轿箱地坎、轿箱门或轿箱门框架之间的水平距离大于国家标准时，所需采取的安全措施由乙方负责。

2.19 负责因电梯安装需要而进行的所有开孔，以及安装完毕后所有与电梯安装有关的孔洞（包括门洞）修补回填（采用混凝土回填）。

2.20 负责从甲方提供的配电箱开关出线端至电梯曳引机或其他部件的电缆及安装。

2.21 负责从甲方指定的安装用电接口处搭接施工用电并承担费用，乙方应自行安装电度表，自管自用，并负责按时向甲方（总包方）交纳安装调试用电电费

2.22 乙方在安装呼梯盒时须与甲方统一协调，以确保美观。

2.23  乙方接收移交的电梯井道、电梯底坑后，负责安装期间电梯井道、电梯底坑的清洁卫生以及循环抽水等工作。

2.24 乙方负责电梯安装工作面交接后至电梯移交完毕期间的厅门洞口的安全防护及安全责任。

2.25 安装期间非乙方原因引起的设备及零部件损坏，乙方需确定引起设备及零部件损坏的相关责任主体，甲方协调相关责任主体承担有关费用，乙方对需要更换的设备及零部件只收取成本费并提供无偿更换安装服务。乙方自身施工或操作等各种原因所引起的设备及零部件损坏由乙方自行处理并承担相应费用。

2.26 乙方在合同签订后十个工作日内向甲方提供本项目电梯安装方案，该方案必须包括实际到场负责安装的项目经理、技术人员及安装人员。乙方负责安装的项目经理在安装期间接到甲方通知后，必须及时达到现场解决问题。

2.27 除以上工作责任外，乙方应无条件配合完成甲方项目管理工程师现场另行安排的其他有关事宜，如涉及合同外增加费用双方协商解决。

2.28安装过程中的所有重型设备如吊装设备等由乙方自行配置。

2.29乙方进场后须与总承包单位签署安全管理协议，并遵守甲方及项目总承包施工单位现场管理规定，所用场地及工作面需履行交接程序，不得随意布置材料加工及堆放场地，影响现场安全文明施工形象。

2.30乙方进场后，必须按总承包单位安全管理规定承担外墙施工作业临空面的临边安全防护。（如有）

七、安装工程管理

1、本安装工程不得分包、转包或挂靠，经甲方及监理发现确认乙方存在分包、转包或挂靠情况的，甲方对乙方处以5万元违约处罚金。

2、乙方在电梯安装方案中派驻本工程的项目经理及技术负责人原则上不允许更换，若乙方未经同意私自更换安装项目经理或技术负责人，甲方对乙方处以2万元每人次的违约处罚金。

3、安装调试期间，安装项目经理及技术负责人每周在现场的工作天数不得少于3天（每天在现场的工作时间不少于6小时），每少1天罚200元，月累计缺勤5天以上的每天罚款500元。

4、若甲方认为安装工程项目经理不能履约，安装质量、进度及安全等无法满足合同要求，经多次沟通仍然无效后，甲方有权要求更换。

八、电梯验收和移交

1、安装过程验收

监理单位、甲方对电梯设备在安装过程进行全程监督，对设备安装过程中的各项隐蔽工程及安装质量进行验收，对发现不符合合同约定及国家相关规范要求的，乙方无条件整改，并承担相关费用。

2、调试验收及完工验收。

2.1、调试验收。

到货验收合格后，由乙方对到货设备进行安装、调试，经过自检、厂检（电梯制造商厂检）合格后，甲方、监理单位对电梯设备的各项功能配置、装饰配置、运行参数等合同约定内容进行核验，经几方签字确认后视为调试验收合格。

2.2、完工验收

在调试验收合格后，乙方在取得甲方的同意及确认后，甲方协助乙方向市场监督管理局提出验收申请。验收全过程由乙方全权负责，买方负责配合工作，甲方有权聘请专家参与该验收过程。；经市场监管局检验合格并颁发运行许可证后，视为完工验收合格。

2.3、电梯专项竣工验收。

本项目所有电梯完工验收合格后，由甲方组织各参建单位对电梯进行专项竣工验收， 验收内容包括合同工期、违约情况、设计图纸、报检及检验资料、设备参数资料、设备运行情况等，全部检验合格后视为专项竣工验收合格。

3、设备的移交

3.1、电梯设备专项竣工验收合格后，乙方才可向甲方申请办理移交。

3.2、乙方可根据特殊情况,在征得甲方同意的条件下, 将合同设备分批交货,但必须按照甲方要求满足电梯安装和使用的时间。

3.3、乙方应与甲方或甲方指定的管理单位（或维保单位）完善书面移交手续（含电梯的实物移交及档案资料移交），将保管责任正式移交甲方或甲方指定的物业单位（或电梯维保单位），若移交后出现电梯责任时，由乙方和物业单位（或电梯维保单位）协商解决，甲方不承担任何责任。已取得市场监督管理局颁发的合格检测报告且甲乙双方已办理完电梯移交手续后，甲方按照合同要求向乙方支付合同价款的余额。

4、电梯供货质量资料、安装过程资料及竣工图资料，乙方必须单独按城建档案馆的要求组卷成册，并汇入总包单位资料向城建档案部门作资料专项验收，验收合格后并入总包单位资料向城建档案馆和甲方移交，资料一式四套。

九、质量保证

1、本合同免费质保期2年，自电梯通过重庆市市场监督管理局验收合格颁发电梯使用标志，取得运行许可证，且甲方、乙方以及甲 方指定的管理单位等几方实物移交完毕之日起计算免费质保期，免费质保期内乙方向甲方提供电梯设备的免费保修服务（含电信服务费及质保期内年检费，基础免费质保期为 2 年）。

2、在免费保修期内，乙方免费提供正常消耗磨损的电梯零部件。因甲方或业主使用、管理不当或人为因素等非乙方原因造成设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供免费维修服务。

十、纠纷解决

任何由本合同引起的争议和纠纷，应首先由甲乙双方友好协商解决，协商不成可向对甲方有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、不可抗力

1、当甲方或乙方因不可抗力的影响不能正常履行合同责任时,履行合同的时间将延迟,延迟履行合同的时间与不可抗力持续时间相同,合同的价格不因不可抗力的发生而改变。

2、本合同下的不可抗力是指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、火灾、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、暴乱、动乱、破坏活动或其他类似的自然事件。且在该等事件发生后，尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小，但该等事件仍导致该方延迟履行其在本合同下的义务。

3、不可抗力发生后，受影响方（甲方或乙方）应立即将不可抗力发生的情况通知另一方（乙方或甲方），并应在不可抗力事件发生后十四天内提供由当地权威部门出具的不可抗力事件证明。

4、如果不可抗力影响的时间超过一百二十天，甲乙双方将通过友好协商，就履行合同的问题达成协议。

十二、违约条款：

1、如乙方由于非不可抗力不能按合同约定的电梯安装及调试验收工期完工，视乙方违约，则应向甲方支付违约金，其支付方法为:每延误一天,违约金为人民币1000元,累计计算，但此违约金最多不超过本合同电梯安装费总金额的百分之五。

2、如甲方由于非不可抗力不能在本合同规定的时间内按时支付合同相关款项时,则应向乙方支付违约金, 其支付方法为:每延误一天,违约金为人民币1000元, 累计计算，但此违约金最多不超过本应支付款项总金额的百分之五。

3、乙方在合同签订后未及时提供安装方案的，一次性向甲方支付违约金2000元，乙方安装的项目经理在接到甲方通知后不及时到现场解决问题的，乙方承担500元/次的违约金。

4、保修期内，若乙方未在规定时间内提供售后服务，解决电梯故障不及时的，乙方将承担违约金500元/次；超过三次以上未在规定时间内提供售后服务，解决电梯故障不及时乙方将承担违约金1000元/次；本违约金将由甲方根据乙方保修情况直接从质保金中扣除。

5、在未得到对方许可的情况下，甲方或乙方均不得擅自终止本合同,如双方中的任何一方造成前述事实,则违约方将向另一方支付中途毁约违约金,金额为本合同总金额的百分之十五。

6、甲方在乙方电梯安装调试完毕后，将对乙方整个安装调试工作的情况进行考评，经考评如乙方存在工期延误、质量问题、安全事故以及施工过程中不服从管理等，甲方将视情况对乙方存在问题上报有关行政管理部门，限制或拒绝其今后的比选或施工。

十三、设备保养和售后服务

1、在免费保修期内，若电梯发生故障，乙方承诺：“在接到甲方口头或书面、电话通知后30分钟内赶到工程现场，普通故障1小时内恢复电梯运行，更换一般零部件12小时内恢复电梯运行，更换笨重零部件如电机、减速机等48小时内恢复电梯运行，主要部件（如：主机）重大损坏根据情况（如是否为国外进口）双方商议恢复运行时间。”免费保修期内免费提供每月两次的电梯保养服务，每季度至少对电梯进行一次全面的检修。

2、设备保养条款所需费用已包含在本合同价款内。

十四、其他事项

1、乙方在合同签订后至电梯安装完毕期间免费以授课和实践操作两种形式为甲方培训5名设备维修和操作人员，并取得技术监督局的上岗操作证，达到了解电梯的电器原理和机械结构，可完成日常维修保养的技术水平。

2、甲乙双方均不得就任何可能的间接损失向对方提出主张。

3、甲乙双方的任何一方未经另一方同意，均不得将与合同或执行合同有关的资料、文件、来往信函及合同文本以任何方式在任何时间转给或告知与执行合同无关的第三者，如发生此类情况，责任方

4、本合同与《        电梯供货合同》内容相互支撑、互为补充，即在本合同未约定的内容在《     电梯供货合同》中有约定的，不再另行计取相关费用。将负责由此产生的全部责任。

5、本合同文本正本一式八份，甲方五份，乙方三份，同具法律效力。

6、本合同由甲乙双方授权代表签署、盖章后生效。

7、合同设备取得运行许可证且甲乙双方移交完毕后的免费保养维修服务期满，在双方无其它异议后合同中止。

8、合同附件：

8.1、廉政及履约承诺书

8.2、廉洁协议书

8.3、电梯比选申请文件（另详，本合同不可分割的组成部分）

8.4、风险及措施项目

8.5以上附件作为合同正文的一部分与合同正文具有同等的法律效力。

甲方：重庆渝高新兴科技发展有限公司（项目业主）

法定代表人或委托代理人：

经办人：

乙方：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

2023年  月  日

合同附件1：

廉政及履约承诺书

我公司承建                （项目名称），已充分考虑市场风险因素，出于自愿，做出如下承诺：

（一）我公司对比选方的所有要求已清楚，并对此做过认真分析和研究，我司承诺贵司的所有比选要求，我司都能接受，并能严格履行。

（二）我公司承诺该工程比选过程一切行为均为本公司行为。

（三）我公司承诺在该工程比选过程严格遵守国家招比选相关法律法规，无围标、串标行为。

（四）我公司承诺比选过程中提供的一切资料真实、合法、有效并承担一切法律责任。

（五）我公司指派的（姓名）     为该项目全权代表，负责与贵公司处理该项目公司层面事宜。

（六）我公司承诺按比选申请文件中指派的（姓名）     为该项目的项目经理，（姓名）   为安装负责人，（姓名）      为调试负责人，并按甲方的要求即时到位。

（七）我公司承诺按竞争性比选文件规定的所有主要管理人员及时到位。

（八）我公司承诺按竞争性比选文件规定按时足额缴纳履约保证金。

（九）我公司承诺按相关规定缴纳民工保证金（如有时）。

（十）我公司承诺该工程由我司自行组织施工，不转包和违法分包，并承担工程实施过程中一切法律责任和经济责任。若在评标结果公示期间或合同签订过程中，我公司存在转包、挂靠等行为的，比选人有权取消我公司的中标资格，比选人有权没收我公司比选保证金。我公司愿意承担一切法律责任和经济责任。

（十一）我公司承诺在该工程建设过程中遵守国家法律、廉政建设各项规定，并签订廉政协议。

注：工程开标后、发放中选通知书前，买方会同相关人员集体约谈中标单位法人代表、项目负责人等相关人员，并现场签订廉政及履约承诺书。

法定代表人（签字）：

项目负责人（签字）：

日期：   年   月 日

合同附件2：

廉洁协议书

甲方：重庆渝高新兴科技发展有限公司（项目业主）

乙方：

为保证和促进甲乙双方良好的业务合作关系，杜绝营私舞弊等不良行为，维护甲乙双方的合法利益不受侵害，规范合同执行过程中双方行为，甲乙双方本着预防为主的原则制定本协议并自愿承担违约责任，本合约对双方具有约束力，不因合同履行情况的变更失效。

1、双方的责任

1.1应严格遵守国家有关法律、法规，相关政策和行业规范，以及廉洁建设的各项规定。

1.2严格执行合同约定内容，自觉按合同办事。

1.3各项业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反项目合作管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

2、甲方责任

甲方工作人员应遵守以下规定：

2.1不得向乙方及其相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受乙方及其相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行合作事务的乙方及其相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得介绍乙方及其相关单位或自己配偶、子女、亲属参与同甲方开展合同项下工作有关的业务活动。

3、乙方责任

乙方工作人员应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向甲方及其相关单位索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为甲方及其相关单位报销应由对方支付的费用。

3.3不得接受或暗示为甲方、其相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为甲方、其相关单位或个人组织有可能影响公正执行合作事务的宴请、健身、娱乐等活动。

4、违约责任

4.1甲方工作人员有违反本责任书第1、2条责任行为的，依据有关法律、法规或甲方管理制度给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，予以赔偿；同时甲方保留追究直接责任人经济赔偿责任的权利。

4.2乙方工作人员有违反本责任书1、3条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；同时乙方保留追究直接责任人经济赔偿责任的权利。

4.3本责任书作为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。经双方签字或盖章后立即生效。

5、责任书有效期

本责任书的有效期自三方签字或盖章之日起至该项目合作合同履行完毕止。

6、责任书份数

本责任书一式八份，甲方执五份，乙方执三份。

重庆渝高新兴科技发展有限公司投诉举报电话：023-67398385

乙方投诉电话：

甲方：重庆渝高新兴科技发展有限公司（项目业主）  乙方：

法定代表人或委托代理人：                   法定代表人或委托代理人：

经办人：                                      经办人：

附件4：

风险及措施项目

风险及措施内容的相关费用比选申请人在比选时应自行考虑到比选报价中，比选人不再单独计费，其费用包含的工作内容包含但不限于本竞争性比选文件中已明示的各项应由比选申请人报价时综合考虑的费用和以下内容所产生的费用：

1、电梯材料及设备的二次及多次搬运费（不管任何原因）。

2、电梯安装期间因各种因素发生的安全措施、安全防护、技术措施、施工措施、赶工期的抢工费、成品保护措施费等给比选申请人造成的经济损失。

3、中选人安装施工期间对现场建筑垃圾清除发生的一切费用(包括拆除包装的垃圾、施工过程产生的垃圾等)。

4、中选人与总承包及其他专业施工单位配合所发生的施工交叉、挡工、停工等所增加的费用及总包单位可能收取的配合费用。

5、设备吊装与搬运（吊装及搬运至工作面）的费用已包含在合同总价中，比选人对此不做任何承诺。

6、按合同约定工期顺延时间和经比选人书面确认的其它工期顺延时间对中选人所造成的费用损失的风险，以及工程发生缓建时，除合同约定以外的，因市场因素变化所带来的所有风险。

7、合同履约期间由于各种原因，给中选人造成的各种损失与风险费用，包括但不限于现场临时停工所产生的窝工费、设备闲置费、临时设施租赁费、管理费、周转材料租赁费、现场材料保卫费等。

8、中选人应自行承担接水、接电口至各施工点的费用。

9、电梯井道内结构柱影响而导致轨道支架加长、电梯门洞踢打或修补的费用

10、首层液晶显示屏安装开洞和其余楼层呼梯面板穿线孔开孔费用。

11、电梯安装完成后，因电梯轿厢与开门侧墙面距离大于电梯验收规范而进行的技术处理费用。

12、正常检查和检验影响的风险。

13、水电费市场价与实际价的价差费用。

14、合同总造价中已考虑但不足或未考虑的各项验收、调试产生的所有费用

15、电梯验收和移交前卖方对现场保护所发生的费用及撤场后的场地清洁费用。

16、配合其他承包商进行收边收口和零星修补的费用。

17、实施中各种对外协调费、验收费用、设备移交物业公司（或比选人指定的管理单位）之前产生的所有电费等。

18、为迎接相关职能、主管部门检查、参观学习等产生的安全文明措施费用和影响施工而发生的费用。

19、按比选人要求进行材料验收、检测或专家验收及因材料验收不合格、检测报告或报关资料提供不及时而造成的停、窝工损失。

20、因中选人管理不善而导致建筑垃圾的清理责任不明，由中选人负责全部清运的费用,以及中选人对现场经常清洁所发生的费用。

21编制完成三套以上的竣工档案以及所有电梯的档案汇总及移交费用。

22、经比选人和监理单位审定的施工组织设计和其他技术方案在工程实施时，因情况变化、发现现场安全风险较大或比选人提出补充专项施工方案和进行安全专项检查与整改而发生的措施费、窝工费等。

23、在项目中标后，比选人可参照“配置及装饰要求”表，结合主流电梯厂家装饰手册进行装饰方案确认，如比选人选定的轿厢装饰方案标准高于配置表要求，费用不做调整，比选申请人在报价时已合理考虑相关的风险费用。

24、设备移交物业管理单位（或比选人指定的管理单位）之前，因自身管理不当而造成的设备进水、器件被盗和损坏、轿厢损伤等，由中选人承担责任，并限期整改完成，不能因此而影响项目验收和电梯使用；如因其他单位原因造成设备进水、器件被盗和损坏、轿厢损伤等，中选人需先进行设备器件维修或更换，恢复电梯正常使用，不能因此而推诿扯皮。

25、中选人应无条件配合现场装饰装修工作。

26、如中选人提供的电梯轿厢视频监控线为模拟信号线，比选人提出需更换为数字信号线，或单独配备数字信号线，其费用不做调整。

27、因对进口设备消毒不彻底或现场疫情管控不利而造成的损失。

注：上述“风险及措施项目”所包括的工程内容和工作内容，是中选人承接本项目所应完成的工程内容和工作内容，应无条件按比选人的要求完成，不得拒绝，其费用已包含在合同价款中，结算时不再另行计取，否则，视为违约。

附件5：履约保函示范文本

履约保函示范文本

申请人：

地  址：

受益人：

地  址：

开立人：

地  址：

（受益人名称）：

鉴于            （以下简称“受益人”）与            （以下简称“申请人”）就工程          （以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致，根据本工程中选通知书、比选文件和比选文件，了解到申请人为本工程项下之承包人、受益人为本工程项下之发包人，基于申请人的请求，我方（即“开立人”）同意就申请人履行本工程依据中选通知书、比选文件和比选文件签订的《        》（以下简称“基础合同”）约定的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自受益人与申请人签订的合同生效之日起至合同约定的工期截止日后  天，最迟不超过  年  月  日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面索赔通知和本保函原件后的  个工作日内无条件支付至受益人指定账户，前述书面索赔通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）索赔通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）索赔通知应在本保函有效期内到达的地址是：       。

受益人发出的书面索赔通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签名或盖个人名章并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国           。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签名或盖个人名章并加盖公章或合同专用章之日起生效。

十、本保函在重庆市辖区范围内的核验地点：          ；核验方式：        。

开 立 人：                                   （公章）

法定代表人（或授权代表）：        （签名或盖个人名章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：    年    月    日

附件6：低价风险担保保函示范文本（独立保函）（如有）

低价风险担保保函示范文本

（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称）：

鉴于            （以下简称“申请人”）于     年  月  日参加            （以下简称“受益人”）的         （项目名称）的比选，收到受益人于    年   月  日签发的中选通知书，成为该项目的中选人。基于申请人的请求，我方同意就申请人履行该项目中选通知书、比选文件和比选文件约定的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

- 本保函担保范围：申请人未按照中选通知书、比选文件和比选文件约定签订合同或未按签订的合同约定履行相关义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自开立之日起至合同约定的      日止，最迟不超过      年   月   日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    工作日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人未按照中选通知书、比选文件和比选文件约定签订合同或违反合同义务的条款和内容；

（4）付款通知中应声明不存在比选文件约定、合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签名加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国         。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签名并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：              （签名）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月      日

第五章  供货要求：竞选货物技术规格、整机及系统配置、功能要求及技术标准和要求

（一）用户需求书

1、需求一览表及技术规格：

| 电梯序号 |  | 1、2、3、4 |
| --- | --- | --- |
| 电梯编号 |  | FT1、FT2和FT3、FT4 |
| 轴线部位 |  | 5-5—5-8、5-1/D—5-E |
| 主 要 土 建 参 数 | 梯型 | 室内自动扶梯 |
|  | 台数 | 共计4台 |
|  | 提升高度 | FT1、FT2提升高度3.1米； FT3、FT4提升高度5.5米 |
|  | 倾斜角度 | 350 |
|  | 梯级宽度 | 1000mm |
|  | 安装条件 | FT1、FT2扶梯并列安装； FT3、FT4扶梯并列安装 |
|  | 井道尺寸（mm） | 宽度28000mm |
|  | 地坑深度（mm） | 4600（长）*2900（宽）*1400（深） |

2、整机及系统主要配置要求：

技术规格要求. 梯级宽度; 1000mm. 额定速度; 0.5m/s. 提升高度; FTI,FT2提升高度3.1米；FT3,FT4提升高度5.5米. 台 数; 共计4台. 驱动方式; 变频低速停止待机. 控制柜; 控制柜防尘防水等级达到IP54. 曳引机; 主机防尘防水等级达到IP55. 操纵系统; 交流集选控制. 运行方式; 双向控制. 动力电源; 三相五线制380V 50HZ 照明220V 50HZ. 照明电源; 单相 220V 50HZ. 桁架; 桁架采用方管式桁架. 梯级导向; 梯级导向采用梯路导轨. 桁架内外热浸镀锌; 桁架内外侧全部热浸镀锌，镀锌层≥100μm. 扶手带; 合资品牌，黑色. 3、 自动扶梯功能要求. 1; 驱动系统; 立式主机，电机轴与蜗杆采用一体化设计，涡轮蜗杆减速系统，双排链传动； 防尘防水等级：至少达IP55； 配置超速保护（电子式）、防非操纵逆转保护、电机过热保护、驱动装置过载保护、抱闸磨损监测等功能； 主驱动链设有主驱动链条涨紧装置和主驱动链断链保护装置； 主机轮配置保护罩. 2; 控制系统; 微电脑控制； 防尘防水等级，室外梯达IP54； 控制柜位于桁架上端部； 上、下平层操纵盒。. 3; 桁架系统; 方管式桁架刚性优良，保证在长时间重负荷下稳定的运行，延长扶梯使用寿命； 内外侧全部热浸镀锌，镀锌层≥100μm。. 4; 扶手系统; 驱动方式：根据扶手类型的不同，分别有大摩擦轮驱动和端部驱动； 扶手导轨：不锈钢材料； 扶手入口：黑色喷涂铝合金结构； 扶手入口：入口处设软橡胶保护装置，一旦有异物夹入，立即触发安全开关动作使扶梯停止运行，保障乘客乘梯的安全； 扶手带：优质合资扶手带，黑色； 扶手栏板：不锈钢斜扶手。. 5; 梯路系统; 梯路导轨：上下曲线导轨采用“一体化”结构，直线段主副导轨采用优质镀锌导轨； 梯级驱动链：采用高强度的板式链和双面密封的滚动轴承； 梯级形式：不锈钢梯级，经过黑色电泳漆、齿顶磨光、防滑处理。梯级主副轮采用双面密封轴承； 单侧U型导轨导向，安装精度高，定位简单，保证梯级和裙板之间的间隙。. 6; 润滑系统; 采用铜油管，为整个扶梯进行润滑； 微机控制的油泵每隔一定时间间隔会自动加油润滑； 室内扶梯采用为电磁泵式。. 7; 附加装置; 维修工具 ； 图形化安全指示标签，中文标识； 下机房用踏阶. 8; 其它; 前沿踏板：带防滑槽铝合金踏板，带厂家标志； 梳齿：原色铝带防滑槽； 内外盖板：采用250目发纹不锈钢材质； 围裙板配置：低摩擦系数不锈钢； 梯级材料铝合金一体成型，黄色塑料3边框，梯级（沟内）黑色涂装； 水平梯级数量为2级； 监视盘； 远程监控； 围裙板防夹装置（毛刷）； 并列电梯安装后，2台电梯之间以及电梯与墙体之间缝隙，由电梯厂家采用不锈钢板装饰收口。.

注：1、包含桁架临边的外侧装潢及底板装潢。所有装饰不锈钢钢板单层厚度不小于1.5mm，所有不锈钢材质不低于304#。

2、比选申请人须在技术部分对上述技术规格、整机及主要配置要求、自动扶梯功能要求作出明确响应，比选申请人承诺的配置应满足或高于规定指标，否则视为其比选申请文件不对竞争性比选文件作实质性响应，由评标小组作否决比选处理。若比选申请人承诺的配置高于采购人提供的配置要求，采购人不另行支付费用。

（二）技术标准和要求

一、比选电梯总体技术要求

1.1、所有电梯的设计、制造、安装及调试均符合本技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合比选人所在地/国适用的官方标准。这些标准必须是以有关机构发布的最新版本的标准为准。

GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》

GB/T10058-2009《电梯技术条件》

GB/T10059《电梯试验方法》

GB/T10060-2011《电梯安装验收规范》

GB/T16899-2011《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》

GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》

GB/T7025-2008《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》

1.2、制造电梯的所有零部件和材料都必须达到技术标准，且应是全新的，未曾使用过的。

1.3、供应商提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合国家标准和相应的国际标准。

1.4、使用电源：动力电源：交流三相五线380V±7%，50Hz；照明电源：交流单相220V±7%，50Hz。

1.5、安全保护措施要求（电梯应包括但不仅限于下列保护措施）：

1.5.1、断相和错相保护措施

1.5.2、上、下终点开关和上、下极限开关保护措施

1.5.3、缓冲器保护措施

1.5.4、限速器保护

1.5.5、紧急停止按钮保护

1.5.6、安全部件安全钳、缓冲器要求出具型式实验报告。

1.5.7、梯级链条保护。

1.5.8、超速保护。

1.5.9、梳齿板保护。

1.5.10、紧急停止按钮保护。

1.5.11.、扶手带入口保护。

1.5.12、扶手带防静电保护装置。

1.5.13、梯级防静电保护。

1.5.14、棘轮装置。

1.6、比选申请人应在机房内提供电梯设备监控系统的接入点，并配合楼宇整体监控系统的接入和调试工作。

特别提醒：

1、300米内电梯施工临电电源电缆应由电梯中选单位自行负责；

2、比选时电梯单位应落实井道距离宽度是否满足安装

二、安装调试要求

1、安装所需工具设施物料由中选人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

2、调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。

3、设备的拆箱、安装、调试等项工作由中选人负责，但必须在采购人的指定人员的参与下进行。响应标书中给出的具体安装和测试方法，在实际实施前必须先经采购人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

4、在电梯的安装调试期间接受监理的监督和检查。

三、验收要求

1、比选申请人应给出设备详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等。

2、安装工程开始前，中选人按照采购人的书面通知，共同开箱检验，并按合同约定技术标准对设备的外观质量，设备的原产地证明及数量进行检验。

3、设备在验收时，必须有制造商工程师现场协助验收，此验收报告作为工程验收必备文档之一。

4、国内生产的部件必须有国家有关部门的认证合格证。强制认证产品必须有中国3C认证。

5、国外生产的部件必须有合法的进货渠道证明。

6、验收由采购人与中选人及相关人员依国家有关标准、合同、设计图纸及有关附件要求进行。

7、设备安装调试完毕，中选人向采购人递交设备安装调试记录和竣工通知书，经认可后委托法定质检部门检测。

四、检验、培训要求

1、由采购人对货物的质量、规格、数量、软件和运行状况及其他进行检验。如发现质量、规格、数量、软件和运行状况等任何一项与比选要求规定不符，采购人有权拒绝接受。

2、中选人应对以后设备中涉及到应用和操作方面的技术提供培训。

3、比选申请人应负责对用户使用、操作、维修、保养人员免费进行培训，并提供安装使用维护说明和一定数量的必要的备品备件。

4、中选人负责免费为采购人培训维修人员5名，并取得技术监督局的上岗操作证，达到了解电梯的电器原理和机械结构，可完成日常维修保养的技术水平。培训时间：比选申请人根据课程内容自定。

5、培训工作必须在合同生效之后工程完成之前安排。

五、质量保证及售后服务要求

1、买方保留对中标货物进行检验的权利。

2、安装合同和供货合同均按电梯设备安装通过经技术监督局验收合格，取得运行许可证，且电梯实物完成建设单位、电梯合同单位、物业等单位的移交工作后开始进入保修期，设备免费保修期为≥2年（根据比选文件确定）。在保修期内必须按国家和重庆市相关标准（清洁、调整、润滑、检查）进行维保。中选人负责保修，排除故障，无偿提供非操作不当造成的部件、配件的更换。因操作不当或外部原因损坏，造成部件的更换，应由采购人承担有关费用。保修期内，所有维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取（保修期内，由中选人免费提供备品备件及服务）。

在免费保修期内，若电梯发生故障，乙方承诺：“在接到甲方口头或书面、电话通知后30分钟内赶到工程现场，普通故障1小时内恢复电梯运行，更换一般零部件12小时内恢复电梯运行，更换笨重零部件如电机、减速机等48小时内恢复电梯运行，主要部件（如：主机）重大损坏根据情况（如是否为国外进口）双方商议恢复运行时间。”

3、提供安装使用维护说明和一定数量的必要的备品备件。

4、在售后服务过程中，售后服务人员必须接受甲方物管的监督和检查，更换的设备及零部件不能随意带离甲方地点。

六、技术资料

1、中选人应于验收后向采购人提供一式八份验收报告，负责技术文档的归纳、整理、按档案馆要求存档，并提供完整的软、硬件技术资料。

2、中选人须无偿提供采购人所需的有关的一切资料。

3、质保期后需向物业管理方提供主控板密码，以方便物业管理。

七、采购人配合条件

1、在合同履行过程中，采购人将提供必要的配合及协调，如根据合同规定及时付款、及时签署有关确认证书、与比选申请人一起确认进场安装条件、提供安装调试所需的相关工作条件。

2、采购人在大楼内指定安装施工用电接口，中选人自行搭接施工并承担相关费用。

3、采购人负责将正式用电接至电梯机房电源配电箱，电源配电箱后的电缆及安装由中选人自行实施并承担费用。

（三）、图纸（如有）

在重庆渝高新兴科技发展有限公司公司网站、微信公众号上自行下载

第六章  比选申请文件格式

目     录

- 比选申请函部分

（一）比选申请函

（二）竞选货物分项报价表：南山工业园二期5号楼室外平台改造工程自动扶梯采购及安装明细清单报价表

（三）技术要求：

（1）比选自动扶梯技术规格、整机及系统主要配置表

（2）比选自动扶梯功能要求配置表

（3）比选申请人认为需要提供的其他技术资料

（四）低价风险担保缴纳承诺书（如有）

（五）法定代表人身份证明及授权委托书

二、商务资质审查部分

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）营业执照、有效的资质证书

（三）竞选截止日竞选资格情况

（四）制造商出具的对本项目唯一的销售授权书（代理商参加比选的）

（五）授权安装书或委托安装协议（如有）

（六）业绩要求

（七） 商务条件及技术要求响应承诺书

（八）其他资料

（项目名称）

比 选 申 请 文  件

比选申请函部分

比选申请人： 　　　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

（一）比选申请函

采购人：重庆渝高新兴科技发展有限公司

我方根据已收到或从网上下载的南山工业园二期5号楼室外平台改造工程自动扶梯采购及安装竞争性比选文件、图纸及有关资料，经我单位认真阅读和充分理解后，完全同意和认可本竞争性比选文件的各项条款，我司在满足约定质量技术要求前提下,自愿参加本工程的比选, 我方愿意以以人民币(小写):                   （大写）                     元的比选包干总价在供货合同条款规定的范围内包干，承担比选范围内的所有工作。其各单项报价见《南山工业园二期5号楼室外平台改造工程自动扶梯采购及安装明细清单报价表》。

承诺：

1．我方承诺在比选有效期内不修改、撤销比选申请文件。

2．我方已详细审查全部竞争性比选文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解上述文件的内容并同意放弃对上述文件的内容有不明及误解的追究权利。

3．如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同；随同本比选申请函递交的比选申请函、采购货物报价清单属于合同文件的组成部分。

（2）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保、低价风险担保（如有）。保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，承担合同规定的责任和义务。

（3）我方承诺供货周期为       日历日，质保期为    年，承诺本次比选的电梯为全新的，未使用过的，且不低于国家及行业颁发的现行有关技术标准和规范并满足采购人技术要求的产品。电梯安装完毕后，通过行业行政主管部门验收并取得电梯使用标志。

4．我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在 “比选申请人须知”规定的任何一种情形。同时我方承诺接受第四章“合同条款及格式”及第五章“供货要求”中的实质性要求和条件。完全同意《供货安装合同》的各项条款，承诺接受竞争性比选文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。同时，我司愿意向贵司提供任何与该比选有关的数据、情况和技术资料，并对资料的真实性负责。

比选申请人 ：                             法定代表人或授权代表：

（盖单位法人章）                             （签字或盖章）

地址：

电话：

年     月     日

特别提醒：比选申请人只能填写本“比选申请函”中空缺内容，其余内容不得进行任何修改，否则为否决比选。

（二）竞选货物分项报价表

南山工业园二期5号楼室外平台改造工程自动扶梯

采购及安装明细清单报价表

| 电梯编号 | 产品名称 | 制造商名称及品牌 | 规格型号 | 提升高度（米） | 额定速度（m/s） | 倾斜角度 | 梯级宽度（mm） | 单位 | 数量 | 全费用综合包干单价（元） |  | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备费全费用综合包干单价 | 安装及调试费全费用综合包干单价 |  |  |
| FT1 | 室内自动扶梯 |  |  | 3.1 | 0.5 | 35 | 1000 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| FT2 | 室内自动扶梯 |  |  | 3.1 | 0.5 | 35 | 1000 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| FT3 | 室内自动扶梯 |  |  | 5.5 | 0.5 | 35 | 1000 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| FT4 | 室内自动扶梯 |  |  | 5.5 | 0.5 | 35 | 1000 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 合计金额（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 比选总价（大写）： 其中：设备费合计金额（大写）： 安装及调试费合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

比选申请人 ：                             法定代表人或授权代表：

（盖单位法人章）                             （签字或盖章）

年     月     日

注：1、请比选申请人完整的填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

3、全费用综合包干单价=设备费全费用综合包干单价+安装及调试费全费用综合包干单价，单项金额为数量*全费用综合包干单价。设备费合计金额为包含购置设备所需金额（即合同设备运至施工现场的设备销售额及其应交纳的各种税费，包括但不限于生产制造成本、电梯部件检测及调试费、管理费、包装费、国内外运输费、各类保险费、上下车费、设备数量增减所导致的损失、市场价格波动所导致的损失、验收费、质保费、备件费、第三方协调费、安全保障费、风险及措施费、利润、各类税费及满足本项目电梯使用所需发生的其他费等费用）；安装及调试费合计金额包含除设备费用外的一切费用。

4、报价货币为人民币，单位：元

5、比选申请人不得擅自变改采购人提供的清单报价表中的内容，必须按采购人提供的报价表报价，否则视为对比选文件不作实质性响应，其比选申请文件按废标处理；若评标时未发现的修改，在实施时将按有利于采购人的原则进行修正。比选申请人也不得多报或少报，否则将不予接受，并将被视为重大偏差，按废标处理。若评标时未发现的修改，在实施时将按有利于采购人的原则进行处理.

### （三）技术要求

### （1）比选自动扶梯技术规格、整机及系统主要配置表

| 序号 | 名称 | 竞争性比选文件 要求 | 比选申请人比选产品说明、应答 | 偏差说明 （与竞争性比选文件有无差异） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：1、须按竞争性比选文件第五章中“（一）用户需求书：（1）需求一览表及技术规格和（2）整机及系统主要配置要求”的要求进行逐一填写并作出实质性响应。 |  |  |  |  |

比选申请人：              	（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签名或盖章）

日期：     年   月   日

### （2）比选自动扶梯功能要求配置表

| 序号 | 名称 | 竞争性比选文件要求 | 比选申请人比选产品说明、应答 | 偏差说明 （与竞争性比选文件有无差异） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：须按竞争性比选文件第五章中“三、扶梯功能要求表”的要求进行逐一填写并作出实质性响应。 |  |  |  |  |

比选申请人：              	（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签名或盖章）

日期：     年   月   日

注：

1、该表必须按照竞争性比选文件要求如实填写，根据比选情况在“偏差说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；不允许负偏离，负偏离或不响应做无效比选处理，正偏离的价格不做调整。

2、该表可扩展；

（3）比选申请人认为需要提供的其他技术资料

比选申请人自行编制

### （四）低价风险担保缴纳承诺书（如有）

（比选报价低于比选项目最高限价的85%时采用）

（采购人名称）：

我公司        （比选申请人名称）参加了你公司        （项目名称）的竞争性比选。我公司比选报价低于最高限价的85%，若获得中选资格，我公司承诺按照比选文件的规定递交低价风险担保。同时，我公司已落实低价风险担保的缴纳方案，承诺如采用保函形式缴纳低价风险担保，保函的格式和内容符合比选文件的要求。否则，我公司愿承担比选文件中约定的，因未按规定递交低价风险担保的相应责任。

特此承诺。

比选申请人：（盖单位法人章）

法定代表人：（签字或盖章）

年   月   日

（五）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件或扫描件 双面

比选申请人： 	（盖单位法人章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人   	（姓名）系                    （比选申请人名称）的法定代表人，现委托         （姓 名）为我方代理人，联系电话：              。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改              （项目名称）比选申请文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

比选申请人：              	    （盖单位法人章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

授权代理人身份证复印件或扫描件 双面

年  	月 	日

注：1、法定代表人参加竞争性比选并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞争性比选及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书、身份证、社保证明材料等证明文件，并现场查验。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入比选申请文件一并递交。另外须准备一份授权委托书、身份证原件、社保证明材料等证明文件在开标现场出具。

3、以上两条请比选申请人务必遵照执行，未按上述规定提供证明材料的比选申请文件为无效标，当场退回

二、商务资质审查部分

（项目名称）

比 选 申 请 文  件

商务资质审查部分

比选申请人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：  　　　（签字或盖章）

年  月  日

（一）  法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件或扫描件 双面

比选申请人： 	（盖单位法人章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人   	（姓名）系                    （比选申请人名称）的法定代表人，现委托         （姓 名）为我方代理人，联系电话：              。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改              （项目名称）比选申请文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

比选申请人：              	    （盖单位法人章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

授权代理人身份证复印件或扫描件 双面

年  	月 	日

注：1、法定代表人参加竞争性比选并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞争性比选及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书、身份证、社保证明材料等证明文件，并现场查验。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入比选申请文件一并递交。另外须准备一份授权委托书、身份证原件、社保证明材料等证明文件在开标现场出具。

3、以上两条请比选申请人务必遵照执行，未按上述规定提供证明材料的比选申请文件为无效标，当场退回

（二）营业执照、有效的资质证书

比选申请人应根据比选申请人须知及前附表第12条的要求附相关证明材料。

（三）竞选截止日竞选资格情况

比选申请人自行承诺（格式自拟）不得存在下列情形之一：

（1）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；

（2）被列入《重庆市工程建设领域比选比选信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分；

（3）被列入《重庆市工程建设领域比选比选信用管理暂行办法》规定的黑名单；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停比选资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务。

比选申请人：            （盖单位法人章）

年  	月 	日

（四）制造商出具的对本项目唯一销售授权书

（代理商参加比选时）

（格式由制造商自拟）

（五）授权安装书或委托安装协议（如有）

格式由制造商自拟

注：非电梯制造商家安装电梯时需提供此项要求

（六）业绩要求

比选申请人应根据比选申请人须知及前附表的要求附相关证明材料。

### （七）商务条件及技术要求响应承诺书

重庆渝高新兴科技发展有限公司：

我司参加                         项目竞争性比选，已仔细阅读并完全接受本项目比选文件、合同条款全部内容，现郑重承诺如下：

1、完全响应比选文件约定的全部商务条件及技术要求，以及比选文件第四章《合同条款及格式》、第五章《供货要求》中的全部要求。若经比选人核实发现有不响应情况，或者我司不愿意按比选文件规定的商务条件、技术要求以及比选文件第四章《合同条款及格式》、第五章《供货要求》中的全部要求签订合同，比选人可直接视为我司自愿放弃中标资格，比选人可就本项目缴纳的比选保证金或履约保证金不予退还，并自愿接受相关行政主管部门的处罚，同时赔偿由此为采购人造成的一切损失。

2、我公司所投的电梯产品为同一品牌同一商标；电梯制造商和其委托的代理商没有同时参加本项目的比选；一个制造商没有对同一品牌的电梯委托两个及以上的代理商参与本项目的比选，且一个代理商只使用一个品牌进行比选。

3、我公司不是联合体比选，且也不是以办事处或分公司的名义参与比选。

4、我公司不存在围标、串标、弄虚作假、或以他人名义比选，未违反竞争性比选文件第二章比选人须知“对比选人的纪律要求”；若我公司存在以上情形的，采购人将有权随时取消我公司的比选资格或中选资格，比选保证金不予退还；已签订合同的，采购人有权单方面解除合同且不承担任何责任，其履约保证金不予退还；给采购人造成损失的，采购人有权要求我公司作出相应赔偿，将相关情况上报有关部门并保留追究法律责任的权利。

5、我司在比选申请文件中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。采购人在合同签订前均有权对我司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，取消中选资格，并按相关法律法规报招标比选监督部门处理，比选保证金不予退还，我司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

特此承诺!

比选申请人：	       	       （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：	  （签字或盖章）

年   月    日

（八）其它资料

1. 比选人须提供本次比选自动电梯型号公开发行的最新样本资料1份，最新样本资料为含印刷品、宣传资料等以及比选申请人认为需要提供的资料（需加盖比选申请人单位公章）

2、竞争性比选文件约定需要由比选申请人提供的其他资格审查资料，以及比选申请人自己认为需要提供的资格资料等。

3、纸质比选保函（如有）

比选保函示范文本

（受益人名称）：

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“比选人”）已响应贵方于    年    月    日就                   （以下简称“本工程”）发出的比选文件以及后续发布的答疑补遗文件，并拟向比选人（即“受益人”）提交比选文件（即“基础交易”）。

一、我方理解根据比选条件，比选人必须提交一份比选保函（以下简称“本保函”），以担保比选人诚信履行其在上述基础交易中承担的比选人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此比选保函，本保函担保金额为人民币（大写）    元（¥        ）。

二、我方在比选人发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）比选人在开标后至比选有效期满之前撤销比选的；

（2）比选人在收到中选通知后，不能或拒绝在中选通知书规定的时间内与贵方签订合同；

（3）比选人在与贵方签订合同前，未在规定的时间内提交符合比选文件要求的履约担保；

（4）比选人违反比选文件规定的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付保函。本保函有效期自开立之日起至比选有效期届满之日后的    日止（提示：建议30日）。比选有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过    年    月    日（提示：建议按保函有效期不超过270日考虑）。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面索赔通知后的   个工作日（提示：建议10—15个工作日）内无条件支付，前述书面索赔通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）索赔通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反招比选文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在比选文件规定免除申请人或我方支付责任的情形；

（5）索赔通知应在本保函有效期内到达的地址是：       。

受益人发出的书面索赔通知应由其为鉴明受益人法定代表人或授权代理人签名并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、受益人应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函的开具是我方真实意思表示，符合法律法规规定，我方同意遵守本保函约定并无条件承担担保责任。本保函与其他规定或条款不一致时，以本保函约定为准。

九、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国              。

十、本保函自我方法定代表人或授权代表签名并加盖公章之日起生效。

十一、本保函在重庆市辖区范围内的核验地点：        ；核验方式：        。

开 立 人：                                   （公章）

法定代表人（或授权代表）：                     （签名）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：    年    月    日