渝兴公司2023年度自持资产空调维修易损件采购及安装（一标段）

竞争性比选文件

采购人：重庆渝高新兴科技发展有限公司

二0二三年六月

目  录

第一章  竞争性比选公告

第二章  比选申请人须知及前附表

第三章  开标、评标、定标

第四章  合同条款及格式

第五章  供货要求：竞选货物采购清单

第六章  比选申请文件格式

一、比选申请函部分

二、商务资质审查部分

第一章  竞争性比选公告

本项目为采购人对园区空调维修易损件的采购及安装，项目业主为重庆渝高新兴科技发展有限公司，建设资金来自自筹资金，项目出资比例为100%。现项目已具备竞争性比选条件，特面向社会公开征集符合比选资质的单位。具体要求如下：

一、工程概况

1、项目名称：渝兴公司2023年度自持资产空调维修易损件采购及安装（一标段）

2、工程地点：重庆市两江新区大竹林街道、天宫殿街道、翠云街道、人和街道、康美街道、渝中区等

3、采购规模：园区各类空调外机约2700台，涉及多联机、中央空调、水系统空调、壁挂机、柜嵌机等，且空调设备品牌多达十多个品牌，本次拟对需维修空调的易损件进行采购及安装，包括但不限于易损件的拆除、采购、安装、保护、调试、维修及保养、质保及售后、清洁等工作内容。具体内容详见《空调维修易损件》采购清单。

4、工期要求及合同有效期说明：

签订合同之日起至2023年底止或维修总金额达到合同金额止，两个条件其中任意一个满足，合同终止执行并办理结算。

5、质保期：2年。

二、标段划分及金额

按壹个标段进行比选，采购最高限价金额：730328.00 元。

三、比选申请人资质要求

本次竞争性比选要求比选申请人须满足以下条件：

1 、比选申请人须为在中华人民共和国境内工商登记注册的企业法人，具备合法有效的营业执照。

（提供有效营业执照复印件并加盖公章）

2、具有由国家相关机构审核颁发的有效期内安装维修保养服务企业资质证书。（提供有效证书复印件并加盖公章）

3、具有由国家安全生产监督管理总局或地方应急管理局审核颁发在有效期内的制冷作业证书2个及以上，电工作业证书2个及以上，焊工作业证书2个及以上，高空作业证书3个

（需提供相关人员作业证书复印件并加盖公章，以及比选申请人为作业证书人员在2022年11月至2023年4月止连续6个月的社保缴费证明并加盖公章）

4、具有国内空调销售品牌授权服务商有效期内的服务协议及资质证书。

（提供空调制造商授权的有效的服务协议及资质证书复印件并加盖公章）

5、本次比选不接受联合体投标。

四、竞争性比选文件获取

1.比选公告发布时间：2023年  5 月  31  日

2.比选文件获取须知：不接受现场报名，比选申请人可自行在重庆渝高新兴科技发展有限公司“微信公众号”、重庆渝高新兴科技发展有限公司网站（http://www.yuxingcq.com/）等信息平台下载比选文件、采购清单、电子图纸、澄清、修改、补充通知等资料。不管下载与否都视为比选申请人全部知晓有关竞争性比选过程和全部内容。

五. 比选申请文件的递交

5.1  比选申请文件递交的开始时间为2023年  6   月   7  日 14 时00分；比选申请文件递交截止时间（比选截止时间，下同）：2023年  6  月   7 日下午  14:30  时，地点：重庆渝高新兴科技发展有限公司（渝北区白杨路38号总部基地A1座313会议室，会议室如有更改，及时通知）

5.2  递交地点: 重庆渝高新兴科技发展有限公司（重庆市渝北区白杨路38号总部基地A1座313室）。

5.3  逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，采购人不予受理。

六、联系方式

采购人：重庆渝高新兴科技发展有限公司

地址：重庆市渝北区白杨路38号总部基地A1

联系人：黄先生                    电话：023-67035136

第二章  比选申请人须知及前附表

前附表

| 项号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：重庆渝高新兴科技发展有限公司 地 址：重庆渝北区白杨路38号总部基地A1座 联系人： 黄进 联系电话： 67035136 |
| 2 | 工程名称 | 渝兴公司2023年度自持资产空调维修易损件采购及安装（一标段） |
| 3 | 采购规模 | 包括但不限于更换内机罩壳、内机进风栅、顶盖、导风板、齿轮组、出风栅、前面罩、排水管、连机线、连接管、电源线、接线端子排、负离子发生器、接插件、接收器、保险丝、保险管、包装箱等重扩喇叭口并充氟（此故障如安装单位维修则不予结算）；含油轴承、系统管路校整（降噪）、压敏、电容、风扇、电脑板、变压器、热保护、整流桥、加热带、接水盘、PTC、控制面板、外机风速开关、功率模块、浮子开关、步进电机、同步电机、电磁阀线圈、功率继电器、交流接触器、噪音滤波器、四通阀线圈、辅助电加热器、芯片、铜帽（检漏充氟）；三相检测板、内外机电脑板、靶式流量计、线控器、传感器、水泵、内外机连接管（补漏充氟）、系统管路、二通阀、三通阀、外风机电机、内风机电机电抗器等压缩机、四通阀、蒸发器、冷凝器截止阀、单向阀、电磁阀体、压力保护开关、过滤器、压力传感器、毛细管组过冷管组、电子膨胀阀、储液罐、处理系统管路脏堵水堵并充氟等维修、一年两次对空调室外机、室内机清洗(含滤网及风口)、安装超声波热量表、喷淋系统等事项。具体内容详见附件：《空调维修易损件采购及安装明细清单报价表》清单。 |
| 4 | 标段划分 | 按壹个标段划分 |
| 5 | 比选方式 | 竞争性比选 |
| 6 | 资金来源 | 国有，自筹资金，已100%落实 |
| 7 | 质量要求 | 达到国家有关产品质量标准、验收规范以及报价清单对产品的技术要求，并一次性验收合格。 |
| 8 | 比选申请人 来源 | 满足竞争性比选文件要求 |
| 9 | 供货周期 | 签订合同之日起至2023年底止或维修总金额达到合同金额止，两个条件其中任意一个满足，合同终止执行并办理结算。 |
| 10 | 计价方式 | 全费用综合包干单价，按实际供货安装的完成数量结算 |
| 11 | 比选有效期 | 从比选截止日起60日内 |
| 12 | 比选申请人资质条件、能力和信誉 | 本次竞争性比选要求比选申请人须满足以下条件： 1 、比选申请人须为在中华人民共和国境内工商登记注册的企业法人，具备合法有效的营业执照。 （提供有效营业执照复印件并加盖公章） 2、具有由国家相关机构审核颁发的有效期内安装维修保养服务企业资质证书。（提供有效证书复印件并加盖公章） 3、具有由国家安全生产监督管理总局或地方应急管理局审核颁发在有效期内的制冷作业证书2个及以上，电工作业证书2个及以上，焊工作业证书2个及以上，高空作业证书3个 （需提供相关人员作业证书复印件并加盖公章，以及比选申请人为作业证书人员在2022年11月至2023年4月止连续6个月的社保缴费证明并加盖公章） 4、具有国内空调销售品牌授权服务商有效期内的服务协议及资质证书。 （提供空调制造商授权的有效的服务协议及资质证书复印件并加盖公章） 5、本次比选不接受联合体投标。 二、竞选截止日竞选资格情况 竞选人自行承诺（格式自拟）不得存在下列情形之一： （1）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单； （2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分； （3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单； （4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内； （5）被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务。 （提供书面承诺并加盖公章） 三、被授权代理人 被授权代理人必须为竞选人本单位职工，须提供竞选人缴纳的2022年11月至2023年4月社保局出具的养老保险证明复印件。法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要提供本部分内容。 四、特别提示 （1）以上所有资料复印件须加盖竞选单位公章。 （2）比选人将进一步核查竞选人在竞选文件中提供的资料，若在评选期间有竞选人投诉并经查实或发现竞选人提供了虚假资料，比选人将对竞选人的竞选文件作废标处理，比选保证金不予退还；若在评选结果公示期间有竞选人投诉或经比选人核查并经查实发现作为中选候选人的竞选人提供了虚假资料，比选人将取消其中选资格，比选保证金不予退还；若在合同实施期间发现竞选人提供了虚假资料，比选人将从工程支付款或履约保证金中扣除不超过签约合同价的10%的金额作为违约金。 |
| 13 | 是否接受联合体投标 | 不允许 |
| 14 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 15 | 比选预备会 | 不召开 |
| 16 | 分包 | 不允许 |
| 17 | 构成竞争性比选文件的其他材料 | 采购人发出的澄清及修改 |
| 18 | 比选申请人对竞争性比选文件提出疑问的截止时间 | 比选申请人应仔细阅读竞争性比选文件及附件的所有内容，如有文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等，应在 2023年 6 月 2 日 17 时 00 分（北京时间）前以书面的形式加盖单位法人章报送采购人。（也可采取传真、邮箱，并致电确认；口头质疑不予受理） |
| 19 | 采购人对竞争性比选文件澄清的截止时间 | 采购人在2023年 6 月 5 日 11 时 00 分（北京时间）前将答疑、补遗等资料都以补遗的书面形式在采购人网站、微信公众号上发布，自行下载。 |
| 20 | 采购人对竞争性比选文件进行修改的时间 | 补遗内容可能影响比选申请文件编制的，须在开标时间前2天发布，发布时间至投标截止时间不足2天的，采购人延后投标截止时间。 |
| 21 | 比选报价须知 | 1. 报价原则 1.1根据货物清单，采用全费用综合包干单价、比选报价总价的方式。比选申请人应根据竞争性比选文件及其补充通知、答疑纪要、工地现场情况、工程特点，及竞争性比选文件的要求，企业定额，国家及地方有关现行的政策、标准及规范等，结合自身实力、市场行情自主合理报价。 1.2比选申请人应自行到工地踏勘以充分了解工地位置、进出场道路、装卸限制、行车干扰及任何其它足以影响价格的情况，任何因忽视上述情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。 1.3无论市场情况如何波动，中选后价格均不调整，且质量必须符合相关产品、规范要求、并经国家质量监督检查机构检验合格 2．本次报价为人民币报价，为到岸全费用综合包干价格，报价包括但不限于产品的制造、运输（含包装、运输和货到现场的二次装卸）、保险（交货验收前）、现场保管、仓储、通讯、安装（含安装人员现场住宿）、人员人身安全保险费、原空调安装的易损件拆除及费用（注：拆除的易损件由甲方自行处理）、调试费（含调试材料）、检验检测费、验收、培训、税金、利润、管理费、备品备件、文明施工费、维修、保养、技术资料、技术服务、合同执行期间价格市场波动风险和至少二年免费保修期内的所有费用。因中选人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。（注：维修及保养包含的内容、范围、费用等详见报价清单说明） 特别说明：（1）竞争性比选文件第四章合同条款及格式中约定由中选人承担的费用，比选时比选申请人必须考虑此费用，综合考虑在比选总价中，中选后采购人不再另行支付。 （2）空调易损件的维修数量、品种，采购人需根据现场实际情况 ，才能提出维修需求计划，造成维修内容和工期时间都有较大不确定性，比选申请人必须充分考虑此相关的市场价格波动风险，其费用已包含在比选报价中。 （3）易损件的安装、空调维修严格执行国家相关规范，文明施工。在安装期间，如因中选人的原因出现安全事故，其责任和造成的全部经济损失由中选人自行承担。比选报价中已包含与施工安全相关的全部费用和风险费。 3、结算原则 结算总造价=合同全费用综合包干单价×结算货物实际供应量±违约金 结算货物供应量按实际供货并经甲方、监理单位共同验收合格的数量计算；违约金按竞争性比选文件第四章（合同）中的相关条款执行。 4.本次竞争性比选将设置比选单项最高限价、比选总报价最高限价，比选总报价最高限价为：¥ 730328.00 元.比选单项最高限价详竞选货物采购清单。比选申请人的比选单项报价、比选总报价均不得超过最高限价，否则其比选申请文件作否决投标处理。 5.清单每一项只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。如有报价空白或报价为零，则视为该项的价款已包括在货物清单其他项的单价和合价中，中选后必须完成该项工作内容（如因采购人原因，对报价空白或报价为零的项目减少实施数量或不予实施的除外），采购人不对该项进行结算与支付。 |
| 21 | 比选申请文件 | 比选申请函、商务资质证明资料、法定代表人身份证明及授权委托书等文件 |
| 22 | 比选申请文件格式要求 | 编制比选申请文件时不得对第六章“比选申请文件格式”的相应要素作实质性修改，否则视为重大偏差，由评标小组作否决投标处理 |
| 23 | 签字盖章要求 | 比选申请文件应用不褪色的材料书写或打印，并由比选申请人的法定代表人或其委托代理人在竞争性比选文件规定的位置按竞争性比选文件要求签字或盖章、盖单位法人章。委托代理人签字的，比选申请文件应附法定代表人签署的授权委托书。比选申请文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由比选申请人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。未按上述规定执行的，其比选申请文件作否决投标处理。 |
| 24 | 比选申请文件的份数 | 比选申请文件正本1份，U盘1个，否则其比选申请文件作否决投标处理。 U盘：比选申请人将比选申请文件扫描制作成PDF文件录入U盘，并将U盘与比选申请文件一起放入投标袋密封，其内容必须与投标时提交的比选申请文件相一致。 |
| 25 | 装订要求 | 应按照第六章“比选申请文件格式”规定格式装订成册，并应编制目录，逐页标注页码。 |
| 26 | 比选申请文件的密封 | 比选申请文件的密封袋由比选申请人自行准备，密封袋新封口处应加盖比选申请人公章。若未密封，采购人有权拒绝接收该比选申请文件，并原封退还给比选申请人。 |
| 27 | 封套上写明 | 应在“比选申请文件”袋封套上写明如下内容： 采购人的地址：重庆渝北区白杨路38号总部基地A1座 采购人名称：重庆渝高新兴科技发展有限公司 工程名称： 比选申请人名称： 在2022 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 28 | 递交比选申请文件地点 | 地点：重庆渝北区白杨路38号总部基地A1座313会议室（会议室如有变更，及时通知） |
| 29 | 是否退还比选申请文件 | 否 |
| 30 | 开标时间 和地点 | 开标时间（同比选截止时间）：2023年 6 月 7 日下午 14:30 时地点：重庆两江新区总部基地白杨路38号A1座313会议室（会议室如有变更，及时通知） |
| 31 | 竞争性比选文件的响应 | 缴纳比选保证金是对竞争性比选文件的重要响应。 |
| 32 | 比选保证金 | 比选保证金的交纳方式：比选申请人可选择以下方式之一。 方式一 一、以转账支票或电汇形式交纳比选保证金 1、比选保证金交款形式及要求：比选申请人从企业的基本账户（开户行）在开标截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至采购人下面指定的比选保证金账户，否则，比选保证金无效。若投标截止时间延期，则比选保证金提交的截止时间和投标截止时间应当保持一致。不满足上述要求的比选保证金无效。 比选申请人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。 2、以转账支票或电汇形式提交比选保证金的金额：14000.00 元整（人民币）。 3、比选保证金账户及账号： 4、账户名称：重庆渝高新兴科技发展有限公司 开户账号：3100020219200153297 开户银行：工商银行两江分行 5、比选申请人必须在付款凭证备注栏中注明是“渝兴公司2023年度自持资产空调维修易损件采购及安装比选保证金”。 6、比选保证金有效期与投标有效期一致。 二、比选保证金的退还 采购人应当在中选通知书发出后，原则上5个工作日内向中选候选人以外的其他比选申请人退还比选保证金。 对于中选候选人，采购人应当在签订供货安装合同后，原则上5个工作日内向中选候选人退还比选保证金。比选保证金将按来款渠道直接退还至原拨付账户，退还时不计利息。（注：比选申请人办理退还保证金应及时向采购人提交盖有比选申请人财务专用章的收款收据以及加盖公章的开户行、账号明细等资料。最终退还时间以采购人财务部办理时间为准） 方式二 一、以纸质投标保函形式交纳比选保证金 1. 纸质投标保函交纳形式及要求： （1）缴纳形式：纸质投标保函包括银行保函、保证保险和担保保函，其示范文本详见第六章比选申请文件格式。比选申请人提交的纸质投标保函应严格执行其示范文本，不得对示范文本中的实质性内容进行修改。 （2）具体要求：纸质投标保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合工程保函业务条件。纸质投标保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足比选文件约定要求。比选申请人应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具纸质投标保函。比选申请人对所提交的纸质投标保函的真实性、合法性、有效性负责。 比选申请人须在比选申请文件商务资质审查部分中提供纸质投标保函扫描件，纸质投标保函原件应当于投标截止时间前在开标现场递交采购人保管。 若投标截止时间延期，则纸质投标保函递交的截止时间和投标截止时间保持一致。 不满足上述要求的纸质投标保函无效。 2. 以纸质投标保函形式担保的比选保证金的金额： 14000.00元整（人民币）。 3. 比选申请人须在纸质投标保函中注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保其递交的纸质投标保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。 4. 比选申请人在开标现场递交的纸质投标保函原件应与比选申请文件中提供的纸质投标保函扫描件一致，否则由评标小组作否决投标处理。 5. 在发出中选通知书前，采购人应当对比选申请人（至少中标候选人或中标人）递交的纸质投标保函的真实性、合法性、有效性进行核验，对核验不合格或无法按纸质投标保函注明的核验地点、核验方式进行核验的，视为比选申请人未提交纸质投标保函，对已取得中选候选人资格或中选资格的比选申请人，按相关规定取消中选候选人资格或中选资格，给采购人造成损失的，比选申请人依法承担赔偿责任。比选申请人提交的纸质投标保函涉及弄虚作假或其他违法违规情形的，移送相关部门处理。 二、纸质投标保函的退还、注销 采购人应当在法定时间内确定中选人，向中选人发出中选通知书，同时向除中选候选人以外的其他比选申请人退还纸质投标保函并书面通知相关金融机构本项目准予提前注销纸质投标保函。具体注销事宜由比选申请人与金融机构协商。 采购人应在法定时间内和中选人签订合同，并同时书面通知相关金融机构向中标人和其他中标候选人注销纸质投标保函。具体注销事宜由比选申请人与金融机构协商。 |
| 33 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 宣布开标纪律； 2. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 3. 公布在投标截止时间前递交比选申请文件的比选申请人名称，并点名确认比选申请人是否派人到场； 4. 核验参加开标会议的竞选人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件）。如法定代表人参加开标会议的，出示法定代表人身份证明（需手持一份原件）和本人身份证原件；如委托代理人参加开标会议的，出示法定代表人身份证明（需手持一份原件）、法定代表人授权委托书（需手持一份原件）和委托代理人身份证（原件）及社保证明； 委托代理人须提供竞选人为其缴纳的2022年11月至2023年4月连续缴纳的个人社保证明的复印件，提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。 5.展示比选保证金缴款情况，如发现比选申请人的比选保证金未在规定时间足额递交，则当场退还其比选申请文件。 6. 密封情况检查：比选申请人或者其推选的代表检查比选申请文件的密封情况并确认。 7. 设有最高限价的，公布最高限价； 8. 开启比选申请文件顺序：随机开启； 9. 按照宣布的开标顺序当众开标，公布比选申请人名称、标段名称、比选报价、工期及其他内容。 10. 评标小组进行评标与定标； 11、比选申请人代表、采购人代表、监标人、记录人、评标小组等有关人员在开标记录和评标结果上签字确认； 12. 开标会结束。 |
| 34 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 35 | 履约担保 | 1、中选人是否提供履约担保：提供。 2、账户名称：重庆渝高新兴科技发展有限公司 开户账号：3100020219200153297 开户银行：工商银行两江分行 3、中选人提供履约担保的形式、金额及期限： （1）履约担保的金额：签约合同价的10%； （2）履约担保的形式：现金或履约保函或现金+履约保函的组合，履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函。其示范文本详见第四章合同条款及格式附件。中选人提交的履约保函应严格执行其示范文本，不得对示范文本中的实质性内容进行修改。 具体要求：履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足比选文件约定要求。中标人应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。履约保函为纸质保函的，纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。中选人对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。 （3）履约担保的提交时间：收到中选通知书后15个工作日内，中选人按担保金额向采购人提交履约担保。 （4）履约担保的期限：自提交履约担保之日起至竣工验收合格之日止。 （5）履约担保的退还：见合同条款 4、中选候选人放弃中选项目，无正当理由不与采购人签订合同，在合同签订时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不提交履约担保的，取消其中选资格，比选保证金不予退还，给采购人造成的损失超过比选保证金数额的，中选候选人应对超过部分予以赔偿，没有提交比选保证金的，应对采购人的损失承担赔偿责任。 |
| 36 | 重新比选 | 1、比选截止时间止，比选申请人少于3个的； 2、经评审后否决所有比选的； 3、经评审后，合格比选申请人少于3个，且明显缺乏竞争的，评标小组应当否决全部投标，业主单位重新组织竞争性比选。 |
| 37 | 二次竞争性比选和不再竞争性比选文件 | 重新竞争性比选文件的比选申请人仍然少于三个的，按照相关法律法规规定的程序开标和评标。重新竞争性比选文件经评审有有效比选申请人的，应当依法确定中选候选人；无有效比选申请人的，可以不再进行竞争性比选文件，但是按照国家有关规定需要履行审批、核准、备案手续的依法必须进行招标的项目，应当报原项目投资主管部门审批、核准、备案 |
| 38 | 竞争性比选文件的监督机构 | 重庆渝高新兴科技发展有限公司纪检法务审计部 023-67398385 |
| 39 | 货物增值税发票的要求 | 中选人必须开具增值税发票，具体开具增值税“专用发票”或“普通发票”由采购人和当地税务部门确定的为准。 |
| 40 | 低价风险担保 | 1、低价风险担保：中选价低于最高限价的85%时提供，如不按时足额提供，视为中选人放弃中选，采购人有权不退还其比选保证金，并报招标投标行政监督部门按照信用管理办法的规定处理，对中选人的不良行为直接记12分，纳入重点关注名单。 2、中选人提供低价风险担保的形式、金额及期限： （1）低价风险担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函，保函格式详见第四章合同条款及格式附件，中选人出具保函时，不得修改“低价风险担保保函”名称，也不得对低价风险担保保函示范文本中付款条件等实质性内容进行修改，否则视为不符合比选文件规定。 （2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中选价）×3，且最高不超过最高限价的85%。 （3）低价风险担保送达采购人的时间：从采购人低价风险担保书面通知送达拟中选人之日起15个工作日内； （4）中选人因自身原因未按中选通知书规定的时限与采购人签订合同的，采购人有权扣除其低价风险担保并取消中选资格。 （5）低价风险担保的期限：自低价风险担保生效之日起至家具供货安装完工验收合格并办理完移交、结算之日止，若完工验收合格之前，低价风险担保保函的期限已到，则中选人应当另行出具低价风险担保保函，否则采购人有权拒绝支付工程款。 3、低价风险担保的退还时间：见合同条款。 4、采用经评审最低价法的项目，拟中选人或者中选人放弃中选项目，无正当理由不与采购人签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不按照比选文件规定提交低价风险担保或履约担保的，取消其中选资格，比选保证金不予退还，给采购人造成的损失超过比选保证金数额的，拟中选人或中选人应对超过部分予以赔偿。 5、比选总报价低于最高限价85%的，比选申请人应在编制比选申请文件时，在比选函部分中递交低价风险担保缴纳承诺书。承诺书格式详见第六章比选申请文件格式。 |
| 41 | 补充说明 | （1）比选申请人递交的比选申请文件中出现本竞争性比选文件中约定的比选报价、结算原则以及其他相关内容的否决比选条款的情况，如评标时未发现，在中选后采购人按最有不利于比选申请人的原则进行修正，中选人必须无条件接受修正结果，如不接受，采购人有权取消其中选资格并没收其比选保证金。 （2）比选申请人凡以不合格资质投标的、比选申请文件明显缺失的，在评标过程中发现，由评标小组作否决投标处理；中选后一经发现，取消其中选资格，并按有关规定严肃处罚！ |

第二章   比选申请人须知

1、比选说明

1.1比选内容：

主要包含但不限于：对需维修空调的易损件的拆除、采购、安装、保护、调试、维修及保养、质保及售后、清洁等工作内容。

1.2比选规模：园区各类空调外机约2700台，涉及多联机、中央空调、水系统空调、壁挂机、柜嵌机等，且空调设备品牌多达十多个品牌。包括但不限于更换内机罩壳、内机进风栅、顶盖、导风板、齿轮组、出风栅、前面罩、排水管、连机线、连接管、电源线、接线端子排、负离子发生器、接插件、接收器、保险丝、保险管、包装箱等重扩喇叭口并充氟（此故障如安装单位维修则不予结算）；含油轴承、系统管路校整（降噪）、压敏、电容、风扇、电脑板、变压器、热保护、整流桥、加热带、接水盘、PTC、控制面板、外机风速开关、功率模块、浮子开关、步进电机、同步电机、电磁阀线圈、功率继电器、交流接触器、噪音滤波器、四通阀线圈、辅助电加热器、芯片、铜帽（检漏充氟）；三相检测板、内外机电脑板、靶式流量计、线控器、传感器、水泵、内外机连接管（补漏充氟）、系统管路、二通阀、三通阀、外风机电机、内风机电机电抗器等压缩机、四通阀、蒸发器、冷凝器截止阀、单向阀、电磁阀体、压力保护开关、过滤器、压力传感器、毛细管组过冷管组、电子膨胀阀、储液罐、处理系统管路脏堵水堵并充氟等维修、一年两次对空调室外机、室内机清洗(含滤网及风口)、安装超声波热量表、喷淋系统等事项。具体品种、规格、数量、技术参数等详见第五章《供货要求：竞选货物采购清单》。

1.3具体的技术要求:

（1）供应的空调易损件品牌、型号、技术参数等要求必须符合（或优于）从原空调上拆除的易损件性能，并与原空调品牌安装的的规格、型号、材质、技术参数一致；（注：如出现在维修时使用的部件与清单型号不一致或无对应项的情况（如制造商对该部件已停产、缺货等原因），需提供制造商出具的真实有效的说明，并经甲方同意后方可采用相应配件进行替换维修）

（2）质量标准和技术要求：

提供的易损件货物制造标准、安装标准及技术规范等，须符合如下国家相关标准要求：

国家标准《空调维修技术服务质量标准》（GB/T 19001-2008）；国家标准《组合式空调机组》  GB/T 14294-93

（3）本次比选的货物，必须是未经拆封、原厂正规合格、品质优良的产品，技术资料齐全、满足竞争性比选文件的要求

1.4  2023年  6  月  7  日下午 14:30  时开标时，比选申请人需提交银行出具的比选保证金款项的缴款回单凭据，不提供，视为比选申请人未实质性响应，采购人现场退还其投标文件。

采购人现场查验各比选申请人提交比选保证金的缴纳信息、到账情况，采购人拒绝迟交、未交比选保证金的比选申请人，视为比选申请人未实质性响应，采购人现场退还其投标文件。

2.有关费用

不论比选结果如何，比选申请人应承担其参加本投标活动所涉及的一切费用。

3.踏勘现场

本次比选不组织踏勘现场。如需踏勘现场的比选申请人可自行前往现场踏勘。不管比选申请人是否踏勘现场，均视为比选申请人已充分了解现场情况，并承担相关一切风险和责任。

4. 竞争性比选文件的澄清

4.1比选申请人在收到竞争性比选文件后，应仔细检查竞争性比选文件的所有内容，及时向采购人提出书面质疑。不论是采购人根据需要主动对竞争性比选文件进行必要的澄清或是根据比选申请人的书面质疑对竞争性比选文件做出澄清，采购人都以书面形式予以答复。采购人有关澄清竞争性比选文件的任何形式的有效书面文件都将作为竞争性比选文件的合法组成部分，对比选申请人起约束作用。

4.2无论比选申请人对所有竞争性比选文件是否认真阅读，采购人均认为比选申请人对所有竞争性比选文件已不存在疑义并已充分理解，其比选申请文件已充分考虑到本比选工程所存在的各种风险。

5.竞争性比选文件的修改

5.1竞争性比选文件发出后，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答比选申请人提出的澄清问题时对竞争性比选文件进行修改；

5.2为了使比选申请人在编写比选申请文件时有充分的时间对竞争性比选文件的修改部分进行研究，采购人可以视其修改的工作量，酌情考虑是否延后递交比选申请文件的截止时间，并将修改后的递交比选申请文件截止时间在采购人的微信号、公司网站发布。

6、比选申请人如有下列情况，将没收其比选保证金：

（1）在比选申请文件有效期内撤回其比选申请文件；

（2）中选人在中选后不按其完全同意的本竞争性比选文件的合同条款签订合同；

（3）中选人不按其中选的比选价签订合同；

（4）中选人不按规定缴纳合同履约保证金；

（5）弄虚作假或与其它比选申请人串通意图骗取中选被采购人发现；

（6）法律法规规定的其它损害采购人利益的情形被采购人发现。

7.比选申请人必须对提供资料的真实性负责，在对中选候选人公示前，采购人将对中选候选人的比选申请文件及其涉及的相关资料原件等进行复查。如复查结果表明中选候选人在投标过程中弄虚作假，提交了虚假资料或无法提交相关资料或存在挂靠等行为，则采购人有权取消其中选资格，并提请监管部门处理。

8. 采购人根据评标情况可以进一步核实中选人提交资料的真实性。若有质疑、投诉情况，被质疑的比选申请人应按照采购人要求提交证明材料，逾期不提供或不能证明质疑不属实的，视为比选申请人自动放弃中选资格，采购人可以重新比选或根据中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，并没收其比选保证金（比选保证金）。

9、比选的截止

9.1 比选申请人应按前附表所规定的时间和地点将比选申请文件提交采购人；

9.2 采购人若按本须知规定以补遗书方式酌情延长提交比选申请文件的截止时间，则比选申请人的所有权力和义务以及比选申请人受制约的截止时间，均以延长后新的比选截止时间为准；

9.3 比选申请人在本竞争性比选文件规定的比选截止时间后提交的比选申请文件，采购人将拒收。

第三章  开标、评标、定标

1.开标

1.1采购人将于比选截止时间进行开标会。比选申请人法定代表人或委托代理人在评标过程中应保证评标小组随时质询。

1.2比选申请人代表在开标会过程中离开开标会会场的，其比选申请文件的有效性不受影响，并视同对整个开标过程认可。

1.3逾期提交的比选申请文件，采购人将不予接受。

1.4提交比选申请文件截止时间前，提交比选申请文件的比选申请人少于3家时，本次比选失败，采购人将重新组织比选。

2.评标和定标办法

2.1本次评标采用经评审的最低投标价法，评标小组由采购人按相关规定组成，纪检法务审计部负责监察开标过程。按照本章要求由评标小组对比选申请文件进行符合性评审。符合性审查合格的比选申请人中按比选报价由低到高推荐中选候选人，若出现比选申请人比选报价相同的，以抽签确定中选人（先抽抽签顺序，再抽中选候选人）。

2.2 符合性评审合格且比选报价最低的比选申请人为中选候选人，若中选候选人放弃中选权利，采购人将没收其比选保证金，并按主管部门相关规定严肃处理。采购人依法重新组织比选。

3、评审标准

3.1 报价排序标准

对比选报价不高于最高限价的所有比选申请人的比选申请文件，按照比选报价由低到高的顺序排序。

当比选报价有算术错误时，评标小组按以下原则对比选报价进行修正，修正的价格经比选申请人书面确认后具有约束力，修正原则如下：

①比选申请文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价（但单价金额小数点有明显错误的除外）；单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，对单价予以修正；

③竞争性比选文件规定的其他关于修正的要求。

若比选申请人拒绝修正，其比选申请文件作否决投标处理。

3.2 符合性评审标准

评标小组应当对比选申请人的比选申请文件进行符合性评审，以确定是否满足竞争性比选文件的实质性要求，有一项不满足评审标准的，其比选申请文件作否决投标处理。具体符合性评审标准包括但不限于下表：

| 序号 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 1 | 按照竞争性比选文件的规定递交比选保证金。 |
| 2 | 比选申请人的商务资质条件须满足竞争性比选文件要求。 |
| 3 | 只能有一个有效比选报价。比选申请文件袋中提交了两份或两份以上的比选报价书，或者对同一项比选内容报有两个或多个价格的。 |
| 4 | 比选申请人的比选单项报价、比选总报价均不得高于采购人公布的比选单项报价、比选总报价最高限价。 |
| 5 | 比选申请函部分的技术条款差异表：不允许负偏离，负偏离做无效投标处理，正偏离的价格不做调整。（如有） |
| 6 | 比选申请文件中附采购人不能接受的条件或附其它说明和有异议报价的。 |
| 7 | 采用采购人制定的统一格式的货物采购清单进行比选报价，不得擅自变改货物采购清单表中的货物品名、参考规格、数量、单位等。 |
| 8 | 比选申请文件签字盖章要求符合竞争性比选文件要求 |
| 9 | 编制比选申请文件时不得对第六章“比选申请文件格式”的相应要素作实质性修改，否则视为重大偏差。 |
| 10 | 比选申请文件份数（正本、U盘）符合竞争性比选文件要求。 |
| 11 | 竞选截止日竞选资格情况的承诺，并加盖公章 |
| 12 | 一个制造商对同一品牌的货物委托两个以上代理商参与一个项目的比选 |
| 13 | 比选总报价低于最高限价85%的，比选申请人应在编制比选申请文件时，在比选申请函部分中递交低价风险担保缴纳承诺书。承诺书格式详见第六章比选申请文件格式 |

4、对比选申请人的纪律要求

比选申请人不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人行贿谋取中选，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中选；比选申请人不得以任何方式干扰、影响评标工作。有下列情形之一的，属于比选申请人相互串通：

（1）比选申请人之间协商比选报价等比选申请文件的实质性内容；

（2）比选申请人之间约定中选人；

（3）比选申请人之间约定部分比选申请人放弃比选或者中选；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的比选申请人按照该组织要求协同比选；

（5）比选申请人之间为谋取中选或者排斥特定比选申请人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为比选申请人相互串通：

（1）不同比选申请人的比选申请文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同比选申请人委托同一单位或者个人办理比选事宜；

（3）不同比选申请人的比选申请文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同比选申请人的比选申请文件异常一致或者比选报价呈规律性差异；

（5）不同比选申请人的比选申请文件相互混装；

比选申请人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

5、评标结果的公布及异议的提出

5.1 本次竞争性比选的评选结果在开标会上当场公布。

5.2中选结果将在采购人微信公众号、网站等平台公示三个工作日，请各比选申请人自行查询。公示期结束没有收到在本次比选过程中有违法行为投诉或相关质疑、或投诉质疑不成立的，采购人将按规定发出中选通知书。比选申请人对本次比选活动如有疑问，应在公示期内及时用如下方式向采购人的纪检法务审计部书面提出疑问：

联 系 人：傅贵华        联系电话：  67398385 、 67035000（传真）

5.3比选申请人或者其他利害关系人就本项目的评选结果等事项提出异议或投诉的，应当先向采购人提出异议；采购人应当在规定时间内答复；对采购人的答复不满意，或采购人未答复的，可向行政监督部门投诉。

5.4比选申请人捏造事实、伪造材料，或者以非法手段获取证明材料进行质疑或者投诉的，将被列入黑名单管理；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

6、其  它

6.1本评标定标办法适应于本次比选的工程内容。

6.2本评标定标办法最终解释权归采购人，若本办法各条款相互有出入之时或理解有歧义时，以采购人解释为准。

第四章  合同条款及格式

渝兴公司2023年度空调维修易损件供货安装合同（一标段）

采购人：重庆渝高新兴科技发展有限公司                   (以下简称:甲方)

供货安装单位:                                          (以下简称:乙方)

渝兴公司园区空调共计2700台，需对维修空调的易损件进行采购及安装，甲方组织了该材料采购竞争性比选，按竞争性比选文件规定的评标定标办法，对乙方的产品质量、投标报价、资金实力、诚信评价等方面综合评审后，确定乙方成为中选人，依照《中华人民共和国民法典》和竞争性比选文件中的合同条件及乙方投标报价书价格，本着公平、公正、自愿的原则，特签订如下合同条款，双方共同遵守。

一、产品品种、规格、价格、金额：

（略）

二、货物质量技术要求和标准：

（1）供应的空调易损件品牌、型号、技术参数等要求必须符合（或优于）从原空调上拆除的易损件性能，并与原空调品牌安装的的规格、型号、材质、技术参数一致；

（2）质量标准和技术要求：

提供的易损件货物制造标准、安装标准及技术规范等，须符合如下国家相关标准要求：

国家标准《空调维修技术服务质量标准》（GB/T 19001-2008）；国家标准《组合式空调机组》  GB/T 14294-93

（3）本次比选的货物，必须是未经拆封、原厂正规合格、品质优良的产品，技术资料齐全、满足竞争性比选文件的要求

三、包装要求：

1、乙方提供的全部货物须采取相应标准的保护措施进行包装。其包装方式应适于长途运输，以确保货物安全运抵甲方指定地点，乙方应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损失和丢失的责任或费用。

2、产品上应有清晰易读的标志，随货同行附出厂合格和该批产品的出厂检测报告，货到工地需提交给甲方、监理单位、使用单位等，否则甲方有权拒绝收货,不予办理货款结算手续。

四、运输方式和费用：

乙方负责货物运输以及办理货物运输保险，所有货物运输、保险及相关费用已包括在合同单价或总价内。

五、交付方式、时间、地点、数量：

1、交付方式：乙方负责将货物直接送抵甲方指定的地点，负责卸货、安装，并承担相关费用。乙方凭甲方指定的收货人签字、盖章的收货清单办理货款结算。

2、交付地点：甲方指定的工程地点, 具体安装地点可能分布在存货地点的不同楼层及不同区域，乙方应考虑存货地点与具体安装地点之间的二次搬运及相关费用。（注：具体的主要地点为两江新区大竹林街道的软件园，渝兴广场，拓展区D区、环湖企业公园1期、大竹林商业街，大竹林商业中心等园区的空调；天宫殿街道星光大厦、星座天地等园区的空调；翠云街道良景工业园，南山工业园等园区的空调；人和街道万年汇园区的空调；康美街道互联网一期，互联网二期等园区的空调；渝中区的投资大厦。）

3、交付时间：签订合同之日起至2023年底止或维修总金额达到合同金额止，两个条件其中任意一个满足，合同终止执行并办理结算。具体单个项目的工期要求以甲方书面提出的供货安装、维修保养计划书约定的为准。

4、供货数量：甲方根据园区空调实际使用维修情况，分批次提出空调易损件维修更换计划，明确更换的品种、园区地点、数量以及完成该批次易损件工期、维修保养要求，双方签字确认，作为工期考核的依据。结算以甲方签收的实际数量为准，超过此范围，未经甲方同意不得供应。

六、供货价格：

1、供货价格为到岸全费用综合包干价格，报价包括但不限于产品的制造、运输（含包装、运输和货到现场的二次装卸）、保险（交货验收前）、现场保管、仓储、通讯、安装（含安装人员现场住宿）、人员人身安全保险费、原空调安装的易损件拆除及费用（注：拆除的易损件由甲方自行处理）、调试费（含调试材料）、检验检测费、验收、培训、税金、利润、管理费、文明施工费、维修、保养、备品备件、技术资料、技术服务、合同执行期间价格市场波动风险和至少二年免费保修期内的所有费用。因中选人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。（注：维修及保养包含的内容、范围、费用等详见报价清单说明）

特别说明：（1）竞争性比选文件第四章合同条款及格式中约定由中选人承担的费用，比选时比选申请人必须考虑此费用，综合考虑在比选总价中，中选后采购人不再另行支付。

（2）空调易损件的维修数量、品种，采购人需根据现场实际情况 ，才能提出维修需求计划，造成维修内容和工期时间都有较大不确定性，比选申请人必须充分考虑此相关的市场价格波动风险，其费用已包含在比选报价中。

（3）易损件的安装、维修保养等严格执行国家相关规范，文明施工。在安装期间，如因中选人的原因出现安全事故，其责任和造成的全部经济损失由中选人自行承担。比选报价中已包含与施工安全相关的全部费用和风险费。

2. 全费用综合包干单价不因市场价格变化、其他政策性文件的下达而作任何调整。甲方也不得更换供货单位（乙方所供产品出现质量问题和乙方中断供货等情况例外）。如因未充分了解工地位置或风险估计不足等如何原因造成损失的，由乙方自行负责。若乙方提出调价要求，甲方将予以拒绝。若乙方因此而延误工期，甲方将予以拒绝支付已供货款、没收合同履约保证金等经济处罚，直至中止供货合同。

3、本次比选的采购数量清单为暂定工程量，按单个项目工程供货安装的实际工程量累计计算。办理进度款时按各个园区发生的工程量分别申报，并分别开具发票；结算则按照各个园区全部单个项目累计完成量达到合同约定条款时办理。

4、如出现在维修时使用的部件与清单型号不一致或无对应项的情况（如制造商对该部件已停产、缺货等原因），需提供制造商出具的真实有效的说明，并经甲方同意后方可采用相应配件进行替换维修。价格核价原则：替换的产品价格如比合同清单约定的价格高，则不调整，按原合同价格执行；若比合同清单约定的价格低，则按甲方确认的核定价办理结算。

七、验收标准、方法：

1、验收依据：竞争性比选文件、比选申请文件、合同及合同清单货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

2、货物验收：分为交货验收、和完工验收，安装完工为最终验收。

2.1、交货验收

货物运卸至现场后，乙方出具合格证等相关检验报告，甲方、监理单位等有关各方对货物的数量、规格、质量进行联合检验。如发现货物的质量、规格、技术参数等与合同或双方确认的封样样品（或描述）不符，乙方无条件更换，并按合同违约责任进行违约处罚。

2.2、完工验收

货物安装完毕由甲方、监理等有关方在确定的一段时间内做最终的完工调试验收，就产品的正常使用情况进行最终的检查验收，经几方签字确认后视为完工验收合格。

2.3、验收过程应有甲方、监理单位人员和乙方共同参加，并签署书面验收凭证作为办理货款支付的依据。

3、移交

合同范围所需货物全部供货安装完毕并经最终验收合格后，乙方向甲方（或甲方指定的接收单位）进行实物移交（甲方根据实际需要，也可以要求乙方进行分批移交，乙方不得就此提出异议，更不得以此为由增加费用），甲方（或甲方指定的接收单位）对移交货物进行清点，并签署书面凭据作为办理结算及支付货款的依据。

4、乙方在货物运到本合同约定的交货地点并安装验收合格后，应向甲方提交产品检测报告（含原材料、成品等）、合格证书等相关交货资料。乙方须保证提供的所有货物必须是未经拆封、原厂正规合格、品质优良的产品，技术资料齐全、满足甲方的要求。

八、合同履约担保及低价风险担保

（一）履约担保：

1、签订本合同时，乙方缴纳合同总金额的10%为合同履约保证金，即:    元,以确保合同能完全履行。

2、履约担保的担保形式及提交：现金或履约保函或现金+履约保函的组合，履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函，其示范文本详见合同附件。乙方提交的履约保函应严格执行其示范文本，不得对示范文本中的实质性内容进行修改。具体要求：履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足比选文件约定要求。乙方应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。履约保函为纸质保函的，纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。乙方对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。

3、履约担保的提交时间：收到中选通知书后15个工作日内，乙方按担保金额向甲方提交履约担保。

4、履约担保的期限：自提交履约担保之日起至供货安装验收合格，办理完验收、实物移交、结算手续之日止。如果以履约保函的形式提供担保，则应保证履约保函在项目办理完验收、实物移交、结算手续之前有效，若在之前履约保函的期限已到，则乙方应当另行出具履约保函，否则甲方有权拒绝支付工程款。

5、履约担保的退还：

①现金担保的：双方办理完家具的验收、实物移交手续后，退还履约保证金现金部分的70%（不计息）；乙方报送结算资料，经甲方审核合格，办理完结算手续后，退还剩余的履约保证金现金部分（不计息）。

②履约保函担保的：办理完验收、实物移交、结算手续后，退还履约保函（原件）给乙方。

6、合同执行过程中，若出现下列情况之一者，将没收合同履约保证金：

6.1交货安装产品质量检测结果达不到合同要求。

6.2交货安装完毕时间超出合同约定时间15个日历日。

6.3合同执行过程中未得到甲方同意而停止供货。

6.4若出现以上情况之一，甲方在没收履约保证金的同时，也执行违约处罚的各项条款。

（二）低价风险担保

乙方提供低价风险担保的情形：采用经评审的最低投标价法的项目比选报价低于最高限价85%时。

乙方提供低价风险担保的形式、金额及期限：

1、低价风险担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付；乙方出具保函时，不得修改“低价风险担保保函”名称，也不得对低价风险担保保函示范文本中付款条件等实质性内容进行修改，否则视为不符合比选文件规定。

2、低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中选价）×3，且最高不超过最高限价的85%

3、低价风险担保的提交时间：发出中选通知书前，甲方低价风险担保书面通知送达中选候选人之日起15个工作日内，中选候选人按担保金额向甲方提交低价风险担保。中选通知书发出后，中选候选人拒不提交或者在约定期限内未按要求提交低价风险担保的，甲方应当撤销中选通知书，并在约定的低价风险担保送达截止之日起3个工作日内将处理结果书面告知中选候选人。

4、低价风险担保的期限：自低价风险担保生效之日起至供货安装验收合格，办理完验收、实物移交手续后之日止。若在供货安装验收合格，办理完验收、实物移交手续之前，低价风险担保保函的期限已到，则乙方应当另行出具低价风险担保保函，否则甲方有权拒绝支付工程款。

5、低价风险担保的退还时间：

采用现金担保的：办理完验收、实物移交手续后，退还低价风险担保金（不计息）。

采用银行保函的：办理完验收、实物移交手续后，退还不可撤销的见索即付银行保函（原件）

6、低价风险担保的扣减：

①乙方在供货安装期间，因自身比选报价过低或以其比选时填报的价格低于正常的成本价格；或因其自身其他原因导致工期延期或停工等，给甲方造成直接经济损失且拒绝承担的，按低价风险担保金额的50～100%扣减，直至解除合同。

②乙方在供货安装期间或完工验收时，产品质量不符合国家现行有关质量验收标准以及未达到同清单约定的质量标准、技术参数要求的，按低价风险担保金额的50～100%扣减，直至解除合同。

③因乙方违约的原因被解除合同的，低价风险担保将全额扣除。

④因乙方过错导致的其他情形：

a.乙方在供货安装期间，因自身比选报价过低，不服从甲方合理工作安排，或不配合工程正常开展等情形的，视情节轻重，按低价风险担保金额2～20%扣减，直至解除合同。

b.乙方在供货安装期间，因自身比选报价过低，不能及时支付工人工资，造成工人闹事给甲方造成经济损失的和不良影响的，或甲方发生行贿受贿的违法行为，视情节轻重，按低价风险担保金额10～30%扣减，直至解除合同。

九、付款方式：

1、乙方按照合同数量供应后，每月20日前乙方向甲方提供下列结算资料：

①合同、发票、送货单小票；

②供货验收、移交清单：需甲方项目经理、工程部经理、使用单位等相关部门及人员签字。

2、本项目无预付款。

①货到工地，初验收合格，次月月底前支付该批次货款的70%；待供货安装完毕,经甲方、乙方、使用方共同验收合格，办理完验收、移交及对帐清单结算手续，并按甲方相关结算程序完成结算审核后，支付至结算价的97%。

②余额（审定后结算价的5%）作为质保金，在质保期二年届满，双方就质保问题结算后，次月月底支付（不计息）。

3、如乙方未及时提供有效结算资料或资料有误、不齐等，甲方有权拒绝支付货款，并顺延相应付款时间。

十、供方的责任义务：

1、专利权：乙方须保证甲方在使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如任何第三方提出侵权指控，乙方必须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用，如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。此条款规定的权利和义务不受合同终止及撤消的影响。

2、转让：乙方未经甲方同意不得擅自将本合同的全部或部分权利义务转让他人，所供产品的品牌、生产地均应符合供货合同的约定，不得贴牌生产，以次充好。乙方应提供制造商出具的出厂证明、生产合格证、运输单据等相关资料。

3、人力及技术支持：在安装期间，乙方须安排能够胜任的及有足够经验的技术人员在工地现场对施工人员进行必要的操作指导，并有责任对施工中出现的不正确使用或操作给予及时纠正。

4、货物、物料的看管：在甲方验收合格之前，乙方须保管好已运抵工地的货物、物料，使其免遭损坏或失窃。否则，造成的一切后果均由乙方承担。在安装期间，如因乙方的原因出现安全事故，其责任和造成的全部经济损失由乙方自行承担。

十一、质量保证、售后服务：

1、本合同货物免费质保期为二年，从合同所有货物通过最终验收、办理完合同结算后起算之日起算。

2、乙方应保证所供的货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。

3、在产品的整个使用过程中，乙方应对产品应达到的性能、指标、参数、品牌负有产品质量责任，并对因产品质量缺陷引起的安全问题负责，由乙方承担因此造成的一切损失。

4、质保期内，在接到甲方或校方（使用方）要求对所购产品进行维修的通知后， 2小时内到达用户现场进行维修，免费更换一切在正常情况下损坏的零配件。

5、在质量保证期内如果合同产品出现故障，乙方应自负费用提供质保期服务，对相关合同货物进行修理或更换以消除故障，满足正常使用；但如果合同货物的故障或损坏是由于甲方人为破坏造成的，则对合同货物进行修理和更换的费用应由甲方承担。

6、质量保证期届满且乙方按照合同约定履行完毕质量保证期内义务后，乙方及时向甲方提出质量保证回访，无质量问题（或消除质量问题）后，甲方应向乙方出具合同货物的质量保证期届满相关凭据，并支付质保金。

7、乙方应配备充足的技术人员，并根据甲方要求，通过进行电话联系或派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为甲方提供服务。如果乙方技术人员不合格，甲方有权要求乙方撤换，因撤换而产生的费用应由乙方承担。甲方应免费为乙方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。

十一、不可抗力：

1 、甲乙双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长期应相当于事故所影响的时间。受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电话等方式通知对方。

2、在上述情况下，乙方仍然负有一切可能从速交货的责任。由于不可抗力影响致使本合同不能履行时，一方有权通知对方解除合同。

十二、违约责任及处理：

1、乙方所供货物未经甲方允许不得选用合同约定以外其它厂家产品，亦不得出现假冒伪劣或贴牌生产等情况，否则视为乙方违约，乙方须无条件在供货周期内按原厂正品进行更换，并承担因此造成一切损失（包含对甲方造成的损失）；另外，甲方发现一次扣除全部履约保证金，两次出现上述违约行为的，甲方可全部退货并拒绝支付未付货款，并保留单方解除合同及进一步索赔的权利。

2、甲方有权对乙方供应的每批次产品进行质量抽检，产品质量必须达到（或超过）本合同所规定的技术质量标准，如经检测因性能指标达不到质量要求、中途毁约、未执行本合同约定内容等都视乙方违约，甲方有权解除本合同，并且有权要求全部退货退款、拒绝支付未付货款并有权要求乙方退还收取的所有货款、没收合同履约保证金,同时乙方应承担合同总金额5%的违约金，若给甲方造成损失的还需承担损失赔偿责任。

3、因乙方交供货安装达不到合同约定而不能满足工程要求，乙方无条件在5天内更换，更换后仍达不到标准或拒不更换，视乙方违约。乙方须按照第十二条第三款的约定承担责任，同时甲方可没收全部合同履约保证金。

4、乙方不按书面通知数量、规格供货和时间交货视乙方违约，所造成的损失由乙方承担。乙方应按下列情形承担违约责任，违约金甲方直接从货款中扣除。

41、延期交货时间在5到10天，前5天按1000元/天计算违约金，后5天按2000元/天计算违约金，累计计算违约金。

4.2、延期交货时间超过10天，违约金一律按5000元/天计算。

4.3、每批次交货时间单独计算，违约金也分别独立计算。

乙方迟交货物不得超出15天，若超过15天，甲方有权解除或终止合同，并有权拒绝支付未付货款、没收合同履约保证金、要求乙方承担甲方经济损失等违约责任。

5、如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部货物，甲方有权解除或终止部分或全部合同，同时可以按适当的条件和方式组织其它供应单位采购未交付部分的货物。乙方应承担由此造成的其他间接损失（如价格上涨），甲方可不经乙方同意，直接从其供货款中扣除。

6、甲方不按合同约定支付应付款项，乙方可按逾期应付货款的0.01％/天向甲方索取延期付款违约金（乙方原因或有争议情况例外）。

十三、合同生效、解除和变更：

本合同经双方签字盖章之日起生效，合同履行完毕自行终止。 合同执行期内，除不可抗力外，双方均不得随意变更或解除合同。如因乙方原因不能履行合同或无正当理由单方面提出解除合同，甲方有权没收乙方的全部合同履约保证金，并要求乙方支付合同总金额10%的违约金，赔偿给甲方造成的所有经济损失（包括但不限于如价格上涨）。

十四、合同争议的解决方式：

如因乙方原因导致货物缺损、货物质量问题或未能及时供货，甲方有权解除合同，并向乙方提出索赔。对本合同发生争议时，双方协商解决。协商不成时，依法向本甲方住所地人民法院提起诉讼。

十五、其他：

1、本合同的附件：竞争性比选文件、比选申请文件、比选申请函、开标记录、图纸等附件均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。主要附件如下：

附件1：采购明细清单价格表

附件2：廉洁协议书

附件3：履约担保（如有）

附件4：低价风险担保保函示范文本（独立保函）（如有）

2、本合同壹式捌份，甲执陆份，乙方执贰份，具有同等法律效力

附件2：

廉洁协议书

购货单位（甲方）：重庆渝高新兴科技发展有限公司

供货安装单位（乙方）：

为保证和促进甲乙双方良好的业务合作关系，杜绝营私舞弊等不良行为，维护甲乙双方的合法利益不受侵害，规范合同执行过程中双方行为，甲乙双方本着预防为主的原则制定本协议并自愿承担违约责任，本合约对双方具有约束力，不因合同履行情况的变更失效。

1、双方的责任

1.1应严格遵守国家有关法律、法规，相关政策和行业规范，以及廉洁建设的各项规定。

1.2严格执行合同约定内容，自觉按合同办事。

1.3各项业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反项目合作管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

2、甲方责任

甲方工作人员应遵守以下规定：

2.1不得向乙方及其相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受乙方及其相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行合作事务的乙方及其相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得介绍乙方及其相关单位或自己配偶、子女、亲属参与同甲方开展合同项下工作有关的业务活动。

3、乙方责任

乙方工作人员应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向甲方及其相关单位索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为甲方及其相关单位报销应由对方支付的费用。

3.3不得接受或暗示为甲方、其相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为甲方、其相关单位或个人组织有可能影响公正执行合作事务的宴请、健身、娱乐等活动。

4、违约责任

4.1甲方工作人员有违反本责任书第1、2条责任行为的，依据有关法律、法规或甲方管理制度给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，予以赔偿；同时甲方保留追究直接责任人经济赔偿责任的权利。

4.2乙方工作人员有违反本责任书1、3条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；同时乙方保留追究直接责任人经济赔偿责任的权利。

4.3本责任书作为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。经双方签字或盖章后立即生效。

5、责任书有效期

本责任书的有效期自三方签字或盖章之日起至该项目合作合同履行完毕止。

6、责任书份数

本责任书壹式拾份，甲方执柒份，乙方执贰份，报招投标监督机构壹份。

重庆渝高新兴科技发展有限公司投诉举报电话：023-67398385

投诉电话：

甲方：重庆渝高新兴科技           乙方：

发展有限公司

法定（委托）代表人（签字）：      法定（委托）代表人（签字）：

经办人（签字）：                  经办人（签字）：

签订时间： 2023年  月  日

附件3：履约保函示范文本

履约保函示范文本

申请人：

地  址：

受益人：

地  址：

开立人：

地  址：

（受益人名称）：

鉴于            （以下简称“受益人”）与            （以下简称“申请人”）就工程          （以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致，根据本工程中标通知书、招标文件和投标文件，了解到申请人为本工程项下之承包人、受益人为本工程项下之发包人，基于申请人的请求，我方（即“开立人”）同意就申请人履行本工程依据中标通知书、招标文件和投标文件签订的《        》（以下简称“基础合同”）约定的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自受益人与申请人签订的合同生效之日起至合同约定的工期截止日后  天，最迟不超过  年  月  日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面索赔通知和本保函原件后的  个工作日内无条件支付至受益人指定账户，前述书面索赔通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）索赔通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）索赔通知应在本保函有效期内到达的地址是：       。

受益人发出的书面索赔通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签名或盖个人名章并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国           。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签名或盖个人名章并加盖公章或合同专用章之日起生效。

十、本保函在重庆市辖区范围内的核验地点：          ；核验方式：        。

开 立 人：                                   （公章）

法定代表人（或授权代表）：        （签名或盖个人名章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：    年    月    日

附件4：低价风险担保保函示范文本（独立保函）（如有）

低价风险担保保函示范文本

（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称）：

鉴于            （以下简称“申请人”）于     年  月  日参加            （以下简称“受益人”）的         （项目名称）的投标，收到受益人于    年   月  日签发的中标通知书，成为该项目的中标人。基于申请人的请求，我方同意就申请人履行该项目中标通知书、招标文件和投标文件约定的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

- 本保函担保范围：申请人未按照中标通知书、招标文件和投标文件约定签订合同或未按签订的合同约定履行相关义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自开立之日起至合同约定的      日止，最迟不超过      年   月   日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    工作日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人未按照中标通知书、招标文件和投标文件约定签订合同或违反合同义务的条款和内容；

（4）付款通知中应声明不存在招标文件约定、合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签名加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国         。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签名并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：              （签名）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月      日

第五章  供货要求：竞选货物采购清单

1、渝兴公司2023年度自持资产空调维修易损件采购及安装明细清单报价表（一标段）

2、图纸（如有）

第六章  比选申请文件格式

目     录

- 比选申请函部分

（一）比选申请函

（二）供货要求：

竞选货物采购清单：渝兴公司2023年度自持资产空调维修易损件采购及安装明细清单报价表（一标段）

（三）低价风险担保缴纳承诺书（如有）

（四）法定代表人身份证明及授权委托书

二、商务资质审查部分

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）营业执照、有效的资质证书

（三）竞选截止日竞选资格情况

（四）商务条件及技术要求响应承诺书

（五）其他资料

（项目名称）（第三次）

比 选 申 请 文  件

比选申请函部分

比选申请人： 　　　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

比选申请函（一）

采购人：重庆渝高新兴科技发展有限公司

由采购人制定的渝兴公司2023年度自持资产空调维修易损件采购及安装（一标段）竞争性比选文件的各项条款，经我单位认真阅读和充分理解后，完全同意和认可本竞争性比选文件的各项条款，我司在满足约定质量技术要求前提下,自愿参加本工程的比选,以人民币(小写):                   （大写）                     元的比选包干总价在供货合同条款规定的范围内包干，其各单项报价见《渝兴公司2023年度自持资产空调维修易损件采购及安装明细清单报价表（一标段）》。

承诺：

1．我方承诺在比选有效期内不修改、撤销比选申请文件。

2．比选保证金已按竞争性比选文件要求递交。

3．如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。随同本比选申请函递交的比选申请函、采购货物报价清单属于合同文件的组成部分。承诺所供货物质量达到且符合合同清单对产品的技术参数要求。

（2）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保、低价风险担保（如有）。

（3）我方承诺在合同约定的工期期限内完成并移交全部合同货物。

4．我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在 “比选申请人须知”规定的任何一种情形。同时我方承诺接受第四章“合同条款及格式”及第五章“竞选货物分项报价明细表”中的实质性要求和条件。完全同意《供货安装合同》的各项条款，并自愿按《竞争性比选选文件》的规定参加比选，承诺接受竞争性比选文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。同时，我司愿意向贵司提供任何与该比选有关的数据、情况和技术资料，并对资料的真实性负责。

比选申请人 ：                             法定代表人或授权代表：

（盖单位法人章）                             （签字或盖章）

地址：

电话：

年     月     日

竞选货物采购清单：分项报价明细表（二）

（详见随比选文件一并发布的报价表，报价表格式及内容不得修改，否则为废标）

渝兴公司2023年度自持资产空调维修易损件采购及安装

明细清单报价表（一标段）

| 序号 | 机型 | 备件名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 全费用综合包干单价（元） | 金额（元） | 比选单项报价最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. | ....... |  |  |  |  |  |  |  |  |

比选申请人 ：                             法定代表人或授权代表：

（盖单位法人章）                             （签字或盖章）

年     月     日

注：1、请比选申请人完整的填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

3、比选申请人不得擅自变改采购人提供的清单报价表中的内容，如表格中的产品名称、规格、材质说明、数量、单位等，必须按采购人提供的报价表报价，否则视为对比选文件不作实质性响应，其比选申请文件按废标处理；若评标时未发现的修改，在实施时将按有利于采购人的原则进行修正。比选申请人也不得多报或少报，否则将不予接受，并将被视为重大偏差，按废标处理。若评标时未发现的修改，在实施时将按有利于采购人的原则进行处

### 低价风险担保缴纳承诺书（三）

（比选报价低于比选项目最高限价的85%时采用）

（采购人名称）：

我公司        （比选申请人名称）参加了你公司        （项目名称）的竞争性比选。我公司比选报价低于最高限价的85%，若获得中选资格，我公司承诺按照比选文件的规定递交低价风险担保。同时，我公司已落实低价风险担保的缴纳方案，承诺如采用保函形式缴纳低价风险担保，保函的格式和内容符合比选文件的要求。否则，我公司愿承担比选文件中约定的，因未按规定递交低价风险担保的相应责任。

特此承诺。

比选申请人：（盖单位法人章）

法定代表人：（签字或盖章）

年   月   日

法定代表人身份证明及授权委托书（四）

法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件或扫描件 双面

比选申请人： 	（盖单位法人章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人   	（姓名）系                    （比选申请人名称）的法定代表人，现委托         （姓 名）为我方代理人，联系电话：              。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改              （项目名称）比选申请文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

比选申请人：              	    （盖单位法人章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

授权代理人身份证复印件或扫描件 双面

年  	月 	日

注：1、法定代表人参加竞争性比选并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞争性比选及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书、身份证、社保证明材料等证明文件，并现场查验。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入比选申请文件一并递交。另外须准备一份授权委托书、身份证原件、社保证明材料等证明文件在开标现场出具。

3、以上两条请比选申请人务必遵照执行，未按上述规定提供证明材料的比选申请文件为无效标，当场退回

二、商务资质审查部分

（项目名称）（第三次））

比 选 申 请 文  件

商务资质审查部分

比选申请人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：  　　　（签字或盖章）

年  月  日

法定代表人身份证明及授权委托书（一）

法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件或扫描件 双面

比选申请人： 	（盖单位法人章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人   	（姓名）系                    （比选申请人名称）的法定代表人，现委托         （姓 名）为我方代理人，联系电话：              。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改              （项目名称）比选申请文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

比选申请人：              	    （盖单位法人章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

授权代理人身份证复印件或扫描件 双面

年  	月 	日

注：1、法定代表人参加竞争性比选并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞争性比选及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书、身份证、社保证明材料等证明文件，并现场查验。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入比选申请文件一并递交。另外须准备一份授权委托书、身份证原件、社保证明材料等证明文件在开标现场出具。

3、以上两条请比选申请人务必遵照执行，未按上述规定提供证明材料的比选申请文件为无效标，当场退回

营业执照、有效的资质证书（二）

1 、比选申请人须为在中华人民共和国境内工商登记注册的企业法人，具备合法有效的营业执照。

（提供有效营业执照复印件并加盖公章）

2、具有由国家相关机构审核颁发的有效期内安装维修保养服务企业资质证书。（提供有效证书复印件并加盖公章）

3、具有由国家安全生产监督管理总局或地方应急管理局审核颁发在有效期内的制冷作业证书2个及以上，电工作业证书2个及以上，焊工作业证书2个及以上，高空作业证书3个

（需提供相关人员作业证书复印件并加盖公章，以及比选申请人为作业证书人员在2022年11月至2023年4月止连续6个月的社保缴费证明并加盖公章）

4、具有国内空调销售品牌授权服务商有效期内的服务协议及资质证书。

（提供空调制造商授权的有效的服务协议及资质证书复印件并加盖公章）

5、本次比选不接受联合体投标。

竞选截止日竞选资格情况（三）

比选申请人自行承诺（格式自拟）不得存在下列情形之一：

（1）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务。

比选申请人：            （盖单位法人章）

年  	月 	日

### 商务条件及技术要求响应承诺书（四）

重庆渝高新兴科技发展有限公司：

我司参加                         项目竞争性比选，已仔细阅读并完全接受本项目比选文件、合同条款全部内容，现郑重承诺如下：

完全响应比选文件约定的全部商务条件及技术要求，以及比选文件第四章《合同条款及格式》、第五章《竞争货物采购清单》中的全部要求。若经比选人核实发现有不响应情况，或者我司不愿意按比选文件规定的商务条件、技术要求以及比选文件第四章《合同条款及格式》、第五章《竞争货物采购清单》中的全部要求签订合同，比选人可直接视为我司自愿放弃中标资格，比选人可就本项目缴纳的投标保证金或履约保证金不予退还，并自愿接受相关行政主管部门的处罚，同时赔偿由此为采购人造成的一切损失。

特此承诺!

比选申请人：	       	       （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：	  （签字或盖章）

### 年   月    日

其它资料：纸质比选保函（如有）（五）

投标保函示范文本

（受益人名称）：

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于    年    月    日就                   （以下简称“本工程”）发出的招标文件以及后续发布的答疑补遗文件，并拟向招标人（即“受益人”）提交投标文件（即“基础交易”）。

一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额为人民币（大写）    元（¥        ）。

二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）投标人在开标后至投标有效期满之前撤销投标的；

（2）投标人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合同；

（3）投标人在与贵方签订合同前，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

（4）投标人违反招标文件规定的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的    日止（提示：建议30日）。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过    年    月    日（提示：建议按保函有效期不超过270日考虑）。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面索赔通知后的   个工作日（提示：建议10—15个工作日）内无条件支付，前述书面索赔通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）索赔通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在招标文件规定免除申请人或我方支付责任的情形；

（5）索赔通知应在本保函有效期内到达的地址是：       。

受益人发出的书面索赔通知应由其为鉴明受益人法定代表人或授权代理人签名并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、受益人应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函的开具是我方真实意思表示，符合法律法规规定，我方同意遵守本保函约定并无条件承担担保责任。本保函与其他规定或条款不一致时，以本保函约定为准。

九、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国              。

十、本保函自我方法定代表人或授权代表签名并加盖公章之日起生效。

十一、本保函在重庆市辖区范围内的核验地点：        ；核验方式：        。

开 立 人：                                   （公章）

法定代表人（或授权代表）：                     （签名）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：    年    月    日